## SK_1_Emery
Příloha č. 6 Rozklad nabídkové ceny
Integrace systémů MaR Nemocnice Chomutov, o.z. do Centrálního operačního pracoviště společnosti Krajské Zdravotní, a.s.
Název stavby: | Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Název objektu: | Integrace subsystému MaR do COP z pavilonu Emergency |  | Zkratka objektu:
Název dílu: | Měření a regulace |  | Zkratka dílu:
Zpracovatel dílu:
Čís. pol. | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena dodávka v Kč | Jednotková cena montáž v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
X | SOFTWAROVÉ PRÁCE NA COP (ADX10)
1. | SW práce na COP ADX10 - příprava databázové struktury pro nové systémy, sdílené sumární přehledové obrazovky, stromová struktury prostorů (začlenění nové nemocnice a nového pavilonu). Budou zřízení nové uživatelské účty s kopiemi nastaveních na původních pracovních stanicích | 1 | kpt | 0 |  |  | SW práce na COP ADX10 - příprava databázové struktury pro nové systémy, sdílené sumární přehledové obrazovky, stromová struktury prostorů (začlenění nové nemocnice a nového pavilonu). Budou zřízení nové uživatelské účty s kopiemi nastaveních na původních pracovních stanicích
2. | Vizualizace na centrální stanici - příprava grafických obrazovek / úprava databázové struktury | 1 | kpt | 0 |  |  | SW práce na vizualizaci - u všech stávajících grafických obrazovek budou upraveny adresace na síťové jednotky a provedena úprava spočívající se začleněním do vyšších struktur COP
3. | Zrcadlení vizualizace a přesuny databází | 1 | kpt | 0 |  |  | Zrcadlení/ přesuny vizualizace a přesuny databází
X | SOFTWAROVÉ PRÁCE NA LOKÁLNÍM SYSTÉMU MAR
1. | Provedení upgrade firmwarů 3ks síťových jednotek SNCxx | 1 | kpt | 0 |  |  | Provedení upgrade firmwarů 3ks síťových jednotek SNCxx
2. | SW práce - parametrizace na síťových jednotkách SNCxx | 1 | kpt | 0 |  |  | SW práce - parametrizace na síťových jednotkách SNCxx
X | KOMPLETACE, REVIZE, ZKOUŠKY
1. | Zkušební provoz | 1 | kpl. | 0 |  |  | Týdenní zkušební provoz – vzdálená kontrola migrace systému a případné opravy/ úpravy se zaměřením předávání dat směrem k COP
2. | Zaškolení obsluhy dispečinku | 1 | kpl. | 0 |  |  | Zaškolení obsluhy
3. | Koordinace s původním dodavatelem MaR, inženýrská činnost dodavatele, řízení zakázky, administrativa | 1 | kpl. | 0 |  |  | Koordinace s původním dodavatelem MaR, inženýrská činnost dodavatele, řízení zakázky, administrativa
4. | Funkční zkoušky celého systému MaR | 1 | kpl. | 0 |  |  | Funkční zkoušky celého integrovaného systému MaR
5. | Dopravné a čas strávený na cestách | 1 | kpl. | 0 |  |  | Dopravné a čas strávený na cestách
Celková nabídková cena bez DPH

## SK_2_M3i
Příloha č. 6 Rozklad nabídkové ceny
Integrace systémů MaR Nemocnice Chomutov, o.z. do Centrálního operačního pracoviště společnosti Krajské Zdravotní, a.s.
Název stavby: | Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Název objektu: | Integrace subsystému MaR do COP ze stávající pracovní stanice M3i |  | Zkratka objektu:
Název dílu: | Měření a regulace |  | Zkratka dílu:
Zpracovatel dílu:
Čís. pol. | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena dodávka v Kč bez DPH | Jednotková cena montáž v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
X | Řídící systém
1. | Dodávka, montáž a instalace 3ks síťových jednotek SNC/Exx, včetně 3ks rozvodnicových skříní, zajištění napájení jednotek SNC/Exx | 3 | ks |  |  |  | Parametry síťové jednotky (Metasys SNCxx s rozhraním BACnet MS/TP, Bacnet IP, 24 VAC umožňující připojení 50 zařízení skrze protokol Bacnet IP, 50 zařízení skrze protokol Bacnet, 50 zařízení na protokolu N2)
X | SOFTWAROVÉ PRÁCE NA COP (ADX10)
1. | SW práce na COP ADX10 - příprava databázové struktury pro nové systémy, sdílené sumární přehledové obrazovky, stromová struktury prostorů (začlenění nové nemocnice a se svými pavilony). Budou zřízení nové uživatelské účty s kopiemi nastaveních na původních pracovních stanicích | 1 | kpt |  |  |  | SW práce na COP ADX10 - příprava databázové struktury pro nové systémy, sdílené sumární přehledové obrazovky, stromová struktury prostorů (začlenění nové nemocnice a se svými pavilony). Budou zřízení nové uživatelské účty s kopiemi nastaveních na původních pracovních stanicích
2. | Vizualizace na centrální stanici - kompletní přepracování všech grafických obrazovek z Graphics+ grafiky do grafik uživatelského rozhraní UI (HTML5) | 1 | kpt |  |  |  | Vizualizace na centrální stanici - kompletní přepracování všech grafických obrazovek z Graphics+ grafiky do grafik uživatelského rozhraní UI (HTML5)
3. | Přesuny a úpravy databází | 1 | kpt |  |  |  | Přesuny a úpravy stávajících databází
X | SOFTWAROVÉ PRÁCE NA LOKÁLNÍM SYSTÉMU MAR
1. | SW práce - parametrizace na síťových jednotkách SNCxx | 1 | kpt |  |  |  | SW práce - parametrizace na síťových jednotkách SNCxx
X | KOMPLETACE, REVIZE, ZKOUŠKY
1. | Zkušební provoz | 1 | kpl. |  |  |  | Dvoutýdenní zkušební provoz – vzdálená kontrola migrace systému a případné opravy/ úpravy se zaměřením předávání dat směrem k COP
2. | Zaškolení obsluhy dispečinku | 1 | kpl. |  |  |  | Zaškolení obsluhy
3. | Koordinace s původním dodavatelem MaR, inženýrská činnost dodavatele, řízení zakázky, administrativa | 1 | kpl. |  |  |  | Koordinace se zhotovitelem původního MaR, inženýrské práce, řízení zakázky příprava), administrativa
4. | Funkční zkoušky celého systému MaR | 1 | kpl. |  |  |  | Funkční zkoušky celého integrovaného systému MaR
5. | Dopravné a čas strávený na cestách | 1 | kpl. |  |  |  | Dopravné a čas strávený na cestách
Celková nabídková cena bez DPH