**Videolaryngoskop**

Popis:

Dodávky videolaryngoskopů pro Krajskou zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

* Barevný displej o velikosti min. 3,5“
* Rozlišení kamery min. 2.0 Mpx
* Systém proti zamlžení kamery
* LED osvětlení kamery
* Minimální provoz na baterii 2h
* Provoz na lithiovou baterii
* Hmotnost do 500 g
* Záznam fotografií a videí při intubaci
* USB konektor pro stažení snímků a videí
* Možnost připojení na přídavný externí monitor
* Kufřík na uložení přístroje
* Dezinfekce prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s.

**Spotřební materiál:**

* Lžíce pro laryngoskop jednorázové sterilní v 5 velikostech

**Další a zvláštní požadavky:**

* viz. Dezinfekční program KZ, a.s.
* pozáruční servis ZP po dobu 96 měsíců

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 1 - Technická specifikace.

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….