Vysokovýkonný laser

Popis:

Nákup/leasing vysokovýkonného laseru s vysokým výkonem pro rehabilitační oddělení KZ – Nemocnice Most, o.z. Laser bude použitý u výkonů pro samoplátce.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ……………………..Vysokovýkonný laser

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| - Vysokovýkonný terapeutický laser pro použití v rehabilitaci |  |  |  |
| - Provozní režimy minimálně – kontinuální, pulzní |  |  |  |
| - Maximální výkon minimálně 18 W |  |  |  |
| - Automatický přepočet parametrů léčby při změně nastavení hodnot |  |  |  |
| - Přisvícení pilotním paprskem pro přesnou lokalizaci ošetřované části těla (navigační světlo) |  |  |  |
| - Aplikátor terapie |  |  |  |
| - Nastavení velikosti hlavice bez nutnosti použití různých distančních vložek |  |  |  |
| - Ovládací tlačítko na aplikátoru, nebo nožný pedál |  |  |  |
| - Anatomická navigace |  |  |  |
| - Přednastavené terapeutické protokoly |  |  |  |
| - Uživatelské terapeutické protokoly |  |  |  |
| - Barevný dotykový displej – minimálně 7“ |  |  |  |
| - Možnost rozšíření přístroje o laserový skener |  |  |  |
| - Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy. |  |  |  |
| - Omyvatelný dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s. |  |  |  |
| Požadované příslušenství: |  |  |  |
| 2 ks – Ochranné brýle |  |  |  |
| 1 ks – Držák na aplikátor |  |  |  |
| Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
** - dokument a číslo strany

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením