## Část 1
Část 1: Netkaná textilie ze 100% viskózy
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 36 měs. v kusech/metrech | Název výrobku | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Počet ks v balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus/metr bez DPH | Cena za kus/metr s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Přířez, rozměr 20x25 cm (tolerance ± 5%) | 138000 ks
2 | Přířez, rozměr 30x40 cm (tolerance ± 5%) | 1035000 ks
3 | Přířez, rozměr 40x50 cm (tolerance ± 5%) | 384000 ks
4 | Role, rozměr 95x100 cm (tolerance ± 5%) | 210000 m
5 | Prostěradlo, rozměr 140x250 cm (tolerance ± 5%) | 10800 ks
Cena celkem za část 1
Technická specifikace: Netkaná textilie ze 100% viskózy |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Výrobky jsou nezávadné, atestovány pro přímý styk s pokožkou člověka a pro styk s potravinami a pokrmy
Materiál: 100% viskóza, gramáž 45g/m2
Maximální velikost balení: 1, 2, 3 položka - maximálně 250 ks 4 položka - 1 perforovaná role 5 položka - maximálně 20 ks
Barevné provedení bílá/ přírodní režná
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  | Výrobce vydal návod
Návod je vyhotoven v českém jazyce a je součástí nabídky
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 2
Část 2: Měkká netkaná textilie s vyšším podílem viskózy, s certifikací zdravotnického prostředku
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 36 měs. v kusech | Název výrobku | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Počet ks v balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Přířez, rozměr 30x30 cm (tolerance ± 5%) | 1096800 ks
2 | Přířez, rozměr 40x50 cm (tolerance ± 5%) | 2099400 ks
3 | Prostěradlo, rozměr 140x250 cm (tolerance ± 5%) | 60000 ks
4 | Perforovaná role, rozměr 50x40 cm (tolerance ± 5%) | 155700 ks
Cena celkem za část 2
Technická specifikace: Měkká netkaná textilie s vyšším podílem viskózy, s certifikací zdravotnického prostředku |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Výrobky jsou nezávadné, atestovány pro styk s pokožkou člověka a pro styk s potravinami a pokrmy
Odolnost vůči oděru, nezanechávající žmolky na povrchu
Materiál: netkaná textilie typu Spunlace - min.70% viskóza, zbývající procenta polypropylen/polyester - min.gramáž 45g/m2
Maximální velikost balení: 1 a 2 položka - maximálně 250 ks 3 položka - maximálně 20 ks 4 položka - 1 perforovaná role
Barevné provedení - bílá
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  | Výrobce vydal návod
Návod je vyhotoven v českém jazyce a je součástí nabídky
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 3
Část 3: Měkká netkaná textilie s nižším podílem viskózy, bez nutnosti certifikace zdravotnického prostředku
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 36 měs. v kusech | Název výrobku | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Počet ks v balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Přířez, rozměr 30x40 cm (tolerance rozměru ± 5%) | 809600 ks
2 | Přířez, rozměr 40x50 cm (tolerance rozměru ± 5%) | 441400 ks
Cena celkem za část 3
Technická specifikace: Měkká netkaná textilie s nižším podílem viskózy, bez nutnosti certifikace zdravotnického prostředku |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče |  |  |  | * Vyplnit pouze v případě, že bude nabídnut zdravotnický prostředek
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU |  |  |  | * Vyplnit pouze v případě, že bude nabídnut zdravotnický prostředek
Výrobky jsou atestovány pro styk s pokožkou člověka a pro styk s potravinami a pokrmy, doloženo atestem
Materiál netkaná, vysoce savá textilie typu Spunlace Složení: min. 50% viskóza/celulóza, zbývající procenta polypropylen/polyester, gramáž 45g/m² - 50g/m²
Odolnost vůči oděru, nezanechávající žmolky na povrchu
Barevné provedení - bílá
Maximální velikost balení pro obě položky 250 ks
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  | Výrobce vydal návod
Návod je vyhotoven v českém jazyce a je součástí nabídky
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 4
Část 4: Jednorázové lůžkoviny - polštář
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 36 měs. v kusech | Název výrobku | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Počet ks v balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Jednorázový polštář | 44100 ks
Technická specifikace: Jednorázové lůžkoviny - polštář |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál: netkaná textilie, výplň PES/směsková vata
Rozměry: 40 x 40 cm
Požadavky na balení: hygienicky jednotlivě baleno, kartony max. po 50 kusech
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  | Výrobce vydal návod
Návod je vyhotoven v českém jazyce a je součástí nabídky
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 5
Část 5: Jednorázové lůžkoviny - přikrývka
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 36 měs. v kusech | Název výrobku | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Počet ks v balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Jednorázová přikrývka | 51900 ks
Technická specifikace: Jednorázové lůžkoviny - přikrývka |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál: netkaná textilie, výplň PES/směsková vata Gramáž 1 ks: 300 - 500 g
Rozměry: 190 x 110 cm (tolerance ± 20 cm)
Požadavky na balení: hygienicky jednotlivě baleno, kartony max. po 50 kusech
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  | Výrobce vydal návod
Návod je vyhotoven v českém jazyce a je součástí nabídky
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## List1
Výrobce vydal návod
Výrobce nevydal návod
Návod je vyhotoven v českém jazyce a je součástí nabídky
Výrobce nevydal návod