Krajská zdravotní, a.s.

Vážená paní,

Ing. Helena Luzumová

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Česká republika

Datum: 24.7.2013

Dobrý den,

Žádáme o dodatečné informace k veřejné zakázce „Dodávka endoskopů pro Krajskou zdravotní, a.s.“

Dotaz:

- V zadávací dokumentaci předmětné zakázky v technických podmínkách části 5. “Fibrobronchoskop” požaduje zadavatel Ohyb distálního konce (nahoru/dolu) 160st./100st.

- Bude zadavatel akceptovat a plnohodnotně hodnotit ohyb distálního konce 140st./140st.?

Předem děkujeme za Vaši odpověď.

S pozdravem

Mgr. Omar el Karib

Manažer prodeje