Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Dodavatel: ICO: DIC: Bankovní spojení :

Krajská zdravotní a.s.

Nemocnice Teplice

Duchcovská 53

415 01 Teplice

Akce: Dodávka a montáž oken, RHB - lůžka, budova D, 3. NP

rezervy 2023-2024 s čerpáním 2025 pod číslem 3_TP_23/24

| Položka č. 1 | 4 ks |
| --- | --- |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Systém: | Dle technické specifikace |  |  |
|  |  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |  |  |
|  |  | Typ zasklení: | 4/16/4 U=1.0 |  |  |
|  |  | Kování: | Dle technické specifikace |  |  |
|  |  | Rozměry: | š. 1800 / v. 2100 |  |  |
|  |  | Cena výrobku: |  |  |  |
|  |  | Cena za počet: |  |  |  |
|  | Položka č. 2 |  |  | 9 ks |  |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Systém: | Dle technické specifikace |
|  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |
|  | Typ zasklení: | 4/16/4 U=1.0 |
|  | Kování: | Dle technické specifikace |
|  | Rozměry: | š. 2100 / v. 2440 |
|  | Cena výrobku: |  |
|  | Cena za počet: |  |

| Položka č. 3 | 2 ks |
| --- | --- |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Systém: | Dle technické specifikace |
|  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |
|  | Typ zasklení: | 4/16/4 U=1.0 |
|  | Kování: | Dle technické specifikace |
|  | Rozměry: | š. 600 / v. 2100 |
|  | Cena výrobku: |  |
|  | Cena za počet: |  |

| Položka č. 4 | 5 ks |
| --- | --- |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Systém: | Dle technické specifikace |
|  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |
|  | Typ zasklení: | 4/16/4 U=1.0 |
|  | Kování: | Dle technické specifikace |
|  | Rozměry: | š. 1200 / v. 2100 |
|  | Cena výrobku: |  |
|  | Cena za počet: |  |

| Položka č. 5 | 14 ks |
| --- | --- |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Systém: | Dle technické specifikace |
|  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |
|  | Typ zasklení: | PUR 48 mm bílá/bílá |
|  | Kování: | Dle technické specifikace |
|  | Rozměry: | š. 900 / v. 2100 |
|  | Cena výrobku: |  |
|  | Cena za počet: |  |

| Položka č. 6 | 1 ks |
| --- | --- |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Systém: | Dle technické specifikace |  |  |
|  |  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |  |  |
|  |  | Typ zasklení: | PUR 48 mm bílá/bílá |  |  |
|  |  | Kování: | Dle technické specifikace |  |  |
|  |  | Rozměry: | š. 450 / v. 2100 |  |  |
|  |  | Cena výrobku: |  |  |  |
|  |  | Cena za počet: |  |  |  |
|  | Cena výrobků celkem (okna a dveře) |  |  | - Kč |  |
|  | Demontáž včetně likvidace |  |  | 0,00 Kč |  |
|  | Montáž |  |  | 0,00 Kč |  |
|  | Zednické začištění |  |  | 0,00 Kč |  |
|  | Parapet 350 mm |  |  | 0,00 Kč |  |
|  | Žaluzie do oken |  |  | 0,00 Kč |  |
|  | Cena celkem bez DPH |  |  | 0,00 Kč |  |
|  | DPH 21% |  |  | - Kč |  |
|  | Cena celkem s DPH |  |  | 0,00 Kč |  |

Technická specifikace oken

Plastové okno z vícekomorových profilů ( min. 5-ti komorové)

- Stavební hloubka minimálně 70 mm

- Vyztužení vnitřní pozinkovou výztuhou po celém obvodu rámu a křídla

- Uw max 1.1 W/m2K

- Zabudování dle ČSN 74 6077

Zasklení :

- Izolační dvojsklo Ug max 1.0 W/m2K

- Bez požadavku na bezpečnost

- MIV zasklené PUR 48 mm barva bílá

Kování oken :

- celoobvodové kování

- zamykací klička na každé křídlo

- umístění kliky max 1,6 m nad podlahou

Doplňky oken :

- interiérový parapet vyložení 400 mm

- horizontální žaluzie na každé křídlo