Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Dodavatel: ICO: DIC: Bankovní spojení :

Krajská zdravotní a.s.

Nemocnice Teplice

Duchcovská 53

415 01 Teplice

Cenová nabídka

Akce:  Dodávka a montáž oken, Chirurgie 1, budova F – sekce C, 2. NP

rezervy 2023-2024 s čerpáním 2025 pod číslem 6_TP_23/24

| Položka č. 1 | 2 ks |
| --- | --- |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Systém: | Dle technické soecifikace |
|  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |
|  | Typ zasklení: | 4/16/4 U=1,1, příčka ve skle 18 mm |
|  | Kování: | Dle technické specifikace |
|  | Rozměry: | š. 1500 / v. 2400 |
|  | Cena výrobku: |  |
|  | Cena za počet: | Kč |

|  | Položka č. 2 |  |  | 1 ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Systém: | Dle technické specifikace |
|  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |
|  | Typ zasklení: | 4/16/4 U=1.0 |
|  | Kování: | Dle technické specifikace |
|  | Rozměry: | š. 2100 / v. 2380 |
|  | Cena výrobku: |  |
|  | Cena za počet: |  |

| Položka č. 3 | 5 ks |
| --- | --- |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Systém: | Dle technické soecifikace |
|  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |
|  | Typ zasklení: | 4/16/4 U=1.0 |
|  | Kování: | Dle technické soecifikace |
|  | Rozměry: | š. 1500 / v. 2400 |
|  | Cena výrobku: |  |
|  | Cena za počet: |  |

| Cena výrobků celkem (okna a dveře) | - Kč |
| --- | --- |
| Demontáž včetně likvidace | 0,00 Kč |
| Montáž | 0,00 Kč |
| Zednické začištění špaletová okna | 0,00 Kč |
| Parapet 350 mm | 0,00 Kč |
| Žaluzie do oken | 0,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 0,00 Kč |
| DPH 21% | - Kč |
| Cena celkem s DPH | 0,00 Kč |

Technická specifikace oken

Plastové okno z vícekomorových profilů (min. 5-ti komorové)

- Stavební hloubka minimálně 70 mm

- Vyztužení vnitřní pozinkovou výztuhou po celém obvodu rámu a křídla

- Uw max 1.1 W/m2K

- Zabudování dle ČSN 74 6077

Zasklení :

- Izolační dvojsklo Ug max 1.0 W/m2K

- Bez požadavku na bezpečnost

- Příčka ve skle 18 mm (2 ks v křídle)

Kování oken :

- celoobvodové kování

- umístění kliky max 1,6 m nad podlahou

Doplňky oken :

- interiérový parapet vyložení 350 mm

- horizontální žaluzie na každé křídlo