Slepý rozpočet

Akce :  Gynekologie 9, budova F, sekce A, 4.NP

| Položka č. 1 | 6 ks |
| --- | --- |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Systém: | Dle technické specifikace |  |  |
|  |  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |  |  |
|  |  | Typ zasklení: | 4/16/4 |  |  |
|  |  | Kování: | Dle technické specifikace |  |  |
|  |  | Rozměry: | š. 1500 / v. 2400 |  |  |
|  |  | Cena výrobku: |  |  |  |
|  |  | Cena za počet: | Kč |  |  |
|  | Položka č. 2 |  |  | 2 ks |  |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Systém: |  |  | Dle technické specifikace |  |  |
|  |  | Barva výrobku: |  |  | Bílá oboustranně |  |  |
|  |  | Typ zasklení: |  |  | 4/16/4, příčka ve skle 18 mm |  |  |
|  |  | Kování: |  |  | Dle technické specifikace |  |  |
|  |  | Rozměry: |  |  | š. 1100 / v. 2400 |  |  |
|  |  | Cena výrobku: |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena za počet: |  |  | Kč |  |  |
|  | Položka č. 3 |  |  |  |  | 11 ks |  |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Systém: | Dle technické specifikace |
|  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |
|  | Typ zasklení: | 4/16/4, příčka ve skle 18 mm |
|  | Kování: | Dle technické specifikace |
|  | Rozměry: | š. 1500 / v. 2400 |
|  | Cena výrobku: |  |
|  | Cena za počet: |  |

| Položka č. 4 | 1 ks |
| --- | --- |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Systém: | Dle technické specifikace |
|  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |
|  | Typ zasklení: | 4/16/4 , příčka ve skle 18 mm |
|  | Kování: | Dle technické specifikace |
|  | Rozměry: | š. 1200 / v. 3300 |
|  | Cena výrobku: |  |
|  | Cena za počet: |  |

| Položka č. 5 | 1 ks |
| --- | --- |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Systém: | Dle technické specifikace |
|  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |
|  | Typ zasklení: | 4/16/4 |
|  | Kování: | Dle technické specifikace |
|  | Rozměry: | š. 3500 / v. 2400 |
|  | Cena výrobku: |  |
|  | Cena za počet: |  |

| Položka č. 6 | 1 ks |
| --- | --- |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dle technické specifikace | Dle technické specifikace |
|  | Bílá oboustranně | Bílá oboustranně |
|  | 4/16/4 | 4/16/4 |
|  | Dle technické specifikace | Dle technické specifikace |
|  | š. 3500 / v. 2400 | š. 1100 / v. 3400 |
|  | Cena výrobku: |  |
|  | Cena za počet: |  |

| Položka č. 7 | 1 ks |
| --- | --- |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Systém: | Dle technické specifikace |
|  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |
|  | Typ zasklení: | 4/16/4 |
|  | Kování: | Dle technické specifikace |
|  | Rozměry: | š. 750 / v. 2440 |
|  | Cena výrobku: |  |
|  | Cena za počet: |  |

| Cena výrobků celkem (okna a dveře) | - Kč |
| --- | --- |
| Demontáž včetně likvidace | 0,00 Kč |
| Montáž | 0,00 Kč |
| Zednické začištění špaletová okna | 0,00 Kč |
| Parapet interiér 350 mm | 0,00 Kč |
| Žaluzie do oken | 0,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 0,00 Kč |
| DPH 21% | - Kč |
| Cena celkem s DPH | 0,00 Kč |