## 1
Část 1: Infuzní sety pro spádovou infuzi
Infuzní sety pro spádovou infuzi
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [8 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Infuzní sety pro spádovou infuzi | 248000 ks | 1
Cena celkem za část 1
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne zboží dodání kupujícímu
Infuzní set splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 8536-4
Infuzní set splňuje všechny zákonné normy ČR, jejichž předmětem je úprava kvality a bezpečnosti při používání tohoto setu
Infuzní set je jednorázový a určený pro gravitační podání
Infuzní set je vyrobeny z vhodných materiálů, upravovaných zdraví neškodnými změkčovadly, je DEHP free
Lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
Sety jsou sterilně baleny po 1 kuse
Délka hadičky je min. 150 cm a max. 180 cm
Hadička setu je transparentní a je zakončena závitem Luer lock
Sety mají integrovaný zavzdušňovací ventil s hydrofobním bakteriálním filtrem
Set je použitelný pro vaky i skleněné láhve
Set je vybaven regulátorem průtoku (tlačka s kolečkem)
Set tvoří rovnoměrně kapky, kdy 20 kapek = 1 ml ±0,1 aqua des.
Kapací komůrka má filtr 15 µm
Oba konce setu jsou vybaveny ochrannými kryty
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce nevydal návod
Výrobce nevydal návod
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## 2
Část 2: Spojovací hadičky
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [8 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Hadičky spojovací s konektorem Luer lock | 112400 ks | 1,8 x 450 mm
2 |  | 195680 ks | 1,8 x 1800 mm
Cena celkem za část 2
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne zboží dodání kupujícímu
Hadička spojovací splňuje normu ČSN EN ISO 80369-7 (85 2112)
Obal lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
Hadička je sterilně balená po 1 ks
Hadička je DEHP free
Hadičky jsou transparentní
Hadička je zakončena konektory odpovídajícími popisu výše a oba konce jsou vybaveny ochrannými krytkami
Hadička je tlaková, minimálně 2 bar
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce nevydal návod
Výrobce nevydal návod
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## 3
Část 3: Transfuzní sety
Transfuzní sety
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [8 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Transfuzní set | 44200 ks | 1
Cena celkem za část 3
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne zboží dodání kupujícímu
Transfuzní set splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 1135-4
Transfuzní set splňuje všechny zákonné normy ČR, jejichž předmětem je úprava kvality a bezpečnosti při používání tohoto setu
Transfúzní soupravy jsou jednorázové a určené pro gravitační podání
Lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
Sety jsou sterilně baleny po 1 ks
Délka hadičky je min. 150 cm
Hadička setu je transparentní a je zakončena závitem Luer lock
Set je použitelný pro vaky
Set je vybaven regulátorem průtoku (tlačka s kolečkem)
Kapací komůrka je vybavena transfuzním filtrem
Oba konce setu jsou vybaveny ochrannými kryty
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce nevydal návod
Výrobce nevydal návod
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## 4
Část 4: Aspirační trny pro vícečetné odběry lékových roztoků
Aspirační trny pro vícečetné odběry lékových roztoků
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [8 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Aspirační trn - zelený | 320000 ks | 1
2 | Aspirační trn - modrý | 240000 ks | 1
Cena celkem za část 4
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Aspirační trn - zelený
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne zboží dodání kupujícímu
Aspirační trn splňuje normu ČSN EN ISO 80369-7 (85 2112)
Aspirační trn je sterilně baleny po 1 ks a lze je snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
Aspirační trn je vybaven krátkým,ostrým hrotem,který umožňuje snadné propíchnutí zátek a který je před 1. použitím chráněn krytkou
Aspirační trn je vybaven Luer lock konektorem
Kanál aspiračního trnu je chráněn otevírací krytkou, kterou lze obsluhovat pohodlně 1 rukou
Aspirační trn obsahuje integrovaný vzduchový filtr o velikosti v rozmezí 0,45 – 3,0 µm
Aspirační trn obsahuje bakteriální filtr, který chrání aspirovaný roztok před mikrobiální kontaminací
Aspirační trn neobsahuje PVC ani latex
Aspirační trn lze používat minimálně 24 hodin
Aspirační trn - modrý
Splňuje podmínky uvedené výše (specifikace pro aspirační trn - zelený)
Je vybaven partikulárním (částicovým) filtrem tekutiny vel. 5µm
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce nevydal návod
Výrobce nevydal návod
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## 5
Část 5: Oboustranné trny
Oboustranné trny
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [8 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Oboustranné trny pro mísení sterilních roztoků | 186000 ks | 1
Cena celkem za část 5
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne zboží dodání kupujícímu
Oboustranný trn splňuje normu ČSN EN ISO 80369-7 (85 2112) nebo normu ČSN EN ISO 22413
Oblal lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
Oboustranný trn je sterilně balený po 1 ks
Oba trny mají úzké hroty a lze jimi snadno propíchnout pryžové zátky
Oba trny jsou vybaveny ochrannými kryty
Mezi trny je úchopová destička pro bezpečné použití
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce nevydal návod
Výrobce nevydal návod
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## 6
Část 6: Univerzální kombi zátka a IN uzávěr
Univerzální kombi zátka a IN uzávěr
Položka | Popis | Barva | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | In-uzávěr | žlutý | 36000 ks
2 | Uzávěr kombi červený | červený | 501600 ks
3 | Uzávěr kombi modrý | modrý | 204800 ks
4 | Uzávěr kombi bílý | bílý | 51200 ks
Cena celkem za část 6
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne zboží dodání kupujícímu
Univerzální zátka splňuje normu ČSN EN ISO 80369-7 (85 2112)
Univerzální zátka má zakončení Luer Lock konektor Male/Female
Univerzální kombi zátka je jednotlivě, sterině, zabalená, obal lze otevřít bez použití nástrojů.
Univerzální kombi zátka je bez možnosti přístřiku
Univerzální kombi zátka je v barevném provedení dle tabulky výše
Univerzální kombi zátka je jednodílný systém
Univerzální zátka je bez PVC
IN uzávěr je s latexovou/pryžovou membránou, k opakovanému přístřiku léčiv, má Luer Lock konektor Male.
IN uzávěr je jednotlivě sterilně balený, obal lze otevřít bez použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce nevydal návod
Výrobce nevydal návod
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## 7
Část 7: Kohout třícestný
Kohout třícestný
Položka | Popis | Barva | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Kohout třícestný | bílý | 34000 ks
2 | Kohout třícestný | červený | 5200 ks
3 | Kohout třícestný | modrý | 22400 ks
Cena celkem za část 7
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne zboží dodání kupujícímu
Kohout splňuje normu ČSN EN ISO 80369-7 (85 2112)
Kohout je barevně označen, viz. tabulka výše, lze ho otáčet o 360°
Kohout je odolný vůči lipidům a jiným chemickým poškozením
Kohout je odolný vůči tlaku, minimálně 2 bary
Kohout je transparentní a neobsahuje PVC a latex
Kohout po napojení (hadičky/setu/stříkačky), v místě spojení, těsní a zabraňuje úniku tekutiny i vniknutí vzduchu
Kohout je sterilní, jednotlivě balený a obal lze snadno otevřít bez použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
Kohout lze používat minimálně 72 hodin
Kohout je kompatibilní se systémem Luer Lock
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce nevydal návod
Výrobce nevydal návod
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## 8
Část 8: Rampa 3 a 5 prvková vícebarevná
Rampa 3 a 5 prvková vícebarevná
Položka | Popis | Barva | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Rampa 3 prvková | vícebarevné kohouty | 6000 ks
2 | Rampa 5 prvková | vícebarevné kohouty | 4800 ks
Cena celkem za část 8
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne zboží dodání kupujícímu
Rampa splňuje normu ČSN EN ISO 80369-7 (85 2112)
Rampa je označena vícebarevnými kohouty, které lze otáčet o 360°
Rampa je odolná vůči lipidům a jiným chemickým poškozením
Rampa je odolná vůči tlaku, minimálně 2 bary
Rampa je transparentní a neobsahuje PVC a latex
Rampa po napojení (hadičky/setu/stříkačky), v místě spojení, těsní a zabraňuje úniku tekutiny i vniknutí vzduchu
Rampa je sterilní, jednotlivě balená a obal lze snadno otevřít bez použití nástrojů
Rampu lze používat minimálně 72 hodin
Rampa je kompatibilní se systémem Luer Lock
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce nevydal návod
Výrobce nevydal návod
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## List1
Výrobce vydal návod
Výrobce nevydal návod
Návod je vyhotoven v českém jazyce a je součástí nabídky
Výrobce nevydal návod