**Příloha č. 2 - Technická specifikace**

„Oprava měření a regulace pro výměníkovou stanici v objektu energocentra“

**Verifikační tabulka – minimální požadavky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Počet** | **Popis položky** | **Splňuje****Ano/ne** | **Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)** |
| **1** | **Dodávka regulačních prvků pro ovládání výměníkové stanice v objektu ENC, náhrada za stávající systém od firmy JCI, nutno dodat náhradu od stejného výrobce z důvodu integrace do systému COP METASYS ADX10, regulátor typ FAC, displej s přepínačem, potřebné rozšiřující moduly a SNE řídící jednotka.** |  |  |
| **1** | **Naprogramování regulátorů a jejich následné odzkoušení 1:1 aby byla zajištěna funkce výměníkové stanice, bez jakýchkoliv problémů, při přechodu na nový systém.** |  |  |
| **1** | **Vytvoření grafického znázornění regulace pro ovládání v centrální dispečinku oddělení MaR.** |  |  |
| **1** | **Demontáž stávajících regulačních modulů a následná montáž nových regulátorů, provedení testu 1:1 a oživení celého systému.** |  |  |
| **1** | **Ostatní materiál na úpravu rozvaděčů pro instalaci nových regulačních modulů.** |  |  |
| **1** | **Zaškolení obsluhy a předání dokumentace k novému systému.** |  |  |
| **1** | **Doprava.** |  |  |

**Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje dílo nepřevzít.**

**Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:**

**V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…**

**Za společnost**

**………………………(vyplní dodavatel)………………………………**

**Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)**

**……………………(vyplní dodavatel)……………………………….**