Vzhledem k problematickému doložení požadovaných hodnotících kritérií nízkokontrastní rozlišení a hodnoty kermového příkonu na vstupní rovině zesilovače ze strany firem, zadavatel změnil část tabulky „technické a funkční parametry-subkritérium“ v bodě 11. ZD v tomto rozsahu:

| Technické a funkční parametry-subkritérium | Váha | Kreditový zisk (P) 0-100 | Vážený kreditový zisk (Pi), P*(váha/100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prostorové rozlišení (vysoký kontrast) při základním zvětšení (lp/mm) maxim. parametr | 20 |  |  |
| Mechanické vlastnosti rozsahy rotačních pohybů (°) maxim. parametr | 15 |  |  |
| Mechanické vlastnosti SID (mm) maxim. parametr | 15 |  |  |
| Mechanické vlastnosti posun C ramene ve vertikálním a horizontálním směru (mm) maxim. parametr | 15 |  |  |
| Celková hmotnost (kg) minim. parametr | 20 |  |  |
| Tepelná kapacita anody maxim. parametr | 15 |  |  |

zároveň s výše uvedenou tabulkou se mění i příloha č. 1 ZD „krycí list“