**Příloha č. 2 - Technická specifikace**

Pravidelný servis klimatizačních zařízení v Masarykově nemocnici, Krajská zdravotní, a. s. – Ústí nad Labem o. z.

**Předmět veřejné zakázky:**

* Provedení pravidelného servisu na klimatizačních jednotkách v areálu Masarykovy nemocnice.
* Servisní kontrola bude prováděna na klimatizačních zařízeních dle přiloženého seznamu.
* Součástí servisu bude vyčištění filtrů ve vnitřních jednotkách a provedení nástřiku chemie (dezinfekčního přípravku) do jednotky, poté bude provedena zkouška funkčnosti a následně bude provedena kontrola venkovní jednotky kde bude možný přístup, v případě znečištění venkovní jednotky provést její vyčištění, aby byl zajištěn bezproblémový chod zařízení.
* Po dokončení vyčištění je potřeba provést záznamy do knih které mají na odděleních, aby měli podklady pro případnou kontrolu z hygieny nebo jiného důvodu.
* V případě nefunkčnosti zařízení zjisti závadu a provést záznam o dané závadě, aby mohla být následně opravena.

**Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje dílo nepřevzít.**

**Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:**

**V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…**

**Za společnost**

**………………………(vyplní účastník)………………………………**

**Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)**

**……………………(vyplní účastník)……………………………….**