Příloha č. 2 - Technická specifikace

Pravidelný servis klimatizačních zařízení v Masarykově nemocnici, Krajská zdravotní, a. s. – Ústí nad Labem o. z.

Předmět veřejné zakázky:

- Provedení pravidelného servisu na klimatizačních jednotkách v areálu Masarykovy nemocnice.

- Servisní kontrola bude prováděna na klimatizačních zařízeních dle přiloženého seznamu.

- Součástí servisu bude vyčištění filtrů ve vnitřních jednotkách a provedení nástřiku chemie (dezinfekčního přípravku) do jednotky, poté bude provedena zkouška funkčnosti a následně bude provedena kontrola venkovní jednotky kde bude možný přístup, v případě znečištění venkovní jednotky provést její vyčištění, aby byl zajištěn bezproblémový chod zařízení.

- Po dokončení vyčištění je potřeba provést záznamy do knih které mají na odděleních, aby měli podklady pro případnou kontrolu z hygieny nebo jiného důvodu.

- V případě nefunkčnosti zařízení zjisti závadu a provést záznam o dané závadě, aby mohla být následně opravena.

Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje dílo nepřevzít.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….