## List1
Počet | Budova | Oddělení | Umístění | Typ | Sériové číslo | Řeší OSUN | Řeší oddělení | Kniha revizí
1 | G | Ortopedie 1 | Pokoj 702 ( 724 ) | Sinclair ASH-12BIV
2 | G | Ortopedie 1 | Pokoj 703 ( 748 ) | Mitsubishi MSC-GA35GVB
3 | G | Ortopedie 2 | Pokoj 601 | Fujitsu ASY9US | E100195
4 | G | Ortopedie 2 | Pokoj 602 ( 644 ) | Acond AS09G | 60800043
5 | G | Ortopedie JIP | Pokoj č.1 ( 736 ) | Toshiba RAS-B13J2KVG-E | 2200798
6 | G | Ortopedie JIP | Sesterna ( 753 ) | Toshiba RAS-B13J2KVG-E | 12507705
7 | G | Ortopedie JIP | Pokoj č.2 ( 754 ) | Toshiba RAS-B10J2KVG-E | 12505686
8 | G | Ortopedie JIP | Pokoj č.3 ( 755 ) | Toshiba RAS-B10J2KVG-E | 12505681
9 | G | Gynekologie ( 3.NP ) | Ambulance - Vyšetřovna ( 302 ) | Toshiba RAS-B13J2KVG-E | 2200993
10 | G | Gynekologie ( 3.NP ) | Ambulance - Příjem ( 304 ) | Toshiba RAS-B13J2KVG-E | 2200197
11 | G | Gynekologie ( 3.NP ) | Ultrazvuk ( 309 ) | Fujitsu ASY12USCCW | E183195
12 | G | Gynekologie ( 3.NP ) | Vyšetřovna 3.NP | Sinclair | 4T94630004378
13 | G | Gynekologie ( 4.NP ) | Gynekologický Sál | Panasonic
14 | G | Gynekologie ( 5.NP ) | Gynekologie 1 vyšetřovna ( 530 ) | Sinclair SIH-13BITB | 63249901394
15 | G | Gynekologie ( 5.NP ) | Gynekologie 1 JIP ( 510 ) | Toshiba RAS-B13J2KVG-E | 12402152
16 | G | Gynekologie ( 5.NP ) | Gynekologie 1 JIP ( 540 ) | Toshiba RAS-B13J2KVG-E | 12402157
17 | G | Gynekologie | Interna 2 sesterna | Sinclair | 4T35940016347
18 | G | Gynekologie | Interna 2 vyšetřovna | Sinclair | 4T75940010427
19 | G | Oční | Ordinace | Toshiba RAS-B10N3KVP-E | 62200010
20 | G | Oční |  | Toshiba RAS-B10N3KVP-E | 62100641
21 | G | Oční | Rozvodna | Mitsubishi MSZ-A12TV | 4043285
22 | G | Oční | Ultrazvukové Vyšetření ( 2.NP 216 ) | Toshiba RAS-B13J2KVG-E | 12505814
23 | G | Oční | Ambulance ( 2.NP 219) | Fujitsu ASY12USCCV | E183188
24 | D1 | Dětská kardiologie ( 2 .NP ) | Vyšetřovna (211 / 212 ) | Sinclair SIH 09 BIK | 4U77720005869
25 | D1 | ÚČOCH ( 3.NP ) | Zákrokový Sál | Mitsubishi MSZ-GA35VA | 6020896
26 | D1 | ÚČOCH ( 3.NP ) | Sklad léčiv - lůžka | Sinclair | 4T75940030581
27 | D2 | Dětská Chirurgie ( 1.NP ) | Ambulance | Sinclair SOH-18BIT | 4S44710021975
28 | D2 | Dětská Chirurgie ( 3.NP ) | Ambulance | Acond AR8I12ARDN8 RD0DW
29 | D2 | Feto-Maternální ( 3.NP ) | CTG místnost | LG (kazeta)
30 | D2 | Feto-Maternální ( 3.NP ) | Pracovna sestry | LG (kazeta)
31 | D2 | Feto-Maternální ( 3.NP ) | Poradna pro těhotné | LG (kazeta)
32 | D2 | Feto-Maternální ( 3.NP ) | SONO ambulance, UZ1 | LG (kazeta)
33 | D2 | Dětská klinika D2 ( 2. NP ) | Hematoonkologický stacionář - vyšetřovna | Toshiba RAS-10BKV-E | 62600407
34 | D2 | Neonatologická Klinika | JIRP Sklad (UPS) | Fujitsu ASYA18LEC | E015298
35 | D2 | Neonatologická Klinika | Pracovna Sester | Toshiba RAS-B10N3KVP-E | 62200185
36 | D2 | Neonatologická Klinika | JIP | Toshiba RAS-B13N3KVP-E | 62100314
37 | D2 | Neonatologická Klinika | JIP | Toshiba RAS-B13N3KVP-E | 62100287
38 | D2 | Neonatologická Klinika | Chodba JIP | Toshiba RAS-B13N3KVP-E | 62100301
39 | D2 | Neonatologická Klinika | JIP Příprava Léků | Toshiba RAS-B10N3KVP-E | 62400325
40 | D2 | Neonatologická Klinika | 1. box IMP | Toshiba RAS-B10N3KVP-E
41 | D2 | Neonatologická Klinika | 2. box IMP | Toshiba RAS-B10N3KVP-E
42 | D2 | Neonatologická Klinika | 3. box IMP | Toshiba RAS-B10N3KVP-E
43 | D2 | Anestezie ( 6.NP ) | Šatna Sestry ( 5.26 ) | Toshiba ( kazeta )
44 | D2 | Anestezie ( 6.NP ) | Kancelář Vrchní Sestry ( 5.28 ) | Toshiba ( kazeta )
45 | D2 | Anestezie ( 6.NP ) | U kuchyňky ( Vzadu ) | Toshiba ( kazeta )
46 | D2 | Anestezie ( 6.NP ) |  | Toshiba ( kazeta )
47 | D2 | Anestezie ( 6.NP ) | Denní Místnost Lékaři ( 5.20 ) | Toshiba ( kazeta )
48 | D2 | Anestezie ( 6.NP ) |  | Toshiba ( kazeta )
49 | D2 | Anestezie ( 6.NP ) | Denní Místnost Sestry ( 5.21 ) | Toshiba ( kazeta )
50 | D2 | Anestezie ( 6.NP ) |  | Toshiba ( kazeta )
51 | D2 | Anestezie ( 6.NP ) | Pracovna ( 5.19 ) | Toshiba ( kazeta )
52 | D2 | Anestezie ( 6.NP ) | Pracovna Anestezie ( Sestra ) ( 5.18 ) | Toshiba ( kazeta )
53 | D2 | Anestezie ( 6.NP ) | Pracovna Anestezie (Sestra ) ( 5.17 ) | Toshiba ( kazeta )
54 | D2 | Anestezie ( 6.NP ) | Pracovna Anestezie Služba 1 ( 5.15 ) | Toshiba ( kazeta )
55 | D2 | Anestezie ( 6.NP ) | Pracovna Anestezie Služba 2 ( 5.16 ) | Toshiba ( kazeta )
56 | D2 | Anestezie ( 6.NP ) | Pracovna Anestezie Služba 3 ( 5.14 ) | Toshiba ( kazeta )
57 | D2 | Rizikové Těhotenství ( Gynekologie 1.NP) | POR Vyšetřovna ( 3.244 ) | Sinclair SIH-13BITW | 4S61720060058
58 | D2 | Rizikové Těhotenství ( Gynekologie 1.NP) | Vyšetřovna Gynekologie ( 3.205 ) | Sinclair SIH-13BITW | 4S61720060227
59 | D2 | Dětská klinika D2 ( 3.NP ) | Gastrosálek | Inventor NUVI 12WFI | 5.4066e+17
60 | D2 | Dětská klinika D2 ( 6.NP ) | JIRP - pracovna sester ( léky ) | Sinclair SIH24BITW | 63249901407
61 | D2 | Dětská klinika D2 ( 6.NP ) | JIRP - vyšetřovna ( léky ) | Sinclair | 4T71730003575
62 | D2 | Dětská klinika D2 ( 6.NP ) | Sesterna IMP | Sinclair | 4U77840010938
63 | DOS | CS2 | Místnost sterilizátorů | Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 | 62804431
64 | DOS | CS2 | Místnost mytí | Toshiba RAS-B13N3KV2-E1 | 62801734
65 | DOS | Kyslíkáři | Kompresorovna pod schody | Toshiba
66 | E | Energocentrum | Velín (Kazeta) | Toshiba RAS-SM1103AT-E | 803E1042
67 | E | Energocentrum | Pokladna | Toshiba RAS-10BKVG-E | 62501458
68 | L | Lékárna | Operační Středisko (Kazety) | Fujitsu AUYA36LCLU
69 | L | Lékárna |  | Fujitsu AUYA36LCLU
70 | L | Lékárna | Příjem Zboží (216) | Mitsubishi MSC-GA35VB | 5014250
71 | L | Lékárna | Výdej na žádanky - Statim (284/1) | Toshiba RAV-SM802CT-E | 90430049
72 | L | Lékárna | HVLP Sklad (221) | Toshiba RAS-24J2KVG-E | 12500059
73 | L | Lékárna | Sklad Surovin (264) | Acond AST-18UW4SFADC10
74 | L | Lékárna | Sklad IR (363) | Toshiba RAV-SM802CT-E | 90430050
75 | L | Lékárna | Sklad IR (363) | Toshiba RAV-SM802CT-E | 90430051
76 | L | Lékárna | Seminární místnost | Airwell AW | 4M10107013
77 | L | Lékárna | Seminární místnost | Airwell CDMX | 4M31500997
78 | L | Lékárna | Seminární místnost | Airwell CDMX | 4M31500991
79 | L | Lékárna | Seminární místnost | Airwell CDMX | 4M31500992
80 | L | Lékárna ( Cytostatika ) | Sklad | Toshiba RAS-18J2KVG-E | 2800296
81 | L | Veřejná Lékárna | Veřejná Lékárna (127) | Toshiba RAS-B16J2KVG-E | 92600939
82 | L | Veřejná Lékárna | Příprava Léčiv (130) | Toshiba RAS-B16J2KVG-E | 92600080
83 | C | Hematologie 4.np | Příjem Materiálu (455) | Toshiba RAS-137SKV-E5 | 32303310
84 | C |  | Sál Automat (455,1) | Toshiba RAS-B22N3KV2-E | 22700229
85 | C |  | Speciální Koagulace (452,1) | Toshiba RAS-167SVK-E5 | 32600397
86 | C |  | Průtoková Cytometrie (451,1) | Toshiba RAV-RM561KRTP-E | 92300188
87 | C | Biochemie 3.np | Laboratoř Rutina (333) u okna | LG UV36F.N20 | 311TAQPE2756
88 | C |  | Laboratoř Rutina (333) u dveří | LG UV36F.N20 | 311TAACDM208
89 | C |  | Laboratoř Rutina (333) uprostřed | LG UV36F.N20 | 311TACXE2755
90 | C | Biochemie 3.np | laboratoř statimů | Inventor | 540J424780135150810527
91 | C | Biochemie 3.np | laboratoř močové analýzy | Hisense TG50XA0BG | K99HG-20009645
92 | C | Mikrobiologie 4.np | Identifikace (408) | Toshiba RAV-SM566KRT-E | 53000165
93 | C |  | Hemokultivace (440) | LG
94 | C | Mikrobiologie 5.np | Tkáňové Kultury (523,1) | LG
95 | C |  | Laboratoř Hepatitid / HIV (524) | Inventor 03MVI32-18WIFIR
96 | C | Mikrobiologie 5.np | laboratoř virologie | Toshiba | 52100021
97 | C | Oddělení lab. imunologie 5.np | Místnost 505 | Sinclair | 4U78040011075
98 | C | Oddělení lab. imunologie 5.np | Místnost 506 | Sinclair | 4U78040011093
99 | C | Transfúzní | Před Boxem | Mitsubishi MSZ-GAVA | 6000290
100 | C | Transfúzní | Výroba | Fujitsu
101 | C | Transfúzní | Mrazící Boxy | Toshiba RAV-GM1101AT8P-E | 12400275
102 | C | Transfúzní | Sklad č.2 (102) | Toshiba RAS-167SKV-E5 | 32900226
103 | C | Transfúzní | Sklad č.3 (103) | Toshiba RAS-B16BKVG-E | 80400908
104 | C | Transfúzní | DNA Laboratoř č.2 | LG S18AHP
105 | C | Transfúzní | virologická laboratoř | inventor N2UVI - 18WIFI | 540J424780135150810527
106 | C | Transfúzní | virologická laboratoř | inventor N2UVI - 18WIFI | 540J424780135150810528
107 | C | Transfúzní | laboratoř testů kompatibility - výdej ( okénko ) | Inventor | 540N216860143010810320
108 | C | Transfúzní | Čekárna dárci | Airwell HDLA | 4M31500738
109 | C | Transfúzní | Čekárna dárci | Airwell HDLA | 4M31500758
110 | C | Transfúzní | Čekárna dárci | Airwell HDLA | 4M31500763
111 | C | Transfúzní | Čekárna dárci | Airwell HDLA | 4M31500764
112 | C | Toxikologie | GC-MS / LC-MS (133) | Mitsubishi (kazeta)
113 | C | Genetika 3.np | Laboratoř Molekulární Genetiky 2
114 | C | Patologické 5.np | Imunohistochemická Laboratoř | Toshiba RAS-16BKVGT-E | 72500039
115 | C | Patologické 5.np | Místnost 527 | Airwell HDMB | 4M30502677
116 | C | Patologické 5.np | Místnost 529 | Airwell HDMB | 4M30503315
117 | C | Patologické 5.np | Místnost 530 | Airwell HDMB | 4M30503322
118 | C | Odběry u vstupu | Odběrová Místnost 1.np | Mitsubishi MSC-GA35VB | 5015010T
119 | C | Za malýma výtahama (na odd.) | Rozvodna EL. 5.np | Toshiba RAS-24GA-ES2 | 72800119
120 | C |  | Rozvodna EL. 4.np | Toshiba RAS-24GA-ES2 | 72800116
121 | C |  | Rozvodna EL. 3.np | Toshiba RAS-24GA-ES2 | 72800113
122 | C |  | Rozvodna EL. 2.np (253) | Toshiba RAS-24GA-ES2 | 72800108
123 | C |  |  | Toshiba RAS-B24JKVSG-E | 3000012
124 | C | Potrubní pošta | Centrála pod laboratořemi 1.PP | Inventor | 540J424780135150810527
125 | B | Kardio 3.np | Vyšetřovna (44) | Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 | 72400380
126 | B |  | Vyšetřovna (39) | Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 | 62802338
127 | B |  | Vyšetřovna (40) | Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 | 72301190
128 | B |  | Vyšetřovna - Echo Kardiografie 1 (312) | Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 | 62803471
129 | B |  | Vyšetřovna (42) | Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 | 62802395
130 | B | 3.np odborné ambulance | Chodba (Kazety) | Toshiba RAS
131 | B | 3.np odborné ambulance | Chodba (Kazety) | Toshiba RAS
132 | B | 3.np odborné ambulance | Chodba (Kazety) | Toshiba RAS
133 | B | 3.np odborné ambulance | Chodba (Kazety) | Toshiba RAS
134 | B | 3.np odborné ambulance | Ambulance Chirurgie ( 72 ) | Toshiba
135 | B | 3.np odborné ambulance | Ambulance Chirurgie ( 73 ) | Toshiba
136 | B | 3.np odborné ambulance | Ambulance Chirurgie ( 74 ) | Toshiba
137 | B | 3.np odborné ambulance | Ambulance Chirurgie ( 78 ) | Sinclair SIH 12 BIK | 4t75940004404
138 | B | Traumatologie ambulance 3.np | ambulance dveře 61 | Sinclair | 4R54220034001
139 | B | Traumatologie ambulance 3.np | ambulance dveře 62 | Sinclair | 4S14620008067
140 | B | Traumatologie ambulance 3.np | ambulance dveře 63 | Sinclair | 4S146200006679
141 | B | Neurochirurgie ambulance 3.np | ambulance dveře 67 | LG
142 | B | Neurochirurgie ambulance 3.np | ambulance dveře 68 | LG
143 | B |  | ambulance dvěre 78 | Sinclair | 4T75940004404
144 | B | Nefrologie 4.np |  | Sinclair SOH-13BIT | 4S23210005316
145 | B | Lékařská Knihovna 6.np | Pavel Pečiva (509) | Daikin FHYP125BV1 | 2900655
146 | B |  | Učebna 6 (530) | Toshiba RAS-B22N3KV2-E1 | 62700621
147 | B |  | Počitačová Učebna 7.np (Kazety) | Toshiba RAV-SM1104UT-E | 005A0023
148 | B |  |  | Toshiba RAV-SM1104UT-E
149 | B |  | Reprografie 5.np (Vodák) | Sinclair ASH-36BIH | 9Y93410000615
150 | B | Ředitelství MNUL 5.NP | Kancelář pí. Kuzivová | Sinclair | 4T75940030778
151 | B | Preventivní zdravotní péče 4.NP | Ambulance 1 | Sinclair | 4T75940031681
152 | B | Preventivní zdravotní péče 4.NP | Ambulance 2 | Sinclair | 4T75940031596
153 | B | Oddělení revmatologie 4.NP | Ambulance 1 | Sinclair | 4T75940035036
154 | B | Oddělení revmatologie 4.NP | Ambulance 2 | Sinclair | 4T75940030392
155 | O | Protetika rehabilitace | Tělocvična | Toshiba
156 | A | Emergency | Ambulance 1 | Toshiba RAS-136A-ES2 | 73000043
157 | A |  | Ambulance 2 | Toshiba
158 | A |  | Ambulance 3 | Toshiba RAS-136A-ES2 | 73100080
159 | A |  | Ambulance 4 | Toshiba RAS-136A-ES2 | 82100057
160 | A |  | Ambulance 5 | Toshiba RAS-13GKP-ES | 82100060
161 | A |  | Ambulance 6 | Toshiba RAS-136A-ES2 | 82100062
162 | A |  | Chodba za emery (Místnost F-158) UPS | Sinclair SIH-13BITW | 63249901393
163 | A | Jednodenní chirurgie 2.NP | Sesterna | Acond AS-12HR4NB | 60900064
164 | A | Neurochirurgie | Sekretariát na Chodbě ( A2-306) | Toshiba RAS-B13J2KVG-E | 12402144
165 | A |  | Kuchyňka (A1-305) | Toshiba RAS-B13J2KVG-E | 12402152
166 | A | Neurologie | Seminární Místnost | Sinclair SIH-18BIT | 4S44710021975
167 | A |  | Lékářský Pokoj | Sinclair SIH-09BIR | 4S14520001913
168 | A | COS | Denní Místnost ( C - 104 ) | Toshiba RAS-B10N3KVP-E | 62200187
169 | A |  | Staniční Sestra ( C - 103 ) | Toshiba RAS-B10N3KVP-E | 62200013
170 | A |  | Služebna Sanitářů | Inventor PR1VI32-18WFC | B110890183
171 | A |  | Denní Místnost ( C- 101 ) | Inventor PR1VI32-18WFC | B110890194
172 | A |  | Odpočívárna COS | Inventor AR1-MVI-12 | 2403197690475160120023
173 | A |  | Elektrorozvodna ( D -56 ) | Toshiba RAV-RM801KRTP-E | 12400004
174 | A |  |  | Toshiba RAS-13PKVSG-E | 72600290
175 | A |  | Kostní banka ( D - 113 ) | Toshiba RAS-B13PKVSG-E | 93200369
176 | A |  | Denní Místnost | Toshiba RAS-13BKV-E | 62200748
177 | A | RDG | Kartotéka č.143 | Mitsubishi PUHZ-RP50VHA3 | 80UO2599
178 | A |  | Sklad | Toshiba RAS-18SKHP-ES | 22600004
179 | A |  | Skříň | Fujistu ASYG24KLCA | E009819
180 | A |  | Velín | Mitsubishi PAK-RP35GAL | 81A02057
181 | A |  | Velín | Mitsubishi PAK-RP35GAL | 81A02054
182 | A |  | Vyšetřovna (E-184) | Mitsubishi PAK-RP35GAL | 81A02046
183 | A |  | Vyšetřovna (E-184) | Mitsubishi PLA-RD140BA | 8H01073
184 | A | Nové RDG | Vyšetřovna CT (E-167) | Mitsubishi (kazeta) PLA-RP100BA | 4L00634
185 | A |  | Příslušenství (E-166) | Mitsubishi MSZ-SF50VE2 | 5012097
186 | A |  |  | Toshiba RAV-SM567CTP-E (1)
187 | A |  |  | Toshiba RAV-SM567CTP-E (2) | 43000061
188 | A | JIP | Technická Místnost na JIP (B-151) | Toshiba RAV-RM1101CTP-E | 82400055
189 | A | JIP | Místnost s UPS pod schody u JIP 3 | Toshiba RAV-GM901KRTP-E | 3100011
190 | A | Kardio u lůžek 1.np | Příslušenství (přístavba na chodbě) | Toshiba RAS-18BKVG-E | 82400099
191 | A | Kardio | Invazivní pod schody (příslušenství) | Mitsubishi PAK-M100KAL | 91M0008
192 | A |  | Invazivní pod schody (Velín + Sál) | Fujitsu (kazeta) AUYF09LAL | R004850
193 | A |  | Invazivní pod schody (Velín + Sál) | Fujitsu (kazeta) AUYF09LAL
194 | A |  | Invazivní pod schody (Velín + Sál) | Fujitsu (kazeta) AUYF09LAL
195 | A | Kardio Sál | Příslušenství u sálu | Toshiba RAV-SM1102CT-E | 91130114
196 | A | Angio Sál | Příslušenství u sálu | Toshiba RAV-RM561KRTP-E | 82600578
197 | A | Gastro 2.np ( nad RDG ) | ERCP (E-210) | VIVAX ACP-18CIFM50AERI2
198 | A | Gastro 2.np ( nad RDG ) | Sklad (UPS) (E-235) | Toshiba RAS-13PKVSG-E | 72600298
199 | A | Gastro 2.np ( nad RDG ) | Koloskopie (253) | General AUYA14LAL | R000268
200 | A | Gastro 2.np ( nad RDG ) | Recepce Gastro | Inventor SVI32-09WIFI | 340E352050119110820087
201 | A | Gastro 2.np ( nad RDG ) | Zákrokový Sál Gastroskopie | Inventor SVI32-12WIFI | 340D806880317090820183
202 | A | Gastro 2.np ( nad RDG ) | Zákrokový Sál Koloskopie | Inventor SVI32-12WIFI | 340D806880317090820197
203 | A | Gastro 1.PP Lúžkové | Archiv A1-007 (UPS) | Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 | 63000128
204 | A | CS 1 | Místnost u Autokláv (vlevo) | Toshiba RAS-18J2KVG-E | 12500271
205 | A | Kompresorovna | V E-62 | Inventor
206 | A | Kompresorovna | V E-62 | Toshiba RAV-SM1104CT-E | 21130181
207 | A | Kompresorovna | V E-62 | Inventor V7KI-36WIFIR | 340F088770123190160005
208 | CH | URIS | Kuchyňka 3.NP | Sinclair | 4T71730003917
209 | CH | URIS | Odd. uživatelské podpory 3.NP ( chodba ) | Sinclair | 4S95840002481
210 | R | Ředitelství | Generální Ředitel 7.np | York YEHJXH012BAM1-FX | 1604-58842
211 | R | Ředitelství | Zasedací Místnost Vedení Společnosti (620) | Toshiba RAS-B13J2KVG-E | 92302415
212 | R | Ředitelství | Pracovna Ředitele (111c) | Mitsubishi MCF-GA35VB | 500011
213 | I | Infekční příjem ( 1 .NP ) | Místnost 168 | Acond ASUI-12UW4RVETU00 | VKK01200YONPOE6S8JJ0209
214 | I | Infekční příjem ( 1 .NP ) | Místnost 172 | Acond ASUI-18UW4RXATU00 | VKK01800T9N80ED72J20059
215 | I | Infekční příjem ( 1 .NP ) | Místnost 178 | Acond ASUI-18UW4RXATU00 | VKK01800T9NPOED72J20078
216 | I | Kožní ( 2.NP ) | Čekárna | Toshiba RAS-10BKV-E | 62602754
217 | I | Kožní ( 2.NP ) | Ordinace (232) | Inventor PR1VI32-12WFC
218 | I | Kožní ( 2.NP ) | Sekretariát (237) | Acond
219 | I | Kožní ( 2.NP ) | Primář (239) | Acond
220 | I | Kožní ( 2.NP ) | Ordinace (242) | Inventor PR1VI32-18WFC
221 | I | Kožní ( 2.NP ) | Recepce (243) | Inventor PR1VI32-18WFC
222 | I | Kožní ( 2.NP ) | Ordinace (244) | Acond
223 | I | Kožní ( 2.NP ) | Ordinace (245 A) | LG S18EQ NSK | 906TKVZ10335
224 | I | Infekce 2 ( 3.NP ) | Místnost 329 | Acond
225 | I | Infekce 2 ( 3.NP ) | Místnost 330 A | Acond
226 | I | Infekce 2 ( 3.NP ) | Místnost 350
227 | I | Infekce 3 ( 4.NP ) | Pracoviště Sester (429) | Acond ASUI-12W4RVETU00 | 0EGS8J3 0303
228 | I | Infekce 3 ( 4.NP ) | Dezinfekční Místnost (430 A) | Acond ASUI-12W4RVETU00 | 0EGS8J3 0300
229 | I | Infekce 3 ( 4.NP ) | Denní Místnost (446 A) | Acond ASUI-12W4RVETU00 | 0EGS8J3 0204
230 | I | Infekce 3 ( 4.NP ) | Pracoviště Lékařů a sester (450) | Acond ASUI-12W4RVETU00 | 0EGS8J3 0016
231 | I | Kožní ( 5.NP ) | Fototerapie (506) | Sinclair | 4S81210008872
232 | I | Kožní ( 5.NP ) | Ordinace (510) | Sinclair | 4S14510000670
233 | I | Kožní ( 5.NP ) | Ordinace (511) | Sinclair | 4S14510012264
234 | I | Kožní ( 5.NP ) | Ordinace (513) | Sinclair | 4S14510002030
235 | I | Kožní ( 5.NP ) | Ordinace (515) | Sinclair | 4S14510002918
236 | I | Kožní ( 5.NP ) | Ošetřovna (523) | LG S12EQ NSJ | 903TKWK27657
237 | I | Kožní ( 5.NP ) | Sesterna (547a) | Toshiba RAS-10BKV-E | 62602741
238 | I | Kožní ( 5.NP ) | Vyšetřovna (550) | LG S12EQ NSJ
239 | I | Kožní ( 5.NP ) | Zákrokový sálek | Inventor NUVI-18WF | 540G799690328250860050
240 | T | Bronchoskopie | Sál | Daikin FT35GV1B | 910213
241 | T | Rehabilitace 3.NP | Jídelna (331) | Toshiba MMK-AP0093H1 | 82200098
242 | T | Rehabilitace 3.NP | Jídelna (331) | Toshiba MMK-AP0093H1 | 82200026
243 | T | Rehabilitace 3.NP | Ergoterapie (350) | Toshiba MMK-AP0123H1 | 82100024
244 | T | Rehabilitace 3.NP | Místnost (349) | Toshiba MMK-AP0123H1 | 82100019
245 | T | Rehabilitace 3.NP | Místnost (347) | Toshiba MMK-AP0123H1 | 82100112
246 | T | Rehabilitace 3.NP | Fyzioterapie T5 Vyšetřovna (352) | Toshiba MMK-AP0093H1 | 82200056
247 | T | Rehabilitace 3.NP | Logopedie (346) | Toshiba MMK-AP0093H1 | 72700032
248 | T | Rehabilitace 3.NP | Fyzioterapie T4 | Toshiba MMK-AP0123H1 | 82100016
249 | T | Rehabilitace 3.NP | Kuchyňka (340) | Toshiba MMK-AP0093H1 | 73200192
250 | T | Rehabilitace 3.NP | Denní Místnost sester (330) | Toshiba MMK-AP0093H1 | 82200049
251 | T | Rehabilitace 3.NP | Sesterna (337) | Toshiba MMK-AP0123H1 | 82100025
252 | T | Rehabilitace 3.NP | Pokoj č.1 (329) | Toshiba MMK-AP0093H1 | 73200190
253 | T | Rehabilitace 3.NP | Pokoj č.2 (328) | Toshiba MMK-AP0093H1 | 82200090
254 | T | Rehabilitace 3.NP | Pokoj č.3 (327) | Toshiba MMK-AP0093H1 | 82200101
255 | T | Rehabilitace 3.NP | Pokoj č.4 (326) | Toshiba MMK-AP0123H1 | 82100017
256 | T | Rehabilitace 3.NP | Pokoj č.5 (324) | Toshiba MMK-AP0093H1 | 82200102
257 | T | Rehabilitace 3.NP | Pokoj č.6 | Toshiba MMK-AP0093H1 | 82100020
258 | T | Rehabilitace 3.NP | Pokoj č.7 | Toshiba MMK-AP0123H1 | 82100014
259 | T | Rehabilitace 3.NP | Pokoj č.8 (321) | Toshiba MMK-AP0123H1 | 82100018
260 | T | Rehabilitace 3.NP | Pokoj č.9 | Toshiba MMK-AP0123H1 | 82100015
261 | T | Rehabilitace 3.NP | Tělocvična | Toshiba MMK-AP0123H1 | 82200319
262 | T | Rehabilitace 3.NP | Tělocvična | Toshiba MMK-AP0123H1 | 82200126
263 | T | Rehabilitace 3.NP | Tělocvična | Toshiba MMK-AP0123H1 | 82200134
264 | T | Rehabilitace 4.NP | Seminární místnost (402) (Kazety) | Toshiba RBC-UM21PG(W)-E | 2048
265 | T | Rehabilitace 4.NP | Seminární místnost (402) (Kazety) | Toshiba RBC-UM21PG(W)-E
266 | T | Rehabilitace 4.NP | Denní místnost (404) | Toshiba MMK-AP0123H1 | 82100021
267 | T | Rehabilitace 4.NP | Kancelář (417) | Toshiba MMK-AP0093H1 | 82200099
268 | T | Rehabilitace 4.NP | Lékařský Pokoj (415) | Toshiba MMK-AP0093H1 | 82100011
269 | T | Rehabilitace 4.NP | Primář (413) | Toshiba MMK-AP0123H1 | 82100023
270 | T | Imunologie 4.np | Ambulance 1 | Toshiba RAS-B13J2KVG-E | 92503313
271 | T | Imunologie 4.np | Ambulance 2 (4-04) | Toshiba RAS-B13J2KVG-E | 92300493
272 | T | Imunologie 4.np |  | Toshiba RAS-B10J2KVG-E | 19075
273 | T | Imunologie 4.np |  | Toshiba RAS-B10J2KVG-E | 19704
274 | T | Imunologie 4.np |  | Toshiba RAS-B10J2KVG-E | 19703
275 | T | Imunologie 4.np |  | Toshiba RAS-B10J2KVG-E | 19702
276 | T | Imunologie 4.np |  | Toshiba RAS-B10J2KVG-E | 19701
277 | T | Imunologie 4.np |  | Toshiba RAS-B13J2KVG-E | 92204319
278 | T | Imunologie 4.np |  | Toshiba RAS-B13J2KVG-E | 92300505
279 | T | Imunologie 4.np |  | Toshiba RAS-B13J2KVG-E | 19700
280 | T | Imunologie 4.np |  | Toshiba RAS-B10J2KVG-E | 19699
281 | Externí | Zubní | Ordinace Pohotovost (Mírová 2700/8) | Toshiba RAS-107SKV-E7 | 52200033
282 | Externí | Sexuologie | Ambulance | Sinclair SIH 12 BIK | 4U77930007268
283 | Externí | Sexuologie | Andrologická laboratoř | Sinclair SIH 12 BIK | 4U77930007290
284 | Externí | Sexuologie | Pracovna lékaře | Sinclair SIH 12 BIK | 4U77940002632
285 | Externí | Sexuologie | Administrativní místnost sester | Sinclair SIH 12 BIK | 4U77940004348
1 | V podhájí | Onkologie | Lékárna | Sinclair MC C12 BI2 | 4S13520001096
2 |  | Onkologie | Lékárna | Sinclair MC C12 BI2 | 4S13520001097
3 |  | Onkologie | Lékárna | Sinclair MC C12 BI2 | 4S13520001098
4 |  | Onkologie | Kancelář Mobilní Hospic (2033) | Toshiba RAS-M10SMUV-E | 60630007
5 |  | Onkologie | Ordinace č.3 Mobilní Hospic (2032) | Toshiba RAS-M10SMUV-E | 60630094
6 |  | Onkologie | Aplikační Sál (2005) | Toshiba RAS-M13SMUV-E | 60930244
7 |  | Onkologie | Aplikační Sál (2005) | Toshiba RAS-M13SMUV-E | 70130036
8 |  | Onkologie | Ordinace č.2 (2015) | Toshiba RAS-M13SMUV-E | 70130020
9 |  | Onkologie | Ordinace č.1 (2014) | Toshiba RAS-M16SMUV-E | 60330130
10 |  | Onkologie | Narodní Onkologický Registr (603) | Mitsubishi MSC-A35VB | 7015663
11 |  | Onkologie | Lineární Urychlovač 1 ovladovna | AERMEC
12 |  | Onkologie | Lineární Urychlovač 1 strojovna | AERMEC
13 |  | Onkologie | Lineární Urychlovač 1 ozařovna | AERMEC
14 |  | Onkologie | Lineární Urychlovač 2 ovladovna | Fujitsu ASYG30LFCA
15 |  | Onkologie | Lineární Urychlovač 2 strojovna | Fujitsu ASYG30LFCA | E000251
16 |  | Onkologie | Lineární Urychlovač 2 ozařovna | SAMSUNG
17 |  | Onkologie | CT Simulátor Ovladovna | Fujitsu
18 |  | Onkologie | CT Simulátor ozařovna | Fujitsu
19 |  | Onkologie | RTG Analget ovladovna | Fujitsu
20 |  | Onkologie | RTG Analget ozařovna | Fujitsu
21 |  | Onkologie | BRT sál | SAMSUNG
22 |  | Onkologie | BRT ozařovny | SAMSUNG
23 |  | Onkologie | BRT ovladovna | SAMSUNG
24 |  | Onkologie | Plánování léčby 1 | SAMSUNG
25 |  | Onkologie | Plánování léčby 2 | SAMSUNG
26 |  | Nuk.Medicína | Ovladovna Optima (113) | Toshiba RAS-167SKV-E5 | 42600289
27 |  | Nuk.Medicína | Optima (Vyšetřovna 3) (114) | Toshiba RAV-
28 |  | Nuk.Medicína | Zázemí u Klimatizace (UPS) za vyš. | Toshiba RAV-RM561KRTP-E | 23589
29 |  | Nuk.Medicína | Ovladovna Discovery | Toshiba RAS-167SKV-E5 | 42501504
30 |  | Nuk.Medicína | Discovery (Vyšetřovna 1) (123) | Toshiba RAV-
31 |  | Nuk.Medicína | Vyšetřovna 2 (128) | Toshiba RAS-18PKVSG-E | 82700482
32 |  | Nuk.Medicína | Akumulátorovna (007) | Toshiba RAV-RM561KRTP-E | 92800371
33 |  | Pet Centrum | Ovladovna PET (2.02) | Fujitsu ASYG12LMCA | E000332
34 |  | Pet Centrum | PET (2.01)
35 |  | Pet Centrum | Čekárna PET (2.18) | Fujitsu ASYG12LMCA | E002133
36 |  | Pet Centrum | Popisovna (243) | LG | 103KA00126
37 |  | Pet Centrum | Vyšetřovna (259) | Toshiba RAV-SM806KRT-E | 73000239
38 |  | Nuk.Medicína |  | Sinclair SIH09BIK | 4S23210005284
39 |  | Nuk.Medicína | Sklad léčiv | Inventor NUVI 12WFI | 540J220140133240811140
40 |  | Nuk.Medicína | aplikační míst. terapeut. stacinoář | Inventor | 540J424780135150810527