Příloha č. 2 - Technická specifikace

Dodání a montáž ventilátorů na suché chladiče pro chlazení YORK, Krajská zdravotní, a. s. – Ústí nad Labem o. z.

Předmět veřejné zakázky:

- Dodání 4 ks nových náhradních ventilátorů na suché chladiče pro zdroj chladu YORK, který dodává chlazenou vodu pro vzduchotechnické jednotky, z důvodu staří ventilátorů, které se již nevyrábí je nutné dodat náhradu.

- Montáž nově dodaných ventilátorů a jejich následné uvedení do provozu.

- Dle potřeby možná úprava zapojení v rozvaděči, dle dodaného typu nového ventilátoru.

Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje dílo nepřevzít.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….