**Příloha č. 2 - Technická specifikace**

Vypracování projektové dokumentace MaR DPS + VD + DSPS pro budovu D1 + D2,

Krajská zdravotní, a. s. – Ústí nad Labem o. z.

 **Předmět veřejné zakázky:**

* Vypracování projektové dokumentace MaR DPS + VD + DSPS pro budovu D1 + D2, která bude podkladem pro budoucí realizaci na obnovu měření a regulace, projekt musí být kompatibilní se systémem METASYS ADX10 od firmy Johnson Controls, který je v současné době naším hlavním řídícím systémem.
* Z důvodu nedostupnosti staré projektové dokumentace na měření a regulaci ( MaR ), bude potřeba stávající systém v objektu D1 a D2 kompletně zmapovat přímo v objektu u starých rozvaděčů pro MaR, aby tyto podklady mohly sloužit k tvorbě nové projektové dokumentace.

**Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje dílo nepřevzít.**

**Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:**

**V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…**

**Za společnost**

**………………………(vyplní účastník)………………………………**

**Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)**

**……………………(vyplní účastník)……………………………….**