Příloha č. 2 - Technická specifikace

Vypracování projektové dokumentace MaR DPS + VD + DSPS pro budovu D1 + D2,

Krajská zdravotní, a. s. – Ústí nad Labem o. z.

# Předmět veřejné zakázky:

- Vypracování projektové dokumentace MaR DPS + VD + DSPS pro budovu D1 + D2, která bude podkladem pro budoucí realizaci na obnovu měření a regulace, projekt musí být kompatibilní se systémem METASYS ADX10 od firmy Johnson Controls, který je v současné době naším hlavním řídícím systémem.

- Z důvodu nedostupnosti staré projektové dokumentace na měření a regulaci ( MaR ), bude potřeba stávající systém v objektu D1 a D2 kompletně zmapovat přímo v objektu u starých rozvaděčů pro MaR, aby tyto podklady mohly sloužit k tvorbě nové projektové dokumentace.

Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje dílo nepřevzít.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….