**Technická specifikace**

**Dodávky vyšetřovacích lehátek pro Krajskou zdravotní, a.s.**

**Položka č. 1 Vyšetřovací lehátko – elektrické**

* pevná a stabilní kovová konstrukce
* čalounění ložné části zdravotnickou koženkou, omyvatelnou, dezinfikovatelnou běžnými prostředky používanými ve zdravotnictví
* lehátko elektricky nastavitelné v minimálním rozmezí 52 – 89 cm
* ložná plocha min. dvoudílná, polohovatelná, hlavový (zádový) díl nastavitelný plynovou pístnicí
* hlavový segment bez obličejového otvoru s krytem
* 4 bržděná pojezdová kolečka o min. průměru 70 mm
* celková délka ložné plochy min. 195 cm, šířka ložné plochy min. 70 cm
* nosnost min. 180 kg
* obsluha proveditelná jednou osobou po základním zaškolení, zřetelně označené a dostupné ovládací prvky a údržba běžnými prostředky bez demontáže
* možnost volby barvy koženky (min. 7 zákl. barev)

**Příslušenství (součástí dodávky):**

* držák na hygienický papír

**Položka č. 2 Vyšetřovací lehátko – hydraulické**

* pevná a stabilní kovová konstrukce
* čalounění ložné části zdravotnickou koženkou, omyvatelnou, dezinfikovatelnou běžnými prostředky používanými ve zdravotnictví
* lehátko výškově stavitelné pomocí hydraulického pohonu v min. rozmezí 52 – 85 cm
* ložná plocha min. dvoudílná, hlavový (zádový) díl nastavitelný plynovou pístnicí
* celková délka ložné plochy min. 195 cm, šířka ložné plochy min. 65 cm
* nosnost min. 180 kg
* obsluha proveditelná jednou osobou po základním zaškolení, zřetelně označené a dostupné ovládací prvky a údržba běžnými prostředky bez demontáže
* možnost volby barvy koženky (min. 7 zákl. barev)
* možnost doplnit lehátko o pojezdová brzditelná kola

**Příslušenství (součástí dodávky):**

* držák na hygienický papír (možnost volby dodání lehátka i bez tohoto držáku)

**Položka č. 3 Vyšetřovací lehátko – pevné**

* pevná celokovová konstrukce s pevnou výškou ložné plochy
* čalounění ložné části zdravotnickou koženkou, omyvatelnou, dezinfikovatelnou běžnými prostředky používanými ve zdravotnictví
* ložná plocha min. dvoudílná, zádový díl polohovatelný
* celková délka ložné plochy min. 190 cm
* šířka ložné plochy min. 65 cm, nebo k objednání dle potřeb kupujícího v min. rozmezí 65 – 75 cm, nebo
* výška ložné plochy min. 60 cm, nebo k objednání dle potřeb kupujícího v min. rozmezí 60 - 80 cm
* nosnost min. 170 kg
* obsluha proveditelná jednou osobou po základním zaškolení, zřetelně označené a dostupné ovládací prvky a údržba běžnými prostředky bez demontáže
* možnost volby barvy koženky (min. 7 zákl. barev)

**Příslušenství (součástí dodávky):**

* držák na hygienický papír (možnost volby dodání lehátka i bez tohoto držáku)

**Další a zvláštní požadavky\***

Zajištění pozáručního servisu po uplynutí záruční doby: **96 měsíců**

*\*vztahuje se na všechny položky*