Zajištění kontrol provozuschopnosti EPS

Příloha č. 2f - Technická specifikace - Rumburk

Systém č.1 – nemocnice

Požadované termíny ročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu:

2/2026, 2/2027, 2/2028, 2/2029

Požadované termíny půlročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu:

8/2026, 8/2027, 8/2028, 8/2029

1x opticko-kouřový hlásič požáru MHG 162