## REKAPITULACE
Pozice | Název souboru | Celkem
Celková rekapitulace investičních nákladů
| VRN | 0
| 1. Etapa - Rekonstrukce šesti sálů v budově C | 0
| CENA CELKEM bez DPH | 0

## Výkaz výměr
Č.p. | Popis položky | MJ | Množství | Jednotková cena D+M (CZK) | Cena celkem (CZK) | CELKEM
| Etapizace rekonstrukce operačních sálů Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem |  |  |  |  | 0
0a) | PROJEKČNÍ PRÁCE (DSP A DPS) | kpl | 1 | 0 | 0
0b) | VEDLEJŠÍ REALIZAČNÍ NÁKLADY STAVBY VČ. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, REVIZE ELEKTRO (PODLAHY, POHONY, LED, MLF, STATIVY, SVĚTLA), ŘÍZENÍ STAVBY aj. | kpl | 1 | 0 | 0
| 1. Etapa - Rekonstrukce šesti sálů v budově C |  |  |  |  | 0
1. | PROVÁDĚNÉ PRÁCE
1.1 | Výměna dveří v OS a modulárních příčkách
1.1.1 | Likvidace starých dveří a všech komponentů | ks | 21 | 0 | 0
1.1.2 | Dodávka a montáž: Kovové dveře otočné jednokřídlé 800x2100mm | ks | 3 | 0 | 0
1.1.3 | Dodávka a montáž: Kovové dveře automaticky otočné jednokřídlé 1100x2100mm | ks | 6 | 0 | 0
1.1.4 | Dodávka a montáž: Kovové dveře automaticky posuvné jednokřídlé 1200x2100mm | ks | 6 | 0 | 0
1.1.5 | Dodávka a montáž: Kovové dveře automaticky posuvné dvoukřídlé 1200x2100mm | ks | 6 | 0 | 0
1.3 | Dodávka + montáž pozinkovaného plechu, komaxit v odstínu RAL Classic do 1,3m
1.3.1 | Demontáž a likvidace všech koncových prvků zasahujících do výšky nově montovaných plechů | kpl | 1 | 0 | 0
1.3.2 | Dodávka a montáž pozinkovaného plechu tl. 1,0mm, povrchová úprava RAL Classic dle výběru investora, rozměr: 1190x1300mm | m2 | 204.5 | 0 | 0
1.3.3 | Dodávka a montáž nových koncových prvků zasahujících do výšky nově montovaných plechů (zásuvky SIL/SLP apod.), napojení, zprovoznění | kpl | 1 | 0 | 0
1.3.4 | Dokončovací práce a tmelení všech koncových prvků a spojů nových obkladových plechů | kpl | 1 | 0 | 0
1.4 | Demontáž stropních kazet z důvodu dostupnosti potřebných profesí k potřebným prováděným pracím. Rastr zachován
1.4.1 | Demontáž a likvidace starých, poškozených kazet | ks | 120 | 0 | 0
1.4.2 | Dodávka a montáž nových kazet | ks | 30 | 0 | 0
1.4.3 | Zpětná montáž demontovaných kazet | ks | 90 | 0 | 0
1.5 | Výměna Filtračních operačních vyústek na operačních sálech
1.5.1 | Demontáž a likvidace starých Filtračních Vyústek | ks | 6 | 0 | 0
1.5.2 | Koordinace a příprava s profesí VZT (úprava potrubí a napojení), napojení na stávající VZT | ks | 6 | 0 | 0
1.5.3 | Dodávka a montáž nové Filtračních Vyústky | ks | 6 | 0 | 0
1.6 | Výměna všech svítidel na OS včetně zázemí. Rastr zachován dle stávajícího stavu
1.6.1 | Demontáž a likvidace starých svítidel | ks | 96 | 0 | 0
1.6.2 | Dodávka a montáž nových LED svítidel | ks | 96 | 0 | 0
1.7 | ZaintegrovánÍ multifunkčních panelů
1.7.1 | Kompletní zařízení systému MP10: - dotykový ovládací panel 22'’ - řídící jednotka HE10 - rozvaděč R-MOP -2x reproduktor zabudovaný v podhledu | ks | 6 | 0 | 0
1.7.2 | Montáž všech komponent systému: - zařízení MP10 - kabeláž včetně materiálu mezi řídící jednotkou HE10 umístěnou v rozvaděči R-MOP a ovládacím panelem v OS - zapojení a ovládání svítidel v OS (stropní svítidla a laminární pole) - ovládání návěstidla před OS - k rozvaděči měření medicinálních plynů - k reproduktorům v OS | ks | 6 | 0 | 0
1.7.3 | Zprovoznění a nastavení systému: - ovládání osvětlení - audio výstup - zobrazování stavů zdravotnické sítě IT-ZIS a UPS - nastavení komunikace a ovládání VZT (MaR) - nastavení medicinálních plynů - internetová rádia - připojení k internetu a vzdálená správa | ks | 6 | 0 | 0
1.7.4 | Adaptace prováděcí dokumentace na potřeby uživatelů OS | ks | 6 | 0 | 0
1.7.5 | Zaškolení obsluhy a předání manuálů k zařízení MP10 | ks | 6 | 0 | 0
1.7.6 | Analogové hodiny do OS, průměr ciferníku 300mm | ks | 6 | 0 | 0
1.8 | Výměna všech VZT odtahových mřížek na OS
1.8.1 | Demontáž a likvidace VZT odtahové mřížky velké, rozměr 1200x300mm | ks | 48 | 0 | 0
1.8.2 | Dodávka a montáž nové VZT odtahové mřížky velké, rozměr 1200x300mm | ks | 48 | 0 | 0
1.8.3 | Demontáž a likvidace VZT odtahové mřížky malé, rozměr 300x300mm | ks | 12 | 0 | 0
1.8.4 | Dodávka a montáž nové VZT odtahové mřížky malé, rozměr 300x300mm | ks | 12 | 0 | 0
1.9 | Výměna zdravotnického nábytku v předsálí - nábytek kovový zdravotnický BECKER (pozinkovaná lakovaná ocel v odstínech RAL, celoobvodové těsnění, sendvičové provedení)
1.9.1 | Sestava 1 | ks | 1 | 0 | 0
1.9.2 | Sestava 2 | ks | 1 | 0 | 0
1.9.3 | Sestava 3 | ks | 1 | 0 | 0
1.9.4 | Sestava 4 | ks | 1 | 0 | 0
1.9.7 | Sestava 7 | ks | 7 | 0 | 0
1.9.8 | Sestava 8 | ks | 1 | 0 | 0
1.9.9 | Sestava 9 | ks | 1 | 0 | 0
1.9.10 | Sestava 10 | ks | 1 | 0 | 0
1.9.11 | Sestava 11 | ks | 1 | 0 | 0
1.9.12 | Sestava 12 | ks | 1 | 0 | 0
1.9.13 | Sestava 13 | ks | 1 | 0 | 0
1.10 | Výměna PVC včetně nové nivelační vrstvy a soklu v OS
1.10.1 | Demontáž a likvidace stávajích PVC podlah | m2 | 640 | 0 | 0
1.10.2 | Broušení podlahy a vylití nivelační vrstvy | m2 | 640 | 0 | 0
1.10.3 | Dodávka a montáž nových PVC podlah | m2 | 640 | 0 | 0
1.11 | Digitální potisk nových dveří z Chodby do přípravy pacienta a ze sterilní chodby do OS
1.11.1 | Dveře dvoukřídlé posuvné - digitální potisk (potisk jednoho křídla) | ks | 5 | 0 | 0
1.11.2 | Dveře jednokřídlé otočné - digitální potisk | ks | 5 | 0 | 0
1.12 | Výměna stativů
1.12.1 | Demontáž a likvidace stávajících stativů | kpl | 10 | 0 | 0
1.12.2 | Dodávka a montáž nových stativů | kpl | 10 | 0 | 0
1.13 | Výměna operačních svítidel
1.13.1 | Demontáž a likvidace operačního svítidla | kpl | 4 | 0 | 0
1.13.2 | Dodávka a montáž nového operačního svítidla | kpl | 4 | 0 | 0
VRN
| Dílenská dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
| Celková cena rekonstrukce operačních sálů bez DPH |  |  |  |  | #REF!