Příloha č. 2 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem

„Dodávky čteček čárových kódů pro potřeby sterilizace“

Verifikační tabulka – minimální požadavky

| Počet | Popis položky | Part number (PN) | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Čtení 1D čárových kódů |  |  |  |
| 1 | Čtení 2D čárových kódů (DataMatrix a QR kódů) |  |  |  |
| 1 | Čtení malých kódů 0,4 x 0,4 mm |  |  |  |
| 1 | Čtení z lesklých povrchů |  |  |  |
| 1 | čtení kódů z nerovných (oblých) povrchů |  |  |  |
| 1 | čtení kódů s nízkým kontrastem |  |  |  |
| 1 | Odolnost proti stříkající vodě – krytí min. IP65 |  |  |  |
| 1 | Zvuková a/nebo světelná signalizace úspěšného načtení |  |  |  |
| 1 | Připojení přes USB (HID / klávesnicový režim) |  |  |  |
| 1 | Záruka mn. 24 měsíců |  |  |  |

Text s odstavci

Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje zboží nepřevzít.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….