OKIA MN - dispoziční řešení, verze 3(17/2/2017)

| Místnost | č. | Vybavení | IT požadavek (k datu otevření) | m2 | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chodba / čekárna | 1 | sezení pro pac. | 2x síť |  |  |
| Recepce / kartotéka | 1A |  | 2x siť 1x PC kopírka síťová |  | místnost bez oken |
| Ordinace 1 | 2 | standard interní ordinace dle Vyhlášky | 2x síť 2x PC |  |  |
| Ordinace 2 | 3 | standard interní ordinace dle Vyhlášky | 2x síť 1x PC |  |  |
| Ordinace 3 | 4 | standard interní ordinace dle Vyhlášky | 2x síť 1x PC |  |  |
| Přípravna | 5 | spirometr screen FeNO lednice 2x | 2x síť 1x PC kopírka síťová |  | provádění dechových testů prick testy aplikace vakcín místnost bez oken |
| Pracovna vedoucího odd. | 6 | knihovna | 4x síť 1x PC |  |  |
| Pracovna lékařů | 7 | 2 pracovní místa pro lékaře | 4x síť 2x PC |  |  |
| Seminární místnost | 8 | sezení pro 10 osob 2 místa pro stáže linka s dřezem | 4x síť 2x PC |  |  |
| Denní místnost sestry, šatna? | 9 | sezení pro stravování | 2x síť |  |  |