# Elektroterapeutický přístroj kombinovaný

Elektroterapeutický přístroj kombinovaný pro Rehabilitační oddělení II. Nemocnice Most, Krajská zdravotní, a. s.

## Obecné požadavky:

- terapeutický přístroj – dvoukanálová elektroléčba s vakuovou jednotkou a ultrazvuk

- elektroterapeutický přístroj spojený s vakuovou jednotkou a pojízdným stolkem v jeden mobilní celek

## Minimální technické požadavky:

- provoz na 230V/50Hz

- nezávislá dvoukanálová elektroléčba s rozšířeným rozsahem proudů a ultrazvuk

- široká nabídka elektroléčebných proudů – nízkofrekvenční a středofrekvenční proudy a jejich modifikace (minimálně DD proudy, TENS, FS elektroléčba)

- elektrodiagnostika – sestrojení I/t křivky

- elektrostimulace – minimálně šikmé impulsy, ruská stimulace

- databáze pacientů

- přednastavitelné léčebné protokoly

- terapeutická encyklopedie

- anatomická navigace

- programovatelné sekvence, možnost uživatelsky definovaných protokolů terapie

- dotykový barevný displej o úhlopříčce minimálně 7″

- současné připojení dvou ultrazvukových hlavic nebo handsfree sono aplikátorů (možná i kombinace 1 hlavice a jednoho aplikátoru, ale platí současné připojení)

- intenzita ultrazvuku – kontinuální a pulzní režim

- parametr duty cycle – rozsah min 5-80 %

## Požadované příslušenství:

- pojízdný vozík	1 ks

- plošné elektrody s příslušnými kompatibilními doplňky (kabely, fixační pásky, porézní návleky atd.)	4 ks

- bodová elektroda							2 ks

- ultrazvuková hlavice 5 cm2 nebo bezdrátový aplikátor		2 ks

Vakuová jednotka – 1 ks

- vakuová jednotka	kompatibilní s elektroterapeutickým přístrojem

- možnost nastavení intenzity přisátí

- kontinuální a pulzní režim vakua

- další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití