Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Nákup rozšíření stávajícího zařízení HPE StoreOnce 3640“

Popis:

Rozšíření stávajícího datového deduplikačního zařízení zadavatele „HPE StoreOnce 3640 systém včetně podpory na 5 let.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Verifikační tabulka

Počet Produktové číslo (kód) Popis položky Splňuje ano/ne 1 BB962A HPE StoreOnce 3640 48TB Cap Upg Kit 1 H7J36A5 HPE 5Y Foundation Care CTR Service 1 H7J36A5 HPE StoreOnce 3640 48TB Cap Upg Kit Supp 1 HA124A1 HPE Technical Installation Startup SVC 1 HA124A1 HPE StoreOnce 36xx Cap Upg Stup SVC

Zařízení musí být dodáno včetně montážních ližin a napájecích kabelů. Zařízení musí být dodáno včetně odborné instalace.

Zařízení musí být dodané včetně záruky a rozšířené podpory na dobu minimálně 5 let.

V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, dodržet SLA při zajištění podpory „Next business day“, které definuje výměnu nebo opravu vadného dílu do následujícího pracovního dne od nahlášení závady.

- Sankce za dobu výpadku (výpadek se počítá od nahlášení požadavku - incidentu)

- a) pokud nebude zařízení opraveno do 24 hodin od nahlášení za každý další započatý pracovní den prodlení bude účtována sankce 1.000,- Kč

- b) při nefunkčnosti zařízení trvající déle než 96 hodin pak za každý další započatý den bude účtována sankce 3.000,-- Kč

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….