## část č. 1 Podložky - návleky
Část č.1 Podložky - návleky
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v MJ za 24 měs. | Požadované velikosti balení | MJ | Název výrobku | Katalogové číslo | Velikost balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH | nabízený produkt splňuje zadavatelem požadovanou specifikaci (ANO/NE)
|  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Podložka pro nemocné - ložní vložka 110 x 220 cm (± 5%), měkčené PVC, ochrana matrace před inkontinencí a jiným promáčením , pod prostěradlo - není určeno pro přímý styk s pokožkou, barva : transparentní - přírodní , tloušťka PVC fólie : min. 0,15 mm , použití za teplot v min. rozmezí +5°C až +40°C . | 3650 | max. 24 ks | 1 ks | [7 empty] | 0 | 0
2 | Podložka pro nemocné - ložní vložka 85 x 130 cm (± 5%), měkčené PVC, ochrana matrace před inkontinencí a jiným promáčením, pod prostěradlo - není určeno pro přímý styk s pokožkou, barva : transparentní - přírodní, tloušťka PVC fólie : min. 0,15 mm, použití za teplot v min. rozmezí +5°C až +40°C . | 16560 | max. 60 ks | 1 ks | [7 empty] | 0 | 0
3 | Návlek na obuv PE s gumou, pro všechny velikosti obuvi, jednorázový, délka min. 40 cm, modrý, tloušťka PE fólie min. 0,03 mm. | 3120 | max.1000 ks | 100 ks | [7 empty] | 0 | 0
4 | Ochranný potah na lůžko PE s gumou , barva : modrá, bílá, rozměry : 210 x 90 x 20 cm (± 5%), tloušťka PE fólie min. 0,03 mm. | 98000 | max.10 ks | 1 ks | [7 empty] | 0 | 0
Celkem | [11 empty] | 0 | 0
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - položka č. 1 a 4 - 2 kusy; u položky č. 3 nejmenší balení

## část č. 2 Vaky na zesnulé
Část č. 2 Vaky na zesnulé
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v MJ za 24 měs. | Požadované velikosti balení | MJ | Název výrobku | Katalogové číslo | Velikost balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH | nabízený produkt splňuje zadavatelem požadovanou specifikaci (ANO/NE)
|  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Vak na zesnulé - 230 x 100 cm (± 5%), bílý / černý , materiál: 100% PE , jednorázový, nepropustný, nosnost min.130 kg , zip ve tvaru "C" se dvěma jezdci, tloušťka PE fólie min. 145 my. | 3300 | max. 5 ks | 1 ks | [7 empty] | 0 | 0
2 | Vak na zesnulé - 230 x 100 cm (± 5%), černý, materiál: 100% PE , jednorázový, nepropustný, nosnost min.130 kg, rovný zip uprostřed se dvěma jezdci, tloušťka PE fólie min. 145 my. | 180 | max. 5 ks | 1 ks | [7 empty] | 0 | 0
3 | Vak na zesnulé dětský - 157 x 84 cm (± 5%), černý /bílý, materiál: 100% PE, jednorázový, nepropustný, zip ve tvaru "C" se dvěma jezdci, tloušťka PE fólie min. 145 my. | 20 | max. 5 ks | 1 ks | [7 empty] | 0 | 0
4 | Vak na zesnulé dětský - 84 x 63 cm (±5%), černý /bílý, materiál: 100% PE, jednorázový, nepropustný, zip ve tvaru "C" se dvěma jezdci, tloušťka PE fólie min. 145 my. | 50 | max. 5 ks | 1 ks | [7 empty] | 0 | 0
Celkem | [11 empty] | 0 | 0
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - položka č. 1 a 3 - 2 kusy