**Část 7:**

**Ultrazvukový přístroj**

Popis:

Kardiologická ultrazvuková sonda pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Děčín, o.z. Krajské zdravotní, a.s.. Sonda musí být připojitelná a kompatibilní se stávajícím UZ přístrojem na oddělení.

Seznam požadovaných položek:

* 1 ks Kardiologická ultrazvuková sonda (Nemocnice Děčín, Dětské a dorostové oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

**Kardiologická ultrazvuková sonda**

* Kardiologická sektorová elektronická sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 1 – 5 MHz
* Připojitelná a kompatibilní se stávajícím UZ přístrojem Hitachi Aloka Arietta 60, který je na oddělení