## List1
Příloha č. 6 - Specifikace ceny
| cena za systém bez DPH | cena bez DPH / rok | cena vč. DPH / rok | cena bez DPH celkem | cena vč. DPH celkem | výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 | bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona o zdravotnických prostředcích | revize dle § 67 a 68 zákona o zdravotnických prostředcích | v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon | poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek
nábídková cena za systém, který musí umožňovat nezávisle na sobě současné analýzy 4 pacientů pro 4 různé typy vyšetření – 2 ks
nábídková cena za systém, který musí umožňovat nezávisle na sobě současné analýzy 4 pacientů pro 2 různé typy vyšetření – 1 ks
základní servisní zabezpečení po dobu 36 měsíců po uplynutí záruky
cena za stanovení (zahrnuje veškerý vázaný spotřební materiál na 60 měsíců) v předpokládaném počtu 2 000 stanovení/rok
celkem
cena za 1 stanovení
seznam započteného vázaného spotřebního materiálu | popis |  | předpokládaná spotřeba v ks / rok (při 2 000 stanovení) | velikost balení (počet kusů v balení) | název výrobku | katalogové číslo | cena za kus bez DPH | cena za kus s DPH
Položka 1
Položka 2
Položka 3
…
Poznámka: bližší specifikace požadavku "Základní servisní zabezpečení po uplynutí záruční doby "
Tento požadvek zahrnuje:
1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990
2) bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona o zdravotnických prostředcích
3) revize dle § 67 a 68 zákona o zdravotnických prostředcích
4) v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon
5) poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek