## List1
Příloha č. 6 : Specifikace ceny
Název zakázky | Specifikace zakázky | Celková nabídková cena v Kč
|  | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
Přístroj pro mechanickou trombektomii pro RDG oddělení Nemocnice Most, o. z. | Přístroj pro mechanickou trombektomii
Pozáruční servis na dobu 96 měsíců
Vázaný spotřební materiál na dobu 120 měsíců při předpokládaném počtu 10 výkonů za rok
Cena celkem
Žlutě označená pole doplní účastník.
Poznámka: bližší specifikace požadavku "Základní servisní zabezpečení po dobu 96 měsíců po uplynutí záruky"
Tento požadvek zahrnuje:
1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990
2) bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona o zdravotnických prostředcích
3) revize dle § 67 a 68 zákona o zdravotnických prostředcích
4) v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon
5) poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek
Note on A11: Wiesnerová Klára: "Pozáruční servis na dobu 96 měsíců po uplynutí záruky"