- Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 20 VZ

Část VZ č. 20 –  Nástrojové vybavení operačního sálu – laparoskopická síta

## Popis současného stavu:

Laparoskopické nástroje pořizovány jednotlivě, dle potřeby životnosti nástrojů či jejich částí. V roce 2007 zakoupena sada nástrojů na laparoskopické výkony. V roce 2009 zakoupena sada nástrojů, abychom zajistili operativu - bylo třeba navýšit počet sít na 4ks.

Kompletní máme 4 síta, na kterých je třeba obměnit nástroje, světlovodné kabely a optiky (krátkodobá životnost).

## Popis odůvodněnosti pořízení investice:

Kompletní máme 4 síta, na kterých je třeba obměnit nástroje, světlovodné kabely a optiky (krátkodobá životnost). Na COS provedeno ročně průměrně 410 laparoskopických výkonů, v rámci všeobecné chirurgie a urologie. Z důvodů velkého využití nástrojů v současných sítech a jejich krátkodobou životností požadujeme obměnu laparoskopických sít.

Medicínský účel:

Vybavená laparoskopická síta pro urologické operace a operace pro všeobecnou chirurgii obsahující laparoskopické optiky, světlovodné kabely a potřebné nástroje na obměnu.

Popis a stanovení účelu použití:

Dodávka nástrojového vybavení pro laparoskopické operace pro dospělé pacienty pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem – oddělení centrálních operačních sálů, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v posledním znění).

Součástí plnění je dále:

- zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených), připojení na stávající rozvody elektřiny, připojení do nemocniční datové sítě (vč. veškerého potřebného materiálu),

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,

- dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění,

- protokolární instruktáž dle klasifikační třídy zdravotnického prostředku obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích,

- poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování periodických bezpečnostně-technických kontrol, revizí elektro, ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. a zákona 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,

- likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Minimální technické požadavky:

|  | NÁZEV | POČET KUSŮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KABEL SVĚTLOVODNÝ | 2 |
| 2 | HADICE INSUFLAČNÍ | 2 |
| 3 | HADICE SADA PRO OPLACH A SÁNÍ | 2 |
| 4 | DRŽÁK SACÍ A PROLACHOVACÍ | 2 |
| 5 | ROURKA SACÍ A PROPLACHOVACÍ | 2 |
| 6 | ČEPIČKA SACÍHO A PROPLACHOVACÍHO NÁSROJE | 2 |
| 7 | POCHVA TROKARU 10 mm hladká | 1 |
| 7 | POCHVA TROKARU 12,5 mm | 1 |
| 8 | KLEŠTĚ uchopové 10 mm | 1 |
| 9 | TROKAR BEZPEČNOSTNÍ, KUŽELOVITÝ, 10 mm (BODEC) | 2 |
| 8 | TROKAR BEZPEČNOSTNÍ, KUŽELOVITÝ, 12,5 mm (BODEC) | 1 |
| 10 | POCHVA TROKARU 10 mm šroubovice | 1 |
| 10 | POCHVA TROKARU 10 mm | 1 |
| 11 | TROKAR KUŽELOVITÝ 5,5 mm (BODEC) | 1 |
| 12 | POUZDRO TROKARU 5,5 mm | 2 |
| 13 | REDUKCE 10 mm-5 mm | 2 |
| 14 | VERESOVA JEHLA | 2 |
| 15 | KLIPOVNICE HEM-O-LOK XL | 2 |
| 16 | KLIPOVAČ 10 mm na klipy LT 300 | 2 |
| 17 | BABCCOK KLEŠTĚ 10 mm | 2 |
| 18 | ÚCHOPOVÉ KLEŠTĚ 5 mm (drapák-dlouhé branže) | 2 |
| 19 | NŮŽKY ZAHNUTÉ 10 mm | 1 |
| 19 | TAMPONKOVAČ 10 mm | 2 |
| 20 | DISEKTOR 5 mm | 2 |
| 21 | NŮŽKY ZAHNUTÉ 5 mm | 2 |
| 22 | KLEŠTĚ ATRAUMATICKÉ 5 mm (drapák-krátké branže) | 2 |
|  | STERILIZAČNÍ KONTEJNÉR NA NÁSTROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ | 2 |
|  | STERILIZAČNÍ BOX NA OPTIKU | 2 |
|  | HD- OPTIKA 30/10mm | 2 |

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců