- Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 19 VZ

Část VZ č. 19 – Nástrojové vybavení operačního sálu – torakotomická síta

## Popis současného stavu:

Obnova vybavení nástroji a přístrojovou technikou (optika) pro oddělení hrudní chirurgie byla zčásti provedena naposledy v roce 2003. Část nástrojů jsme převzali z původního pracoviště, kde některé nástroje jsou ve stáří 30 – 50 let, některá optika je ve stáří 20 let.

## Popis odůvodněnosti pořízení investice:

Vzhledem ke stáří výše uvedených nástrojů a optiky je nezbytná modernizace pro zajištění nepřetržité dostupnosti akutní i následné péče o traumatologické pacienty. Hrudní operativa představuje celkový počet výkonů 250 – 300 / rok.

Medicínský účel:

Nástrojové vybavení operačního sálu pro provádění torakotomií z důvodů traumatologických. Tedy zajištění operativy hrudně chirurgických pacientů v rámci traumatologického centra.

Popis a stanovení účelu použití:

Dodávka nástrojového vybavení pro traumatologické torakotomické operace pro dospělé pacienty pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem – oddělení centrálních operačních sálů, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v posledním znění).

Součástí plnění je dále:

- zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených), připojení na stávající rozvody elektřiny, připojení do nemocniční datové sítě (vč. veškerého potřebného materiálu),

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,

- dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění,

- protokolární instruktáž dle klasifikační třídy zdravotnického prostředku obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích,

- poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování periodických bezpečnostně-technických kontrol, revizí elektro, ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. a zákona 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,

- likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Minimální technické požadavky:

svorka halstead - mosquito na ligatury

- specifikace: zahnutá, délka cca. 200 mm

- počet: 3

svorka arteriální kocher

- specifikace: rovná, délka cca. 240 mm

- počet: 1

svorka na bronchus – mosquito

- specifikace: 1x2 zuby, zahnutá, délka cca. 200 mm

- počet: 4

kocher

- specifikace: rovný, délka cca. 160 mm

- počet: 2

pean

- specifikace: rovný, délka cca. 160 mm

- počet: 2

peán – mosquito

- specifikace: zahnutý, délka cca. 125 mm

- počet: 10

nůžky mayo instrumentační

- specifikace: zahnuté, délka cca. 140 mm

- počet: 1

nůžky mayo tupé na silnou tkáň (bronchus)

- specifikace: zahnutý, délka cca. 230 mm

- počet: 1

nůžky nelson - metzenbaum preparační jemné

- specifikace: zahnuté 230mm

- počet: 1

nůžky nelson - metzenbaum preparační jemné

- specifikace: jemné, délka cca. 230 mm

- počet: 2

nůžky chirurgické preparační

- specifikace: zahnuté, délka cca. 165 mm

- počet: 1

sternální rozvěrač finochietto burford

- počet: 2

lopatky finochietto pro sternální rozvěrač finochietto burford

- specifikace: malé

- počet: 2

lopatky finochietto pro sternální rozvěrač finochietto burford

- specifikace: velké

- počet: 2

kruhová miska

- specifikace: objem cca. 1l, výška cca. 73 mm

- počet: 1

kruhová miska

- specifikace: objem cca. 0,4l, výška cca. 56 mm

- počet: 2

kruhová miska

- specifikace: objem cca. 0,16, výška cca. 41 mm

- počet: 1

kleště na plíci duval

- specifikace: délka cca. 195 mm

- počet: 1

kleště na plíci duval

- specifikace: délka cca. 230 mm

- počet: 1

podávky

- specifikace: délka cca. 265 mm, rovné se zámkem

- počet: 1

svorka debakey velká

- specifikace: rozměry cca. 48/265 mm

- počet: 1

svorka preparační na arteriální ligatury, debakey malá

- specifikace: délka cca. 230 mm

- počet: 3

svorka na ledviny arteriální buton

- specifikace: dětská, délka cca. 230 mm

- počet: 1

hilový hák na plicnici

- počet: 1

sembovy háky

- počet: 2

zrcadlo vaginální doyen

- specifikace: lehce konkávní, velké

- počet: 1

lopatka na plíci allison

- specifikace: rozměry cca. 320 mm x 54 mm

- počet: 1

chirurgická pinzeta dlouhá jemná

- specifikace: 1x2 zuby, délka cca. 300 mm

- počet: 1

chirurgická pinzeta dlouhá jemná

- specifikace: 1x2 zuby, délka cca. 250 mm

- počet: 2

chirurgická pinzeta střední jemná

- specifikace: 1x2 zuby, délka cca. 200 mm

- počet: 3

pinzeta cévní střední arteriální debakey hrot 2mm

- specifikace: rozměry cca. 3,5 mm x 200 mm

- počet: 1

pinzeta cévní dlouhá arteriální debakey hrot 2mm

- specifikace: rozměry cca. 3,5 mm x 240 mm

- počet: 2

skalpel, držák čepelek č.4L

- specifikace: dlouhý

- počet: 1

skalpel, držák čepelek č.4

- specifikace: krátký

- počet: 1

jehelec autofix

- specifikace: délka cca. 200 mm

- počet: 2

jehelec cévní

- specifikace: jemný, délka cca. 230 mm

- počet: 1

svorka preparační overholt

- specifikace: malá, jemná, délka cca. 220 mm

- počet: 1

svorka overholt

- specifikace: velká, jemná, délka cca. 230 mm

- počet: 1

disektor semnuv

- specifikace: střední, zahnutý, délka cca. 240 mm

- počet: 2

disektor semnuv

- specifikace: velký, zahnutý, délka cca. 240 mm

- počet: 2

pean na tampóny

- specifikace: zahnutý, délka cca. 240 mm

- počet: 3

svorka hemostatická,  na resekci plíce

- specifikace: délka cca. 245 mm

- počet: 4

kontejner na nástroje

- specifikace: typ ventilový 600/300/160 se sítem na nástroje

- počet: 3

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců