Laboratorní termostat

Popis:

Pořízení 1ks laboratorního termostatu pro pracoviště Rumburk. Slouží pro udržování zadané teploty a jejímu rovnoměrnému rozložení.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Laboratorní termostat pro ARO oddělení pro pracoviště Rumburk

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Laboratorní termostat

- Chlazený laboratorní termostat;

- Skříňový laboratorní termostat s LED displejem;

- Objem 150 – 200 l;

- Nastavení teploty: 0 °C až +25 °C po 0,1°C;

- Ventilátor;

- Alarm při selhání čidel, změny teploty, otevřených dveří;

- Napájení 230 V/ 50 Hz.

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců