Rollboardy s jednorázovými ochrannými foliemi

V případě, že zadavatel uvádí v technické specifikaci Možnost, zadavatel požaduje, aby nabízený přístroj požadavek splňoval a daný parametr nebo funkci bylo možné využít bez nutnosti pořízení dalšího příslušenství nebo rozšíření.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Rollboard včetně jednorázové ochranné fólie

- Podložka pro přesun imobilního pacienta;

- Rozměr minimálně 180 x 50 cm;

- Skládací provedení podložky;

- Ložná plocha vyplněna lehkou pěnou;

- Potah z pevného a nehořlavého materiálu;

- Možnost použití i na rentgenovém pracovišti;

- Madla nebo úchyty v hlavové a nožní části pacienta pro snadný přesun pacienta;

- Možnost použití s potahem nebo jednorázovou ochrannou folií;

- Nosnost minimálně 180 kg;

- Uživatelsky snadno čistitelný;

- Možnost povrchové dezinfekce prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha

Příslušenství:

- Jednorázové ochranné fólie

Vázaný spotřební materiál:

|  | Předpokládaný počet kusů za rok |
| --- | --- |
| Jednorázová ochranná fólie | 700 |

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3b Technická specifikace.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….