## Podklad pro stanovení ceny
REACT – EU 100 - Osmometry – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Teplice, o.z.
Příloha č. 6 Rozklad nabídkové ceny
Název | Specifikace zakázky | Celková nabídková cena v Kč
|  | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
REACT – EU 100 - Osmometry – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Teplice, o.z. | Osmometry - 2 ks*
SZM celkem (zahrnuje veškerý vázaný spotřební materiál na 48 měsíců), za obě místa plnění
Pozáruční servis na dobu 72 měsíců, za oba přístroje
Nabídková cena celkem
Žlutě označená pole doplní dodavatel.
* Cena 1 kusu odpovídá 1/2 ceny za 2 kusy
Položka vSZM | Popis | Předpokládaný počet stanovení za 12 měs. | Předpokládaný počet stanovení za 48 měs. | Cena bez DPH/ 12 měsíců | Cena vč. DPH/ 12 měsíců | Cena bez DPH celkem/48 měsíců | Cena vč. DPH celkem/ 48 měsíců
1 | Veškerý vázaný spotřební materiál potřebný k výkonu - Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | 7000 | 28000
2 | Veškerý vázaný spotřební materiál potřebný k výkonu - Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Teplice, o.z. | 16600 | 66400
Celkem
|  | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH
cena za 1 stanovení
Cena za jedno stanovení zahrnuje veškeré náklady včetně provedení veškerých kontrol, kalibrací, popřípadě validaci. Kontroly jsou prováděny v rozsahu 2x denně.
seznam započteného vázaného spotřebního materiálu** | popis |  | předpokládaná spotřeba v ks /rok (při výše uvedeném počtu stanovení), pro obě místa plnění | velikost balení (počet kusů v balení) | název výrobku | katalogové číslo (pro potřeby uvedení v NEOS) | cena za kus bez DPH | cena za kus s DPH
Položka 1
Položka 2
Položka 3
Položka 4
Položka 5
…
** Dodavatel uvede veškerý vázaný SZM, který je k řádnému provozu třeba
Poznámka: bližší specifikace požadavku "Pozáruční servis na dobu 72 měsíců po uplynutí záruky"
Tento požadvek zahrnuje:
1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990,
2) bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
3) revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
4) v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
5) poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.