**Část 1: Cytocentrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Seznam požadovaných položek:

* 1 ks Cytocentrifuga pro Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
* 1 ks Cytocentrifuga pro Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

**Cytocentrifuga pro Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

* Centrifuga určená pro zpracování tekutých cytologických vzorků
* Rotor s minimální kapacitou 8 cytologických vzorků v jednom běhu
* Centrální procesorová jednotka pro řízení času a rychlosti
* Otáčky nastavitelné v rozmezí minimálně 200 – 2000 rpm
* Nastavení času centrifugace minimálně do 60 minut
* Komůrky pro vzorky s kapacitou do 1 ml
* Možnost volby zrychlování a brzdění
* Možnost rychlého odstřeďování
* Možnost funkce STOP
* Možnost programování
* Startovací set nutný pro uvedení přístroje do provozu (cyto-komůrky, filtrační papírky, upevňovací klipsy aj.)

**Cytocentrifuga pro Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.**

* Centrifuga určená pro zpracování cytologických vzorků
* Rotor s minimální kapacitou 12 cytologických vzorků v jednom běhu
* Otáčky nastavitelné v rozmezí minimálně 500 – 2000 rpm
* Komůrky pro vzorky s kapacitou 0,5 ml
* Volitelná akcelerace
* Paměť na minimálně 9 programů
* Alarm při nevyvážení
* Nastavení času centrifugace minimálně do 99 minut s přesností na sekundy
* Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu