Část 3 - Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a. s.

Technická specifikace – Část 3

- Monitor vitálních funkcí nižší třídy

- Přístroj s min. 12palcovou dotykovou obrazovkou, která je konfigurovatelná

- Zobrazení minimálně 10 křivek

- Standardní sledování EKG, respirace, NIPB, SpO2, teploty, tepové frekvence

- Monitorace EKG z 5 a 12ti svodů

- Vnitřní paměť na minimálně 48 hodin trendů, 1200 měření NIBP a 48 hodin plných křivek

- Možnost propojení na centrální monitor

- 5-ti svodové EKG

- SpO2 prstový snímač

- NIPB manžeta a hadička

- Teplotní čidlo

- Provoz na el. síť i baterie

- Integrovaný držák pro snadný transport s možností zavěšení na rám postele

- Dobíjitelná baterie s kapacitou na min. 180 minut provozu při výpadku el. sítě

- Centrální monitor

- komunikace se všemi lůžkovými monitory vitálních funkcí v rámci jednotky

- komunikace po standardní ethernetové síti

- možnost připojení minimálně 8-ti monitorů vitálních funkcí

- obousměrná komunikace s připojenými monitory

- sledování křivek u každého pacienta z lůžkového monitoru (až 6 pacientů) v reálném čase

- možnost zobrazení, vyhodnocení a záznamu alarmů na centrále, tisk alarmů

- zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů, tisk trendů,

- archivace a zobrazení kompletních křivek za posledních 24 hod

- režim pro zobrazení vybraného monitoru

- ovládání monitorů dálkově z centrálního monitoru (alarmy, nastavení, apod.)

- 1 ks LCD dotyková obrazovka minimálně 22 palců

- ovládání standardní počítačovou klávesnicí

- laserová tiskárna

- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí

- Kompletní uživatelské rozhraní v českém jazyce

- UPS – záložní zdroj

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….