## nabídkový ceník
Revize EPS v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.
Název uchazeče:
sídlo:
IČO:
Nabídková cena za jednotlivé úkony zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s daným plněním, zejména náklady na dopravu, nezbytnou aktualizaci dokumentace, přepsání adres čidel a názvů místností, přesnou diagnostiku závady na zařízení, apod.
Pravidelná funkční zkouška zařízení 1x měsíčně | nabídková cena v Kč bez DPH | nabídková cena v Kč vč. DPH
ústředna - M | 0 | 0
Pravidelná kontrola provozuschopnosti zařízení 1x za 6 měsíců | nabídková cena v Kč bez DPH | nabídková cena v Kč vč. DPH
ústředna - P | 0 | 0
akumulátor - P | 0 | 0
počet čidel - P | 0 | 0
tlačítkový hlásič - P | 0 | 0
Pravidelná revize zařízení 1x ročně | nabídková cena v Kč bez DPH | nabídková cena v Kč vč. DPH
ústředna - R | 0 | 0
tablo obsluhy -R | 0 | 0
přídavný panel - R | 0 | 0
signalizační panel - R | 0 | 0
Ionizační hlásič kouřový - R | 0 | 0
Ionizační hlásič - R | 0 | 0
tepelný hlásič - R | 0 | 0
automatický hlásič - R | 0 | 0
interaktivní hlásič kouřový - R | 0 | 0
interaktivní hlásič tepelný - R | 0 | 0
akustický prvek s majákem - R | 0 | 0
hlásič opticko-kouřový - R | 0 | 0
opticko-kouřový hlásič - R | 0 | 0
zásuvka hlásiče - R | 0 | 0
tlačítkový hlásič - R | 0 | 0
termo-diferenciální hlásič - R | 0 | 0
reléová skříň-jed.výstupů - R | 0 | 0
akumulátor - R | 0 | 0
hlásič optický interaktivní - R | 0 | 0
hlásič optický - R | 0 | 0
vstup prvek s izolátorem - R | 0 | 0
siréna s adresným modulem - R | 0 | 0
klíčový trezor - R | 0 | 0
hlásič automatický - R | 0 | 0
vstupní člen - R | 0 | 0
vstupní/výstupní člen - R | 0 | 0
multiadresná jednotka - R | 0 | 0
zdroj napájení - R | 0 | 0
OPPO - R | 0 | 0
panel přídavný - R | 0 | 0
svítidlo signální - R | 0 | 0
izolátor - R | 0 | 0
detektor kouře - R | 0 | 0
siréna - R | 0 | 0
hlásič plamene - R | 0 | 0
Poznámka:
M - měsíční pravidelná funkční zkouška zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.
P - půlroční kontrola provozuschopnosti zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.
R - pravidelná revize zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.

## vyhodnocovací list
Revize EPS v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. - VYHODNOCENÍ
Druh | EPS | počet zařízení | četnost za 24 měsíců | nabídková cena v Kč bez DPH | nabídková cena v Kč vč. DPH
měsíční | ústředna - M | 14 | 336 | 0 | 0
půlroční | ústředna - P | 14 | 28 | 0 | 0
půlroční | akumulátor - P | 17 | 34 | 0 | 0
půlroční | počet čidel - P | 1816 | 3632 | 0 | 0
půlroční | tlačítkový hlásič - P | 484 | 968 | 0 | 0
roční | ústředna - R | 14 | 28 | 0 | 0
roční | tablo obsluhy -R | 6 | 12 | 0 | 0
roční | přídavný panel - R | 2 | 4 | 0 | 0
roční | signalizační panel - R | 2 | 4 | 0 | 0
roční | Ionizační hlásič kouřový - R | 232 | 464 | 0 | 0
roční | Ionizační hlásič - R | 259 | 518 | 0 | 0
roční | tepelný hlásič - R | 154 | 308 | 0 | 0
roční | automatický hlásič - R | 1 | 2 | 0 | 0
roční | interaktivní hlásič kouřový - R | 55 | 110 | 0 | 0
roční | interaktivní hlásič tepelný - R | 14 | 28 | 0 | 0
roční | akustický prvek s majákem - R | 19 | 38 | 0 | 0
roční | hlásič opticko-kouřový - R | 202 | 404 | 0 | 0
roční | opticko-kouřový hlásič - R | 501 | 1002 | 0 | 0
roční | zásuvka hlásiče - R | 94 | 188 | 0 | 0
roční | tlačítkový hlásič - R | 484 | 968 | 0 | 0
roční | termo-diferenciální hlásič - R | 2 | 4 | 0 | 0
roční | reléová skříň-jed.výstupů - R | 13 | 26 | 0 | 0
roční | akumulátor - R | 17 | 34 | 0 | 0
roční | hlásič optický interaktivní - R | 42 | 84 | 0 | 0
roční | hlásič optický - R | 129 | 258 | 0 | 0
roční | vstup prvek s izolátorem - R | 11 | 22 | 0 | 0
roční | siréna s adresným modulem - R | 6 | 12 | 0 | 0
roční | klíčový trezor - R | 1 | 2 | 0 | 0
roční | hlásič automatický - R | 2 | 4 | 0 | 0
roční | vstupní člen - R | 2 | 4 | 0 | 0
roční | vstupní/výstupní člen - R | 17 | 34 | 0 | 0
roční | multiadresná jednotka - R | 1 | 2 | 0 | 0
roční | zdroj napájení - R | 2 | 4 | 0 | 0
roční | OPPO - R | 1 | 2 | 0 | 0
roční | panel přídavný - R | 1 | 2 | 0 | 0
roční | svítidlo signální - R | 270 | 540 | 0 | 0
roční | izolátor - R | 5 | 10 | 0 | 0
roční | detektor kouře - R | 33 | 66 | 0 | 0
roční | siréna - R | 1 | 2 | 0 | 0
roční | hlásič plamene - R | 17 | 34 | 0 | 0
Nabídková cena celkem |  |  |  | 0 | 0