## nabídkový ceník
Revize EPS v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk
Název uchazeče:
sídlo:
IČO:
Nabídková cena za jednotlivé úkony zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s daným plněním, zejména náklady na dopravu, nezbytnou aktualizaci dokumentace, přepsání adres čidel a názvů místností, přesnou diagnostiku závady na zařízení, apod.
Pravidelná funkční zkouška zařízení 1x měsíčně | nabídková cena v Kč bez DPH | nabídková cena v Kč vč. DPH
ústředna - M | 0 | 0
Pravidelná kontrola provozuschopnosti zařízení 1x za 6 měsíců | nabídková cena v Kč bez DPH | nabídková cena v Kč vč. DPH
ústředna - P | 0 | 0
akumulátor - P | 0 | 0
tlačítkový hlásič - P | 0 | 0
počet čidel- P | 0 | 0
Pravidelná revize zařízení 1x ročně | nabídková cena v Kč bez DPH | nabídková cena v Kč vč. DPH
ústředna - R | 0 | 0
akumulátor - R | 0 | 0
tlačítkový hlásič - R | 0 | 0
Ionizační hlásič - R | 0 | 0
opticko-kouřový hlásič - R | 0 | 0
Poznámka:
M - měsíční pravidelná funkční zkouška zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.
P - půlroční kontrola provozuschopnosti zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.
R - pravidelná revize zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.

## vyhodnocovací list
Revize EPS v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - VYHODNOCENÍ
Druh | EPS | počet zařízení | četnost za 24 měsíců | nabídková cena v Kč bez DPH | nabídková cena v Kč vč. DPH
měsíční | ústředna - M | 1 | 24 | 0 | 0
půlroční | ústředna - P | 1 | 2 | 0 | 0
půlroční | akumulátor - P | 1 | 2 | 0 | 0
půlroční | počet čidel - P | 26 | 52 | 0 | 0
půlroční | tlačítkový hlásič - P | 9 | 18 | 0 | 0
roční | ústředna - R | 1 | 2 | 0 | 0
roční | tablo obsluhy -R | 1 | 2 | 0 | 0
roční | přídavný panel - R | 26 | 52 | 0 | 0
roční | signalizační panel - R | 5 | 10 | 0 | 0
roční | Ionizační hlásič kouřový - R | 4 | 8 | 0 | 0
Nabídková cena celkem |  |  |  | 0 | 0