## nabídkový ceník
Revize EPS v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Název uchazeče:
sídlo:
IČO:
Nabídková cena za jednotlivé úkony zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s daným plněním, zejména náklady na dopravu, nezbytnou aktualizaci dokumentace, přepsání adres čidel a názvů místností, přesnou diagnostiku závady na zařízení, apod.
Pravidelná funkční zkouška zařízení 1x měsíčně | nabídková cena v Kč bez DPH | nabídková cena v Kč vč. DPH
ústředna - M | 0 | 0
Pravidelná kontrola provozuschopnosti zařízení 1x za 6 měsíců | nabídková cena v Kč bez DPH | nabídková cena v Kč vč. DPH
ústředna - P | 0 | 0
tlačítkový hlásič - P | 0 | 0
akumulkátor záložní - P | 0 | 0
počet čidel - P | 0 | 0
Pravidelná revize zařízení 1x ročně | nabídková cena v Kč bez DPH | nabídková cena v Kč vč. DPH
ústředna - R | 0 | 0
tablo obsluhy -R | 0 | 0
Ionizační hlásič - R | 0 | 0
Ionizační hlásič těžký - R | 0 | 0
opticko-kouřový hlásič - R | 0 | 0
patice hlásiče - R | 0 | 0
tlakový hlásič - R | 0 | 0
teplotní hlásič - R | 0 | 0
plamenný hlásič - R | 0 | 0
tlačítkový hlásič - R | 0 | 0
multiadresná jednotka - R | 0 | 0
izolátor vedení - R | 0 | 0
jednotka výstupu - R | 0 | 0
posilovací zdroj - R | 0 | 0
signalizační světlo - R | 0 | 0
akumulátor záložní - R | 0 | 0
I/O modul - R | 0 | 0
optická signalizace - R | 0 | 0
Poznámka:
M - měsíční pravidelná funkční zkouška zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.
P - půlroční kontrola provozuschopnosti zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.
R - pravidelná revize zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.

## vyhodnocovací list
Revize EPS v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - VYHODNOCENÍ
Druh | EPS | počet zařízení | četnost za 24 měsíců | nabídková cena v Kč bez DPH | nabídková cena v Kč vč. DPH
měsíční | ústředna - M | 4 | 96 | 0 | 0
půlroční | ústředna - P | 4 | 8 | 0 | 0
půlroční | tlačítkový hlásič - P | 70 | 140 | 0 | 0
půlroční | akumulkátor záložní - P | 24 | 48 | 0 | 0
půlroční | počet čidel - P | 272 | 544 | 0 | 0
roční | ústředna - R | 4 | 8 | 0 | 0
roční | tablo obsluhy -R | 3 | 6 | 0 | 0
roční | Ionizační hlásič - R | 169 | 338 | 0 | 0
roční | Ionizační hlásič těžký - R | 13 | 26 | 0 | 0
roční | opticko-kouřový hlásič - R | 92 | 184 | 0 | 0
roční | patice hlásiče - R | 39 | 78 | 0 | 0
roční | tlakový hlásič - R | 10 | 20 | 0 | 0
roční | teplotní hlásič - R | 1 | 2 | 0 | 0
roční | plamenný hlásič - R | 1 | 2 | 0 | 0
roční | tlačítkový hlásič - R | 70 | 140 | 0 | 0
roční | multiadresná jednotka - R | 8 | 16 | 0 | 0
roční | izolátor vedení - R | 4 | 8 | 0 | 0
roční | jednotka výstupu - R | 1 | 2 | 0 | 0
roční | posilovací zdroj - R | 8 | 16 | 0 | 0
roční | signalizační světlo - R | 43 | 86 | 0 | 0
roční | akumulátor záložní - R | 24 | 48 | 0 | 0
roční | I/O modul - R | 3 | 6 | 0 | 0
roční | optická signalizace - R | 13 | 26 | 0 | 0
Nabídková cena celkem |  |  |  | 0 | 0