## List1
Příloha č. 6: Rozklad nabídkové ceny
Název zakázky | Specifikace zakázky | Celková nabídková cena v Kč
|  | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
REACT-EU 98 – Zařízení pro automatizovanou iontovou analýzu biologických vzorků pomocí vysokoenergetického paprsku světla II. | Hmotnostní spektrometr
Pozáruční servis na dobu 72 měsíců
Cena celkem
Žlutě označená pole doplní účastník.
*Tato příloha je zároveň přílohou č. 2 obligatorního návrhu kupní smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky.
Poznámka: bližší specifikace požadavku "Základní servisní zabezpečení po dobu 72 měsíců po uplynutí záruky"
Tento požadvek zahrnuje:
1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
2) sledování termínů bezpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
3) revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
4) v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
5) poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek,
6) veškeré náklady prodávajícího související s poskytováním pozáručního servisu, včetně zejména nákladů na dopravu, času stráveného na cestě
do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů.