# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem

„Revize výtahů, plošin a zdvihacích zařízení a vyprošťování osob, zvířat a majetku ze zdvihacích zařízení v Krajské zdravotní, a.s.“

Ceny jednotlivých služeb musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci plnění veřejné zakázky včetně nákladů na dopravu, pojištění a jiných poplatků.

1.	Provádění pravidelných a preventivních prohlídek, zkoušek a revizí

Služby (prohlídky, zkoušky a revize) jsou prováděny vyškolenými revizními techniky respektujícími platné obecně závazné právní předpisy, technické normy a technické požadavky výrobců výtahů na bezpečný provoz jako vyhrazeného zařízení.

Služby jsou prováděny v pracovních dnech.

Revize výtahů jsou prováděny dle plánu a zahrnují následující činnosti včetně drobného spotřebního materiálu:

a)	Provozní prohlídky (po 14 dnech)

b)	Odborné prohlídky (po 3 měsících)

c)	Odborné zkoušky (po 3 letech)

d)	elektro revize (po 2 letech)

e)	čistění klece výtahu, strojovny, výtahových šachet a suché prohlubně od nečistot v rámci činností prováděných dle písm. a) až d).

2.	Provádění periodických odborných zkoušek a prohlídek

Periodické odborné zkoušky budou prováděny v termínech dle ČSN 27 4007.

Periodické odborné prohlídky budou prováděny v termínech dle ČSN 27 4002.

3.	Elektro revize

Jedná se o revize vlastních kabelových přívodů a elektroinstalace mimo zařízení výtahů, jde o vlastní instalace v jednotlivých nemocnicích.

Podle normy ČSN 33 1500

Podle normy ČSN 33 2000 – 4.41. ed 3

4.	Provedení vyproštění uvízlých osob z výtahu

K vyproštění osob z výtahu dojde nejpozději ve lhůtě uvedené v normě ČSN 27 4002 (nejdéle do 1 hodiny od obdržení požadavku na vyproštění), a to jak v pracovních dnech, tak i o víkendu a svátcích.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….