## část 1 Děčín
Revize - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s.
Seznam výtahů a zvihacích plošin
OZ | Poř. č. v OZ | Tech. místo | Typ, nosnost | Budova | Umístění v OZ | Počet stanic/ nástupišť | Výrobce | Rok výroby
nemocnice Děčín, o.z.
DC | 1 | DC1-I0-N1-V001 | OS 4379 TLVE 2000 | I0 | Budova INTERNA č. 23 | 8/8 | Výtahy Vaněrka | 2017
DC | 2 | DC1-I0-N1-V002 | OS 4378 TLVE 2000 | I0 | Budova INTERNA č. 23 | 8/8 | Výtahy Vaněrka | 2017
DC | 3 | DC1-I0-N1-V003 | OS 4381 TONVi 1000 | I0 | Budova INTERNA č. 23 | 8/8 | Výtahy Vaněrka | 2017
DC | 4 | DC1-I0-N1-V004 | OS 4380 TONVi 1000 | I0 | Budova INTERNA č. 23 | 8/8 | Výtahy Vaněrka | 2017
DC | 5 | DC1-D0-N1-V005 | C5 SG 0259 TOV 250/0,7 | D0 | Budova PROLUKA č. 3 | 2/2 | OTIS | 2002
DC | 6 | DC1-D0-N1-V006 | C5 SG 0260 TLV 500/0,5 | D0 | Budova PROLUKA č. 3 | 2/2 | OTIS | 2002
DC | 7 | DC1-E0-N1-V007 | C5 SG 0569 TL 1600/1AL | E0 | Budova CHIRURGIE č. 4 | 5/5 | OTIS | 2018
DC | 8 | DC1-E0-N1-V008 | C5 SG 0572 TL 500/1AL | E0 | Budova CHIRURGIE č. 4 | 5/5 | OTIS | 2018
DC | 9 | DC1-B0-N1-V009 | NGS/A2N | B0 | Budova KUCHYNĚ č. 12 | 2/2 | Výtahy Vel. Meziří
DC | 10 | DC1-B0-N1-V010 | G0020 HNV 1000 | B0 | Budova KUCHYNĚ č. 12 | 2/2 | HELGOS | 2019
DC | 11 | DC1-B0-N1-V011 | G 0018 HNV 1000 | B0 | Budova KUCHYNĚ č. 12 | 2/2 | HELGOS | 2019
DC | 12 | DC1-B1-N1-V012 | C5 NE 3640 630 | C venkovní vstup | Budova LTS č. 2 | 5/5 | OTIS | 2001
Seznam zdvihacích plošin (revize 1xročně - není vyhrazené technické zařízení, nebo dle návodu výrobce)
DC | - |  | TDL 1000 KB (PL. C) | C lékárna | Budova 9 | 2/2 | EdmoLift | 2015
DC | - |  | SD 190 (PL. D) | D - venkovní pro invalidy - šikmá schodišťová plošina | Budova 2 | 2/2 | Kovovýroba Jánská | 2003
DC | - |  | P 231 R20 01/330 |  | Budova 2 | 2/2 | EXTERMA,s.r.o. | 2002

## část 2 Chomutov
Revize - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s.
Seznam výtahů a zvihacích plošin
OZ | Poř. č. v OZ | Tech. místo | Typ, nosnost | Budova | Umístění v OZ | Počet stanic/ nástupišť | Výrobce | Rok výroby
nemocnice Chomutov, o.z.
CV | 1 | CV1-B0-N1-V001 | TONV 500 | B0 | Poliklinika V1 | 6/6 | TRA Břeclav | 1983
CV | 2 | CV1-B0-N1-V002 | TOV 500 | B0 | Poliklinika V6 | 6/6 | TRA Břeclav | 1983
CV | 3 | CV1-B0-N1-V003 | A10/TOV 500 | B0 | Poliklinika V2 | 6/6 | TRA Břeclav | 1983
CV | 4 | CV1-B0-N1-V004 | A10/TOV 500 | B0 | Poliklinika V2 | 6/6 | TRA Břeclav | 1983
CV | 5 | CV1-B0-N1-V005 | A10/TOV 500 | B0 | Poliklinika V2 | 6/6 | TRA Břeclav | 1983
CV | 6 | CV1-B0-N1-V006 | TONV 500 | B0 | Poliklinika V7 | 5/5 | TRA Břeclav | 1983
CV | 7 | CV1-B0-N1-V007 | TONV 500 | B0 | Poliklinika V5 | 5/5 | TRA Břeclav | 1983
CV | 8 | CV1-B0-N1-V008 | TONV 500 | B0 | Poliklinika V3 | 6/6 | TRA Břeclav | 1983
CV | 9 | CV1-B0-N1-V009 | TONV 500 | B0 | Poliklinika V4 | 6/6 | TRA Břeclav | 1983
CV | 10 | CV1-B0-N1-V010 | TOV 500 | B0 | Poliklinika V4 | 6/6 | TRA Břeclav | 1983
CV | 11 | CV1-E0-N1-V011 | TONV 500 | E0 | Poliklinika V8 | 5/5 | TRA Břeclav | 1983
CV | 12 | CV1-E0-N1-V012 | TONV 500 | E0 | Poliklinika V9 | 5/5 | TRA Břeclav | 1983
CV | 13 | CV1-E0-N1-V013 | TONV 500 | E0 | Poliklinika V9 | 5/5 | TRA Břeclav | 1983
CV | 14 | CV1-C0-N1-V014 | LT 1000/1 | C0 | Stará budova ortopedie | 4/4 | OTIS Břeclav | 2008
CV | 15 | CV1-C0-N1-V015 | LT 950/0,63 | C0 | Stará budova chirurgie | 3/3 | OTIS Břeclav | 2008
CV | 16 | CV1-C0-N1-V016 | 6NV 350 | C0 | Stará budova kuchyň | 2/2 | nezjištěno | nezj.
CV | 17A | CV1-C0-N1-V17A | LT 500/0,5 | C0 | Stará budova op.sály | 3/3 | OTIS Břeclav | 2008
CV | 17B | CV1-C0-N1-V17B | BNV 100 | C0 | Stará budova op.sály | 2/2 | nezjištěno | nezj.
CV | 18 | CV1-D0-N1-V018 | LT 1600/1 | D0 | Dostavba | 7/10 | OTIS Břeclav | 2008
CV | 19 | CV1-D0-N1-V019 | LT 1600/1 | D0 | Dostavba | 7/10 | OTIS Břeclav | 2008
CV | 20 | CV1-D0-N1-V020 | LT 1600/1 | D0 | Dostavba | 7/10 | OTIS Břeclav | 2008
CV | 21 | CV1-D0-N1-V021 | LT 1600/1 | D0 | Dostavba | 7/10 | OTIS Břeclav | 2008
CV | 22 | CV1-D0-N1-V022 | OT 630/1,6 | D0 | Dostavba | 5/5 | OTIS Břeclav | 2008
CV | 23 | CV1-D0-N1-V023 | OT 630/1,6 | D0 | Dostavba | 5/5 | OTIS Břeclav | 2008
CV | 24 | CV1-H0-N1-V024 | A20 500 | H0 | Budova hemodialýzy | 3/3 | TRA Břeclav | 1991
CV | 25 | CV1-C0-N1-V025 | OT 800 | C0 | Stará budova nová kuch. | 5/5 | REKO Výtahy | 2018
CV | 27 | CV1-C0-N1-V027 | E0434/2018/1170 | C0 | Stará budova nová kuch. | 2 | Gravena Lift | 2018
CV | 28 | CV1-F0-N1-V028 | Nezjištěno | F0 | Budova rehabilitace |  | Enrauf Nonius | Nezj.
Seznam zdvihacích plošin (revize 1xročně - není vyhrazené technické zařízení, nebo dle návodu výrobce)
CV | 26 | CV1-C0-N1-V026 | 20118 | C0 | Stará budova nová kuch. | 2 | Zdeněk Profota | 2018

## část 3 Most
Revize - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s.
Seznam výtahů a zvihacích plošin
OZ | Poř. č. v OZ | Tech. místo | Typ, nosnost | Budova | Umístění v OZ | Počet stanic/ nástupišť | Výrobce | Rok výroby
nemocnice Most, o.z.
MO | 1 | MO1-C0-N1-V001 | TLV 1900kg | C sekce 6/3 | Blok II C | 7/7 | Výtahy Vaněrka | 2009
MO | 2 | MO1-C0-N1-V002 | TLV 1900kg | C sekce 6/1 | Blok II C | 7/7 | Výtahy Vaněrka | 2009
MO | 3 | MO1-C0-N1-V003 | TLV 1900kg | C sekce 6/3 | Blok II C | 7/7 | Výtahy Vaněrka | 2009
MO | 4 | MO1-C0-N1-V004 | TOV 500kg | C sekce 6/1 | Blok II C | 7/7 | Výtahy Vaněrka | 2015
MO | 5 | MO1-C0-N1-V005 | TLV 1900kg | C sekce 6/1 | Blok II C | 7/7 | Výtahy Vaněrka | 2009
MO | 6 | MO1-C0-N1-V006 | TOV 500kg | C sekce 6/3 | Blok II C | 7/7 | Výtahy Vaněrka | 2015
MO | 31 | MO1-E0-N1-V031 | TLVI1800 | E u schodů | BPN E | 5/5 | Výtahy Vaněrka | 2019
MO | 32 | MO1-E0-N1-V032 | TOV 320kg | E za 31 | BPN E | 5/5 | TRANSPORTA | 1973
MO | 34 | MO1-F0-N1-V034 | TOV 1000kg simplex | F únik.cesta | Diagnostika F | 6/6 | TRANSPORTA | 1989
MO | 33 | MO1-F0-N1-V033 | TOV 1000kg simplex | F hlavní vchod | Diagnostika F | 5/5 | TRANSPORTA | 2021
MO | 30 | MO1-HB-N1-V030 | GNV 1000kg | HB rampa | Hospodářská budova | 3/3 | TRANSPORTA | 1970
MO | 27 | MO1-D0-N1-V027 | MV 100kg | KHS D u vchodu | KHS D | 5/5 | TRANSPORTA | 1974
MO | 28 | MO1-D0-N1-V028 | MV 50kg | KHS D u vchodu | KHS D | 5/6 | TRANSPORTA | 1974
MO | 13 | MO1-B0-N1-V013 | GNV 500kg | B 2.NP šatny | Kuchyň B | 2/2 | HELGOS | 2010
MO | 14 | MO1-B0-N1-V014 | GNV 500kg | B 2.NP šatny | Kuchyň B | 3/3 | HELGOS | 2010
MO | 20 | MO1-B0-N1-V020 | GNV 1000kg | B 1.NP sklady | Kuchyň B | 2/2 | PETERSIK | 2010
MO | 8 | MO1-B0-N1-V008 | TLV 1600kg | B kříž u COS | Monoblok B | 10/10 | Výtahy Vaněrka | 2009
MO | 9 | MO1-B0-N1-V009 | TLV 1600kg | B kříž u COS | Monoblok B | 10/10 | Výtahy Vaněrka | 2009
MO | 10 | MO1-B0-N1-V010 | TLV 1600kg | B kříž u COS | Monoblok B | 10/10 | Výtahy Vaněrka | 2009
MO | 11 | MO1-B0-N1-V011 | TLV 1600kg | B kříž u COS | Monoblok B | 10/10 | Výtahy Vaněrka | 2009
MO | 15 | MO1-B0-N1-V015 | SNG 350kg | B COS +CS | COS B | 2/2 | Výtahy Vaněrka | 2004
MO | 16 | MO1-B0-N1-V016 | NGS 350kg | B COS +CS | COS B | 2/2 | Výtahy Vaněrka | 2004
MO | 18 | MO1-B0-N1-V018 | TLV 1900kg | B 5/5 u schodů | Monoblok B | 9/9 | Výtahy Vaněrka | 2009
MO | 19 | MO1-B0-N1-V019 | TLV 950kg | B 5/5 u schodů | Monoblok B | 9/9 | Výtahy Vaněrka | 2009
MO | duplex 1 | MO1-B0-N1-V0D1 | TOV 500kg duplex | B osobní kříž | Monoblok B | 10/10 | Výtahy Vaněrka | 2014
MO | duplex 2 | MO1-B0-N1-V0D2 | TOV 500kg duplex | B osobní kříž | Monoblok B | 10/10 | Výtahy Vaněrka | 2014
MO | duplex 3 | MO1-B0-N1-V0D3 | TOV 500kg duplex | B osobní kříž | Monoblok B | 10/10 | Výtahy Vaněrka | 2014
MO | duplex 4 | MO1-B0-N1-V0D4 | TOV 500kg duplex | B osobní kříž | Monoblok B | 10/10 | Výtahy Vaněrka | 2014
MO | 29 | MO1-D0-N1-V029 | MV 50kg | KHS D u vchodu | Patologie | 3/4 | TRANSPORTA | 1972
MO | 7 | MO1-A0-N1-V07 | TOV630 | A u vrátnice - pohot. | Poliklinika A | 2/2 | PETERSIK | 2018
MO | 21 | MO1-A0-N1-V021 | SGNV 500kg | A lék. vedle Jany | Poliklinika A | 2/2 | TRANSPORTA | 1972
MO | 22 | MO1-A0-N1-V022 | SGNV 500kg | A lék. k rampě | Poliklinika A | 2/2 | TRANSPORTA | 1972
MO | 23 | MO1-A0-N1-V023 | TLV 1600kg | A hlavní vchod | Poliklinika A | 6/6 | Výtahy Vaněrka | 2009
MO | 24 | MO1-A0-N1-V024 | TOV 500kg | A zadní k oknu | Poliklinika A | 4/4 | Výtahy Vaněrka | 2014
MO | 25 | MO1-A0-N1-V025 | TOV 500kg | A zadní k chodbě | Poliklinika A | 4/4 | Výtahy Vaněrka | 2014
MO | 26 | MO1-A0-N1-V026 | BOV 250kg | A zadní HTO+chirurgie | Poliklinika A | 5/5 | TRANSPORTA | 1972
MO | 12 | MO1-A0-N1-V012 | BKG100 | A lék. odd. expedice | Poliklinika A | 2/2 | BUNSE-AUFZUGE | 2018
MO | 17 | MO1-G0-N1-V017 | TOV 350kg | G ubytovna | Ubytovna G | 6/6 | TRANSPORTA | 1967
MO | A | MO1-G0-N1-V00A | TOV1600 | ONP hlavní vchod | Zahražany | 5/7 | Výtahy Vaněrka | 2008
MO | B | MO1-G0-N1-V00B | TOV1600 | ONP hlavní vchod | Zahražany | 5/6 | Výtahy Vaněrka | 2008
MO | C | MO1-G0-N1-V00C | LTE-BS2000 | ONP prosklený | Zahražany | 4/4 | Výtahy Vaněrka | 2013
Seznam zdvihacích plošin (revize 1xročně - není vyhrazené technické zařízení, nebo dle návodu výrobce)
MO | - |  | HPN16/1600 |  | Kuchyně | 1,3 m | Petersik
MO | - |  | ZX15-1500/1600 |  | Prádelna | 1,5 m | AGMECO LT
G - z 39 změna na 17
A - z ? Na 7
A - z BKG 100 na 12
[9 empty] | D - z 28 na 27 | prosím o přesun ke 30 jsou ve druhém vchodě
[9 empty] | D - z 29 na 28 | prosím o přesun ke 30 jsou ve druhém vchodě
D - ze 30 na 29
HB - z 32 na 30
F -ze 41 na 34
F -ze 42 na 33
E - ze 34 na 31
E - ze 35 na 32

## část 4 Teplice
Revize - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s.
Seznam výtahů a zvihacích plošin
OZ | Poř. č. v OZ | Tech. místo | Typ, nosnost | Budova | Umístění v OZ | Počet stanic/ nástupišť | Výrobce | Rok výroby
nemocnice Teplice, o.z.
TP | 1 | TP1-A0-N1-V001 | TOVE 1840/1 | A | Budova A - Poliklinika | 7/7 | Výtahy Vaněrka | 2009
TP | 2 | TP1-A0-N1-V002 | TOV 630 | A | Budova A - Poliklinika | 7/7 | Výtahy Petersík | 2005
TP | 3 | TP1-A0-N1-V003 | TOV 630 | A | Budova A - Poliklinika | 7/7 | Výtahy Petersík | 2006
TP | 4 | TP1-A0-N1-V004 | TOV 630 | A | Budova A - Poliklinika | 7/7 | Výtahy Petersík | 2006
TP | 5 | TP1-D0-N1-V005 | A1L/TOV 500 | D | Budova D -RHB | 4/4 | TRA - Břeclav | 1988
TP | 6 | TP1-D0-N1-V006 | TOV 500 | D | Budova D -RHB | 4/4 | TRA - Břeclav | 1988
TP | 7 | TP1-D0-N1-V007 | TLVie 1800 | D | Budova D -RHB | 4/4 | Výtahy Vaněrka | 2019
TP | 8 | TP1-D0-N1-V008 | TOV 500 | D | Budova D -RHB | 4/4 | TRA - Břeclav | 1988
TP | 10 | TP1-C0-N1-V010 | TOV 500 | C | Budova C - lékárna, ZDS | 3/3 | TRA - Břeclav | 1988
TP | 13 | TP1-B0-N1-V013 | LT 500 | B | Budova B - Kožní | 3/3 | TRA - Břeclav | 1988
TP | 14 | TP1-B0-N1-V014 | LT 500 | B | Budova B - Kožní | 3/3 | TRA - Břeclav | 1989
TP | 16 | TP1-E0-N1-V016 | TONV 500 | E | Budova E - ORL, RDG | 4/4 | TRA - Břeclav | 1986
TP | 17 | TP1-E0-N1-V017 | TONV 500 | E | Budova E - ORL, RDG | 4/4 | TRA - Břeclav | 1986
TP | 18 | TP1-E0-N1-V018 | TONV 500 | E | Budova E - Oční | 3/3 | TRA - Břeclav | 1986
TP | 19 | TP1-F0-N1-V019 | TLVi-P 1650 | F | Budova F -Urologie | 4/5 | Helgos | 2018
TP | 20 | TP1-F0-N1-V020 | MOTBi 2300 | F | Budova F -Chirurgie | 5/5 | Elektro Mosev | 2019
TP | 21 | TP1-F0-N1-V021 | TONV 2000 | F | Budova F -Chirurgie | 5/5 | Helgos | 2009/2017
TP | 22 | TP1-F0-N1-V022 | TOV 1600 | F | Budova F - GPO | 5/5 | Výtahy Petersík | 2010
TP | 23 | TP1-G0-N1-V023 | TOV 2000 | G | Budova G - ORT | 2/2 | Výtahy Petersík | 1984/2014
TP | 24 | TP1-J0-N1-V024 | TNV 500 | J | Budova J - Interna | 5/5 | TRA - Břeclav | 1970
TP | 25 | TP1-J0-N1-V025 | TLVie 1800 | J | Budova J - Interna | 5/5 | Výtahy Vaněrka | 2019
TP | 26 | TP1-J0-N1-V026 | TOVE 1000 | J | Budova J - DDO | 5/5 | Výtahy Vaněrka | 2010
TP | 27 | TP1-H0-N1-V027 | C/MTV 100 | H | Budova H - malý | 2/2 | TRA - Břeclav | 1977
TP | 28 | TP1-H0-N1-V028 | GNV 350 | H | Budova H - Kuchyň | 2/2 | MSV - Liberec | 2007
TP | 29 | TP1-H0-N1-V029 | GNV 350 | H | Budova H - prádelna | 3/3 | Kovos Teplice | 1988
TP | 30 | TP1-I0-N1-V030 | HOV 1250 | I | Budova I - ORT sály | 2/2 | Výtahy Petersík | 1999
TP | 31 | TP1-I0-N1-V031 | HONV 1600 | I | Budova I - ONP | 2/2 | Wojtaszak | 1997
TP | 32 | TP1-CS-N1-V032 | MOTBi 2500 | COS | Budova COS | 4/4 | Elektro Mosev | 2019

## část 5 Ústí nad Labem
Revize - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s.
Seznam výtahů a zvihacích plošin
OZ | Poř. č. v OZ | Tech. místo | Typ, nosnost | Budova | Umístění v OZ | Počet stanic/ nástupišť | Výrobce | Rok výroby
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
MNUL | 1 | UL1-A2-N1-V001 | EL 21822D, TNV 1600 | A2 | Atrium pravý | 5/5 | OTS-OTIS | 1999
MNUL | 2 | UL1-A2-N1-V002 | EL 21822D, TNV 1600 | A2 | Atrium levý | 5/5 | OTS-OTIS | 1999
MNUL | 3 | UL1-A2-N1-V003 | EL 21822D, TNV 1600 | A2 | Atrium levý | 5/5 | OTS-OTIS | 2002
MNUL | 4 | UL1-A2-N1-V004 | EL 21822D, TNV 1600 | A2 | Atrium pravý | 5/5 | OTS-OTIS | 2002
MNUL | 5 | UL1-AC-N1-V005 | HV 630 | AC | Atrium | 2/2 | OTS-OTIS | 2001
MNUL | 6 | UL1-AC-N1-V006 | HV 630 | AC | Atrium | 2/3 | OTS-OTIS | 2001
MNUL | 7 | UL1-AD-N1-V007 | E LINE TOV 630 | AD | Atrium | 3/3 | OTS-OTIS | 2001
MNUL | 8 | UL1-AD-N1-V008 | E LINE TOV 630 | AD | Atrium | 3/3 | OTS-OTIS | 2001
MNUL | 9 | UL1-AD-N1-V009 | E LINE TOV 630 | AD | Atrium | 3/3 | OTS-OTIS | 2001
MNUL | 10 | UL1-AD-N1-V010 | METAL 100/0,40 | AD | Atrium | 2/2 | OTS-OTIS | 2002
MNUL | 11 | UL1-C0-N1-V011 | HV 630 | C0 | Patologie | 2/2 | OTS-OTIS | 2002
MNUL | 12 | UL1-AE-N1-V012 | EH08816D 630/0,63 | AE | Atrium hala | 2/2 | OTS-OTIS | 2003
MNUL | 13 | UL1-B0-N1-V013 | TLV 1600 | B0 | Heliport | 9/9 | OTS-OTIS | 2000
MNUL | 14 | UL1-B0-N1-V014 | TLV 1600 | B0 | Heliport nižší | 6/6 | OTS-OTIS | 2000
MNUL | 15 | UL1-B0-N1-V015 | TLV 1600 | B0 | Komplement - evak. | 6/6 | OTS-OTIS | 1999
MNUL | 16 | UL1-B0-N1-V016 | EH08822D 630/1 | B0 | Komplement - duplex | 6/6 | OTS-OTIS | 2000
MNUL | 17 | UL1-B0-N1-V017 | EH08822D 630/1 | B0 | Komplement - duplex | 6/6 | OTS-OTIS | 2000
MNUL | 18 | UL1-C0-N1-V018 | ENA 630/1,6 | C0 | Laboratoře C - levý | 5/5 | Transporta Břeclav (OTIS) | 1995
MNUL | 19 | UL1-C0-N1-V019 | ENA 630/1,6 | C0 | Laboratoře B - střed | 5/5 | Transporta Břeclav (OTIS) | 1995
MNUL | 20 | UL1-C0-N1-V020 | ENA 630/1,6 | C0 | Laboratoře C - pravý | 5/5 | Transporta Břeclav (OTIS) | 1995
MNUL | 21 | UL1-C0-N1-V021 | ENA 1600/1 | C0 | Laboratoře 1600 - levý | 6/6 | Transporta Břeclav (OTIS) | 1995
MNUL | 22 | UL1-C0-N1-V022 | ENA 1600/1 | C0 | Laboratoře 1600 - pravý | 6/6 | Transporta Břeclav (OTIS) | 1995
MNUL | 23 | UL1-C0-N1-V023 | MB 50/0,36 | C0 | Laboratoře | 3/3 | Transporta Břeclav (OTIS) | 1995
MNUL | 24 | UL1-G0-N1-V024 | EB21822D 1660/1 | G0 | PIO spojovací lávka | 7/7 | OTS-OTIS | 1996
MNUL | 25 | UL1-T0-N1-V025 | TLV 500/0,5 | T0 | Plicní B1 | 3/3 | OTIS a.s. | 2007
MNUL | 26 | UL1-D2-N1-V026 | LV 1600/0,6 | D2 | Dětské oper. sály pravý | 3/3 | OTS-OTIS | 1993
MNUL | 27 | UL1-D2-N1-V027 | LV 1600/0,6 | D2 | Dětské oper. sály levý | 3/3 | OTS-OTIS | 1993
MNUL | 28 | UL1-R0-N1-V028 | ET 630/1 | R0 | Správní budova - velký | 7/7 | OTIS a.s. | 1996
MNUL | 29 | UL1-R0-N1-V029 | TOV 630 | R0 | Správní budova - malý | 8/8 | OTIS a.s. | 1996
MNUL | 30 | UL1-L0-N1-V030 | LV 1600/0,63 | L0 | Lékárna schodiště levý | 4/4 | OTS-OTIS | 1995
MNUL | 31 | UL1-L0-N1-V031 | LV 1600/0,63 | L0 | Lékárna schodiště pravý | 4/4 | OTS-OTIS | 1995
MNUL | 32 | UL1-L0-N1-V032 | ENA 1600/1 | L0 | Lékárna boční vchod | 3/3 | OTS-OTIS | 1995
MNUL | 33 | UL1-L0-N1-V033 | E-LINE 630/0,63 | L0 | Garáže | 3/3 | OTS-OTIS | 1995
MNUL | 34 | UL1-T0-N1-V034 | TLV 1600 | T0 | B1 Plicní | 5/5 | Transporta Praha | 1995
MNUL | 39 | UL1-M0-N1-V039 | MB 50/0,36 | M0 | Onkologie | 3/5 | Transporta Praha | 1975
MNUL | 40 | UL1-M0-N1-V040 | TOV 350/0,36 | M0 | Onkologie přední | 5/5 | Transporta Praha | 1968
MNUL | 41 | UL1-M0-N1-V041 | TLV 500/0,5 | M0 | Onkologie zadní | 3/3 | Transporta Praha | 1975
MNUL | 42 | UL1-M0-N1-V042 | TLV 500/0,5 | M0 | Onkologie | 6/6 | Transporta Praha | 1975
MNUL | 44 | UL1-CH-N1-V044 | GNV 500/0,18 | CH | Údržba (CH) | 3/3 | Transporta Břeclav | 1979
MNUL | 45 | UL1-O0-N1-V045 | TLV 500/0,7 | O0 | Protetika | 3/3 | Transporta Břeclav | 1983
MNUL | 46 | UL1-O0-N1-V046 | MB 100/0,36 | O0 | Protetika | ? | ? | 1983
MNUL | 47 | UL1-G0-N1-V047 | TLV 500/0,5 | G0 | PIO 4 | 8/15 | Transporta Břeclav | 1985
MNUL | 48 | UL1-G0-N1-V048 | TLV 500/0,5 | G0 | PIO 3 | 8/15 | Transporta Břeclav | 1985
MNUL | 49 | UL1-G0-N1-V049 | TLV 500/0,5 | G0 | PIO 1 | 8/15 | Transporta Břeclav | 1985
MNUL | 50 | UL1-G0-N1-V050 | TLV 500/0,5 | G0 | PIO 2 | 8/15 | Transporta Břeclav | 1985
MNUL | 51 | UL1-K0-N1-V051 | NT 1000/0,7 | K0 | Stravovací server | 4/4 | Transporta Praha | 1989
MNUL | 52 | UL1-K0-N1-V052 | NGS 500/0,18 | K0 | Stravovací server | 5/6 | Transporta Břeclav | 1988
MNUL | 53 | UL1-K0-N1-V053 | NGS 500/0,18 | K0 | Stravovací západ levý | 4/4 | Transporta Břeclav | 1988
MNUL | 54 | UL1-K0-N1-V054 | NGS 500/0,18 | K0 | Stravovací západ pravý | 4/5 | Transporta Břeclav | 1988
MNUL | 55 | UL1-K0-N1-V055 | NGS 450/0,18 | K0 | Stravovací rampa východ | 5/6 | Transporta Břeclav | 1988
MNUL | 56 | UL1-D1-N1-V056 | MB 50/0,36 | D1 | Dět.Kl. mléčná A (malý nákladní - dnes mimo provoz - D1, 2.NP chodba)
MNUL | 57 | UL1-D1-N1-V057 | MB 50/0,36 | D1 | Dět. Kl. mléčná A | 5/5 | Transporta | 1988
MNUL | 58 | UL1-D1-N1-V058 | MB 50/0,36 | D1 | Dět. Kl. mléčná B | 5/5 | Transporta | 1988
MNUL | 59 | UL1-P0-N1-V059 | LT 500/0,7 | P0 | Psychiatrie | 4/4 | Transporta Břeclav | 1991
MNUL | 60 | UL1-F0-N1-V060 | NT 1000/0,7 | F0 | Prádelna | 3/3 | Otis - Tranta Břeclav | 1993
MNUL | 61 | UL1-F0-N1-V061 | NT 1000/0,7 | F0 | Prádelna strojovna B II | 3/3 | Otis - Tranta Břeclav | 1993
MNUL | 62 | UL1-F0-N1-V062 | NT 1000/0,7 | F0 | Prádelna strojovna A I | 3/3 | Otis - Tranta Břeclav | 1993
MNUL | 63 | UL1-F0-N1-V063 | LT 1600/0,6 | F0 | Prádelna strojovna B I | 3/3 | Otis - Tranta Břeclav | 1993
MNUL | 64 | UL1-D2-N1-V064 | MB 100/0,36 | D2 | Dět. op. sály | 3/4 | Otis Tranza Břeclav | 1993
MNUL | 65 | UL1-D2-N1-V065 | MB 100/0,36 | D2 | Dět. op. sály | 3/4 | Otis Tranza Břeclav | 1993
MNUL | 66 | UL1-D2-N1-V066 | LT 1000/1,0 | D2 | Dět. kl. A | 4/4 | Transporta Praha | 1988
MNUL | 67 | UL1-D2-N1-V067 | LT 1000/1,0 | D2 | Dět. kl. B | 5/5 | Transporta n.p. Praha | 1986
MNUL | 68 | UL1-D2-N1-V068 | LT 1000/1,0 | D2 | Dět. kl. | 6/6 | Transporta Praha | 1987
MNUL | 69 | UL1-D2-N1-V069 | LT 1000/1,0 | D2 | Dět. kl. C - levý SIMPLEX | 6/6 | Transporta Praha | 1987
MNUL | 70 | UL1-D1-N1-V070 | LT 1000/1,0 | D1 | Dět. kl. C - zadní | 7/7 | Transporta Praha | 1987
MNUL | 71 | UL1-D1-N1-V071 | OT 630/1,6 | D1 | Dět. Polikl. A FORMIC | 4/4 | Transporta n.p. Praha | 1988
MNUL | 72 | UL1-D2-N1-V072 | OT 630/1,6 | D2 | Dět. kl. C FORMIC | 6/6 | Transporta n.p. Praha | 1988
MNUL | 73 | UL1-O0-N1-V073 | TONV 500/1,0 | O0 | Protetika SIMPLEX | 3/3 | Tranza Břeclav | 1983
MNUL | 74 | UL1-I0-N1-V074 | Schindler 5400 | I0 | Infekce 1 přední levý | 6/6 | Schindler CZ a.s. | 2006
MNUL | 75 | UL1-I0-N1-V075 | Schindler 5400 | I0 | Infekce 2 přední pravý | 6/6 | Schindler CZ a.s. | 2006
MNUL | 76 | UL1-I0-N1-V076 | Schindler 5400 | I0 | Infekce 3 zadní levý | 6/6 | Schindler CZ a.s. | 2006
MNUL | 77 | UL1-I0-N1-V077 | Schindler 5400 | I0 | Infekce 4 stud. levý | 6/6 | Schindler CZ a.s. | 2006
MNUL | 78 | UL1-I0-N1-V078 | GNV 1000/0,18 | I0 | Infekce 5 | 2/2 | Schindler CZ a.s. | 1976
MNUL | 79 | UL1-T0-N1-V079 | 1800/7 | T0 | Plicní B1 | 5/5 | Vaněrka | 2019
MNUL | 80 | UL1-T0-N1-V080 |  | T0 | Plicní B1
MNUL | - |  | Mody/1600/514-060L | Ryjice | Ryjice | 5/5 | MSV Liberec | 2014
Seznam zdvihacích plošin (revize 1xročně - není vyhrazené technické zařízení, nebo dle návodu výrobce)
MNUL | - |  | 1000 |  | Plošina patologie |  | Kaiser + Kraft | 1996
MNUL | - |  | Plošina garáže M02 17 |  | Plošina garáže |  | Spedos | 2002
MNUL | - |  | Plošina plicní |  | Plošina plicní
Note on S12: Šlapáková Nikola:

## část 6 Litoměřice
Revize - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s.
Seznam výtahů a zvihacích plošin
OZ | Poř. č. v OZ | Tech. místo | Typ, nosnost | Budova | Umístění v OZ | Počet stanic/ nástupišť | Výrobce | Rok výroby
nemocnice Litoměřice, o.z.
LT | 1 | LT1-A0-N1-V001 | NGS - 500 | A | budova A - hl. vstup | 3/3 | Tranza Břeclav | 1991
LT | 2 | LT1-B0-N1-V002 | LT-1600/1E | B | budova B - dětské | 6/12 | Otis Břeclav | 1990/2009
LT | 3 | LT1-B0-N1-V003 | LT-1600/1E - B2 | B | budova B - dětské | 6/6 | Otis Břeclav | 1990/2009
LT | 4 | LT1-B0-N1-V004 | LT-1600/1E - B3 | B | budova B - dětské | 6/6 | Otis Břeclav | 1190/2009
LT | 5 | LT1-B0-N1-V005 | MB - 100 | B | budova B - dětské | 4/5 | Tranza Brno | 1990
LT | 6 | LT1-C0-N1-V006 | NT - 1000 | C | budova C - příjem | 2/4 | Pragolift Praha | 1991
LT | 7 | LT1-D0-N1-V007 | NGS - 500 | D | budova D - m.kompl. | 2/2 | Transporta Břeclav | 1986
LT | 8 | LT1-D0-N1-V008 | NGS - 500 | D | budova D - m.kompl. | 2/2 | Transporta Břeclav | 1986
LT | 9 | LT1-E0-N1-V009 | LT-1600/1E - E1 | E | budova E - gynekologie | 5/5 | Otis Břeclav | 1990/2015
LT | 10 | LT1-E0-N1-V010 | LT-1600/1E - E2 | E | budova E - gynekologie | 5/5 | Otis Břeclav | 1990/2019
LT | 11 | LT1-E0-N1-V011 | LT-1600 | E | budova E - gynekologie | 5/5 | Otis Břeclav | 1990/2020
LT | 12 | LT1-E0-N1-V012 | LT-1600 | E | budova E - gynekologie | 5/5 | Otis Břeclav | 1990/2020
LT | 13 | LT1-E0-N1-V013 | LT-1600 | E | budova E - gynekologie | 5/5 | Otis břeclav | 1990/2020
LT | 14 | LT1-F0-N1-V014 | LT-500/1E - F1 | F | budova F - interna | 5/5 | Otis Břeclav | 2008/2017
LT | 15 | LT1-F0-N1-V015 | LT-500/1E - F2 | F | budova F - interna | 5/5 | Otis Břeclav | 2008/207
LT | 16 | LT1-F0-N1-V016 | LT-500/1E - F3 | F | budova F - interna | 5/5 | Otis Břeclav | 2008/2017
LT | 17 | LT1-F0-N1-V017 | LT-1250/1E - F4 | F | budova F - interna | 5/5 | Otis břeclav | 1989/2008
LT | 18 | LT1-F0-N1-V018 | LT-1000 | F | budova F - interna | 5/5 | Hutní montáže Praha | 1983
LT | 19 | LT1-G0-N1-V019 | LT-1600/1E - G1 | G | budova G - chirurgie | 6/6 | Otis Břeclav | 1994/2019
LT | 20 | LT1-G0-N1-V020 | LT-1600/1E- G2 | G | budova G - chirurgie | 6/6 | Otis Břeclav | 1994/2019
LT | 21 | LT1-G0-N1-V021 | LT-1600/1E - G3 | G | budova G - chirurgie | 6/6 | Otis Břeclav | 1994
LT | 22 | LT1-G0-N1-V022 | LT-1600/1E - G4 | G | budova G - chirurgie | 6/6 | Otis Břeclav | 1994
LT | 23 | LT1-G0-N1-V023 | LT-1600 | G | budova G - chirurgie | 6/6 | Otis Břeclav | 1994
LT | 24 | LT1-H0-N1-V024 | LT-500 | H | budova H - v.kompl. | 4/4 | Transporta Praha | 1987
LT | 25 | LT1-H0-N1-V025 | LT-500 | H | budova H - v.kompl. | 4/5 | Transporta Praha | 1987
LT | 26 | LT1-H0-N1-V026 | LT-500 | H | budova H - v.kompl. | 4/5 | Otis Břeclav | 2015
LT | 27 | LT1-H0-N1-V027 | LT-500 | H | budova H - v.kompl. | 4/4 | Otis Břeclav | 2015
LT | 28 | LT1-K0-N1-V028 | SGNV-1000 | K | budova K - kuchyně | 2/2 | Transporta Břeclav | 1981
LT | 29 | LT1-K0-N1-V029 | SGNV-1000 | K | budova K - kuchyně | 2/2 | Transporta Břeclav | 1981
LT | 30 | LT1-K0-N1-V030 | SGNV-1000 | K | budova K - kuchyně | 2/2 | Transporta Břeclav | 1981
LT | 31 | LT1-K0-N1-V031 | NT-2000 | K | budova K - kuchyně | 2/3 | Transporta Praha | 1981
LT | 32 | LT1-K0-N1-V032 | NT-2000 | K | budova K - kuchyně | 2/3 | Transporta Praha | 1951
LT | 33 | LT1-K0-N1-V033 | SGNV-500 | K | budova K - kuchyně | 3/5 | Transporta Břeclav | 1981
LT | 34 | LT1-K0-N1-V034 | SGNV-500 | K | budova K - kuchyně | 3/5 | Transporta Břeclav | 1981
LT | 35 | LT1-U0-N1-V035 | BOV-250 | U | budova U - ubytovna | 5/5 | Transporta Brno | 1986

## část 7 Rumburk
Revize - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s.
Seznam výtahů a zvihacích plošin
OZ | Poř. č. v OZ | Tech. místo | Typ, nosnost | Budova | Umístění v OZ | Počet stanic/ nástupišť | Výrobce | Rok výroby
nemocnice Rumburk, o.z.
RUM | 1 |  | TOV |  | Pavilon I - chirurgie | 4/4 | Technolift s.r.o. | 1999
RUM | 2 |  | A1L |  | Pavilon I - chirurgie | 4/4 | MZ Liberec/DS | 1990
RUM | 3 |  | TNV |  | Pavilon II Interna (Podhájí) | 4/4 | TRA Břeclav | 1976