## Podklad pro stanovení ceny
Příloha č. 5 - Rozklad nabídkové ceny
Název | Specifikace zakázky | Celková nabídková cena v Kč
|  | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
REACT-EU 98 - Přístroj na podporu hojení ran pro Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk III | Přístroj na podporu hojení ran |  | 0
| SZM celkem (zahrnuje veškerý vázaný spotřební materiál na 48 měsíců) | 0 | 0 | 0
| Pozáruční servis na dobu 96 měsíců |  | 0
| Nabídková cena celkem | 0 | 0 | 0
Žlutě označená pole doplní účastník.
Položka vSZM | Popis | Předpokládaná spotřeba kusů za 12 měs. | Předpokládaná spotřeba kusů za 48 měs. | Jednotková cena za 1 ks bez DPH | Jednotková cena za 1 ks včetně DPH | Cena bez DPH/ 12 měsíců | Cena vč. DPH/ 12 měsíců | Cena bez DPH celkem/48 měsíců | Cena vč. DPH celkem/ 48 měsíců
1 | Krytí typ 1 | 24 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Krytí typ 2 | 24 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Krytí typ 3 | 24 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Krytí typ 4 | 24 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Krytí typ 5 | 24 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: bližší specifikace požadavku "Pozáruční servis na dobu 96 měsíců po uplynutí záruky"
Tento požadvek zahrnuje:
předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů;
revize dle § 47 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů;
v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.