## rekapitualce nákladu celkem
Název stavby: KZND chirurgie 3NP lůžková část - stavební opravy |  | Doba výstavby: |  | Objednatel: | KZ a.s. Ústí nad Labem
Druh stavby: stavební opravy |  | Začátek výstavby: | 12_2023 | Projektant: | Pavel Jakeš
Lokalita: Ústecký kraj Děčín |  | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
stavební +UT | 0
reakapitulace TZB | 0
ZTI | 0
klimatizace | 0
VZT | 0
elektroinstalace | 0
VRN 2% | 0
celkem bez DPH | 0
DPH 21% | 0
celkem s DPH | 0
rezerva 3% provozní vlivy nemocnice bez DPH | 0
cena bez DPH s rezervou | 0

## D1.1 stavebni + UT
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | KZND chirurgie 3NP opravy | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | KZ a.s.
Druh stavby: |  |  | Začátek výstavby: | 03.11.2023 |  | Projektant: | Pavel Jakeš
Lokalita: |  | Děčín | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 03.11.2023 |  | Zpracoval: | Pavel Jakeš, pavel@pj1.cz, tel: 777257276
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 340100011RAA | Zazdívka otvorů v příčkách plochy do 1 m2 |  | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 342255024T00 | Zdění příčky z tvárnic pórobetonových, tl. 150 mm |  | m2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. |  | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 342941122T00 | Připojení příčky ke stropu nastřelenou kotvou |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 342012223R00 | Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm |  | m2 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 310100011RA0 | Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu |  | m2 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 342255024T00 | Zdění příčky z tvárnic pórobetonových, tl. 100 mm |  | m2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 612423521R00 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 10 cm, hladká |  | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 622901112R00 | Ubroušení výstupků po odsekání obkladů |  | m2 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm |  | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 602019191R00 | Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky |  | m2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 612474450RT3 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá - štuk |  | m2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny |  | m2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 319201315R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou po odsekání obkladů |  | m2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 622413104R00 | Penetrační nátěr savých podkladů, stěny a strop |  | m2 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 611100012RAA | Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových do 30% |  | m2 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových |  | m2 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 632411104RT1 | Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm |  | m2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 642942111RU6 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 120/197 |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 642942111RU5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 90/197 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 642942111RU3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 70/197 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 642942111RU6 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 642941211RT3 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK 80/197 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 711212002RT1 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka |  | m2 | 128.47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových |  | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 735159111T00 | Montáž otopného tělesa panelového do délky 1600mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 766660022RA0 | Montáž dveří |  | kus | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 766950020RAA | Oprava dřevěných dveří, opálení a nátěr dveří vestavěných skříní |  | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 766810010RAC | Kuchyňské linky dodávka a montáž 180 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 766810010RAE | Kuchyňské linky dodávka a montáž rohová 210 + 60 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | V | Deska obklad ACROVYN |  | m2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 767586201RU1 | Podhled minerální 600/600 standard |  | m2 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 767586201RU3 | Podhled minerální 600/600, do vlhkeho prostredi |  | m2 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 771212112R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 mm |  | m2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 776511810RT1 | Odstranění PVC lepených bez podložky včetně soklíků |  | m2 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 632441491R00 | Broušení beton podlah odstranění lepidla PVC |  | m2 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně soklu výška 10 cm |  | m | 601 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 776520010RAC | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík GERFLOOR |  | m2 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0
| 781 | Obklady (keramické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 781900010RA0 | Odsekání obkladů vnitřních |  | m2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 781475114RU2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x60 cm |  | m2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 783324240R00 | Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email |  | m2 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 783122610R00 | Nátěr syntetický ocelové zárubně s obroušením a čištěním |  | m2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů a ploch, včetně olepení a odstranění |  | m2 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 784445931R00 | Obnovení malby latexové 2x 1bar. místnost do 3,8 m |  | m2 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 784011121R00 | Broušení štuků a nových omítek |  | m2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí umytí vyhlazení penetrace 2x nátěr včetně stropu |  | m2 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 784900010RA0 | Odstranění stávajících maleb vápenných |  | m2 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 784445911R00 | Oprava, malba latex 2x, 1bar. obrus. míst. do 3,8m |  | m2 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 784124122R00 | Malba barevná, bez penetr. 2 x stěny |  | m2 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m |  | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 979011336R00 | Pronájem stavebního výtahu délky 20 m |  | den | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 954313201R00 | Opláštění z SDK,3.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 952901111T00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 |  | m2 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných křídel |  | kus | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 962200011RAB | Bourání příček z cihel pálených |  | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů po odstranění obkladů a dlažby |  | m2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 |  | m2 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm |  | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 974054208R00 | Vyvrtání děr do zdiva cihla plná tl 60 cm |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 974031165R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 222260024R00 | vysekání otvoru pro krabice pod omítku |  | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | 979990105R00 | Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 |  | t | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 |  | t | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 979081121RT2 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m |  | t | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 611601201 | Dveře vnitřní HPL RAL DESIGN 1kř. 60x197 cm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 611601202 | Dveře vnitřní HPL RAL DESIGN 1kř. 70x197 cm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 611601203 | Dveře vnitřní HPL RAL DESIGN 1kř. 80x197 cm |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 611601204 | Dveře vnitřní HPL RAL DESIGN 1kř. 90x197 cm |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 611601205 | Dveře vnitřní HPL RAL DESIGN 1kř. 110x197 cm |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 611601206 | Dveře vnitřní HPL RAL DESIGN 1kř. 120x197 cm |  | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 61169703 | Dveře vnitřní HPL RAL DESIGN posuvné do puzdra 80x197 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 59764210 | Dlažba keramická TARUS protiskl. 300x300x9 mm R13 |  | m2 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 48452936 | Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 10 výška 600 mm, délka 1000 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 55330435 | Zárubeň ocelová 700x1970x100 L do sdk |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 553307140 | Zárubeň ocelová 1100x1970x100 P pro ytong |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 553307141 | Zárubeň ocelová 1200x1970x100 pro ytong |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 553307131 | Zárubeň ocelová 900x1970x100 pro ytong |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## D.1.4.1 ZTI
výkaz výměr | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | KZND chirurgie 3NP lůžková část opravy
O: | D.1.4.1. | ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
|  | Vnitřní splašková kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.24 |  |  |  | DIL
1 |  | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkouDN 50 s nerez mřížkou | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.2 | 1.6 |  | Práce |  | POL1_
2 |  | napojení nové vpusti na stávající potrubí | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.08 | 0.64 |  | Práce |  | POL1_
3 |  | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.32 | 3.84 |  | Práce |  | POL1_
4 |  | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.359 | 1.44 |  | Práce |  | POL1_
5 |  | Potrubí HT odpadní vodorovné D 110 | m | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.797 | 1.59 |  | Práce |  | POL1_
6 |  | Potrubí odpadní pro kondenzát D 16 | m | 17 | 0 | 0
7 |  | Sifon kondenzační HL 136N, DN 40, vodorovný odtok - napojeni klima jednotek | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.237 | 0.24 |  | Práce |  | POL1_
8 |  | Napojení stávajících potrubí splaškové kanalizace na nové připojovací potrubí | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
9 |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 28.6 |  |  |  | DIL
10 |  | umyvadlo zavěsné na šrouby pro nástěnnou baterii | ks | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.39 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.189 | 27.35 |  | Práce |  | POL1_
11 |  | umyvadlový sifon | ks | 27 | 0 | 0
12 |  | nerez dřez s odkapávačem pro nástěnnou baterii | ks | 1 | 0 | 0
13 |  | nerez dvojdřez pro nástěnnou baterii | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Výlevka závěsná s plastovou mřížkou | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0109 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.25 | 1.25 |  | Práce |  | POL1_
15 |  | WC závěsné | ks | 9 | 0 | 0
16 |  | závěsný set pro závěsné WC a závěsnou výlevku | ks | 10 | 0 | 0
17 |  | sprchová vanička plastová 900/900 samonosná | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
18 |  | vaničkový sifon plastový | ks | 4 | 0 | 0
19 |  | sprchové dveře š 900 dvoukřídlé | ks | 4 | 0 | 0
20 |  | nerezový mycí stůl 100/60 jednodřez s nohami | ks | 2 | 0 | 0
|  | Pitná voda, teplá voda |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | DIL
21 |  | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.5429 | 10.86 |  | Práce |  | POL1_
22 |  | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.129 | 2.58 |  | Práce |  | POL1_
23 |  | D+M Rohový ventil RV1313 s filtrem a krytkou 1/2" x 3/8" | ks | 10 | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 21 | #REF! | 0.00018 | #REF! | 0 | #REF! |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.165 | #REF! |  | Práce |  | POL1_
24 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.062 | 1.24 |  | Práce |  | POL1_
25 |  | Baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.476 | 13.33 |  | Práce |  | POL1_
26 |  | Napojení na stávající potrubí teplé a studené vody.D 20 mm | kus | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24267 | 3.4 |  | Práce |  | POL1_
[8 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
27 |  | Zkouška tlaku potrubí do DN 50 | m | 20 | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | #REF! |  | Přesun hmot |  | POL7_
28 |  | podružný materiál | kp | 1 | 0 | 0
29 |  | demontáž a likvidace starych ZP | ks | 37 | 0 | 0
30 |  | doprava a přesun | kp | 1 | 0 | 0
END
|  | ZTI celkem |  |  |  | 0
Note on S4: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T4: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.4.3 klimatizace
výkaz výměr | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | KZND chirurgie 3NP lůžková část opravy
O: | D.1.4.1. | klimatizace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.28 |  |  |  | DIL
1 |  | D a M klimatizační zařízení K2 set se dvěmi nástěnými jednotkami výkon 5kW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.2 | 0.2 |  | Práce |  | POL1_
2 |  | D a M klimatizační zařízení K1 set výparník s nástěnou jednotkou výkon 2,7 kW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.08 | 0.08 |  | Práce |  | POL1_
3 |  | elektropřívod viz část elektro | [22 empty] | END
4 |  | odvod kondenzátu viz část ZTI
5 |  | podružný materiál | kp | 1 | 0 | 0
6 |  | doprava apřesun - zvedací technika | kp | 1 | 0 | 0
|  | suma klimatizace |  |  |  | 0
Note on S4: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T4: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.4.4 VZT
výkaz výměr
S: |  | KZND chirurgie 3NP lůžková část opravy
O: | D.1.4.1. | Vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.44
1 |  | odsávací ventilátor s mřížkou pro odtah 50m3/hod připojený na stávající rozvod elektro - výměna stávajícího | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.2 | 1.2 |  | Práce
2 |  | odsávací ventilátor v potrubí pro odtah 150m3/hod připojený na stávající rozvod elektro - výměna stávajícího | kus | 1 | 0 | 0
3 |  | stropní anemostat odtahová do rastrového podhledu | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.08 | 0.24 |  | Práce
4 |  | propojovací spirol potru DN 100 | mb | 3 | 0 | 0
5 |  | napojení anemostatu přes spirol potrubí na stávající rozvod | kus | 3 | 0 | 0
6 |  | doprava apřesun | kp | 1 | 0 | 0
|  | suma vzduchotechnika |  |  |  | 0
Note on S4: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T4: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.5. SLN
ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL PRACÍ
D.1 | Přístavba čisté místnosti II. fáze
D.1.2 | Silnoproudá elektrotechnika
Číslo pol. | Název | Mj | Počet jednotek | Materiál jednotka | Materiál celkem | Montáž jednotak | Montáž celkem | Cena jednotka | Cena celkem
1 | úprava stávajícího rozvaděče pro napojení jističů nových okruhů 4 x 16A | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | jistič 16A jednofázový | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CYKY-J 3x2.5 , do zdi | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CYKY-J 5x2.5 , do zdi | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CYKY-J 3x1.5 , volně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | zásuvka dvojnásobná s ochraným kolíkem tango bílá kompletní | ks | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | demontáž staré | ks | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Přepínač střídavý kompletní tango | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Přepínač jednopolový kompletní tango | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Krabice přístrojová univerzální, zapuštěná montáž | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | úprava stávajících rozvodů pro osvětlení v místech nových podhledů | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | výstupní kontrola a revize | kp | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
osvětlení
S1 | GEMINI LED 230-240V 10W/840 O600 PMMA IP44 přisazené | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S2 | ELLIS-V OPAL 55W/840 LEDline vestavěné | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3 | ELLIS-V OPAL 55W/840 LEDline přísazené | ks | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S4 | GEMINI LED 230-240V 10W/840 O600 PMMA IP44 vestavěné | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S5 | ELLIS-V PAR PRISMA 55W/840 přisazené | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S6 | LED panel 50W - chodba | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S7 | Dolly LED 14 W nad umyvadly | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S8 | GEMINI LED 230-240V 50W/840 O600 PMMA IP44 přisazené | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S9 | LED nastěnná lampička bílá | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ostatní
13 | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
14 | demontáž a likvidace nefunkčních starých rozvodů | kpl | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | demontáž a likvidace starých osvěrlovacích těles | ks | 162 | 0 |  |  |  |  | 0
16 | demontáž a likvidace rozvaděč JIP a ostatní elektromateriál | ks | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Doprava a přesun | kpl | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem | [7 empty] | 0