Příloha č. 2 	Specifikace provádění testování a požadavky na kvalitu a parametry vzorků

1. Podmínky dopravy a skladování

1.1. Vzorky pro laboratorní vyšetření (NAT)

Po odběru jsou vzorky skladovány při teplotě 2–8°C. Do této teploty jsou vzorky uloženy nejdříve 30 min. po odběru, nejpozději však do 6 hod. po odběru, a to zcentrifugované.

Doprava vzorků bude zajištěna poskytovatelem validovanou přepravou při teplotě 2–8°C.

2. Zkumavky se vzorky a materiál

2.1 Vzorky pro stanovení NAT

Minimálně 6 ml nesrážlivé plné krve nebo srážlivé.

Typ zkumavek: Vacutainer 8,5 ml BD SST II Advance (se zlatým uzávěrem a separačním gelem), Vacutainer 6 ml antikoagulant K2EDTA, Greiner Bio-One typ Vacuette antikoagulant K2EDTA nebo jiné typově stejné zkumavky.

2.2 Stojany se vzorky a řazení vzorků

Zkumavky se vzorky budou předány ve stojanech seřazené podle čísla odběru ve vzestupném pořadí. Stojany se zkumavkami budou označeny místem odběru.

2.3 Kvalita vzorků

Vzorky, které budou lipemické, silně hemolytické, s nedostatečným objemem krve nebo jinak vadné, nebudou vyšetřeny. Stejně tak nebudou vyšetřeny vzorky neoznačené, chybně označené nebo opatřené nečitelným čárovým kódem. O vzorcích, které nemohly být vyšetřeny, bude dodavatel informován protokolem o neshodě. Dodatečné vyšetření nově poslaného vzorku je možné.

3. Management dat

3.1 Čárový kód

Používá se kód 128.

3.2 Data s požadavky a s nálezy pro screeningové testy

Zasílání a příjem výsledků se uskuteční elektronicky. Forma, formát dat s požadavky a dat s výsledky budou dohodnuty mezi IT odborníky zájemce a poskytovatele.

4. Testování a předávání výsledků

Testování se provádí od pondělí do pátku. Výsledky vyšetření NAT jsou elektronicky zaslány zadavateli. Rutinní nálezy jsou předávány v databázi výsledků formou elektronické komunikace.

Jsou-li v NAT testování zjištěny reaktivní výsledky provede se algoritmus rozpoolování do zjištění reaktivního vzorku nejcitlivějším poolem.

Zpracovatel zašle písemný report o reaktivním výsledku zadavateli na emailovou adresu:

nat-darci.ul@kzcr.eu.

Konfirmační vyšetření v SZÚ po dodání žádanky nebo informací potřebných k vyplnění žádanky zajistí poskytovatel.

5. Systémy řízení kvality

1/ Správná výrobní praxe – Kontrolní laboratoř při výrobě léčiv, certifikát SÚKL

2/ ČSN EN ISO 15189 – Akreditace Českým institutem pro akreditaci

3/ Zapsání v Plasma Master File společností Kedrion, Takeda, Grifols, LFB

6. Specifikace testů pro NAT vyšetření (přímá detekce virové DNA/RNA)

6.1 Vyšetření NAT infekčních markerů

| Parametr | Testovací sada | Číslo CE | Velikost poolu |
| --- | --- | --- | --- |
| HIV RNA | Procleix Ultrio Elite Assay - Grifols | CE 1434 303330 | pool 8 |
| HCV RNA |  |  |  |
| HBV DNA |  |  |  |