Technická specifikace pro část 1:

Diagnostické soupravy s výpůjčkou zařízení pro metodu ELISA

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti laboratorních přístrojů:

Promývačka ELISA destiček

- 8kanálový promývací hřeben

- Možnost připojení minimálně 2 zásobních nádob pro promývací roztoky

- Možnost použití libovolných zásobních nádob pro promývací roztoky

- Zakrytý promývací prostor

- Odpadní nádoba se senzorem hladiny

- Rozměry max. 300 mm x 400 mm x 200 mm (š x d x v)

- Jednoduché nastavení programů

ELISA reader

- Zařízení určené pro ELISA mikrotitrační destičky (96 jamek) na principu absorbance viditelného světelného spektra

- Nejméně 6 pozic pro filtry, filtry 405, 450 a 630 nm v základní výbavě

- Dynamický rozsah 0,000-4,000 OD

- Zdroj světla - LED s dlouhou životností

- Vysokorychlostní čtení signálu

- Možnost protřepání destičky před měřením

- Rozměry max. 300 x 450 x 200 mm (š x h x v)

Předpokládaný počet stanovení:

Tabulka č. 1: Spektrum požadovaných analytů

| Název | Předpokládaný počet vyšetření za rok |
| --- | --- |
| ANCA typizace (IgG) | 1000 |
| Anti-IA-2 | 40 |
| Anti-GAD | 70 |
| Anti-nukleozómy + dsDNA | 1000 |
| Anti-LKM-1 | 100 |
| Protilátky proti protonové pumpě (APCA) | 60 |
| Protilátky proti vnitřnímu faktoru | 60 |
| Protilátky proti ribozomálnímu P- proteinu IgG | 30 |
| Anti-Tetanus Toxoid | 70 |
| Anti-Diphteria Toxoid | 30 |
| Protilátky proti antigenům kůže | 100 |
| Revmatoidní faktor IgA | 500 |
| Revmatoidní faktor IgG | 500 |
| Revmatoidní faktor IgM | 500 |

Požadované diagnostické soupravy pro následující vyšetření:

- ANCA typizace IgG – PR3, MPO, elastáza, katepsin G, BPI, laktoferin

- Protilátky proti IA-2 IgG

- Protilátky proti GAD IgG

- Protilátky proti komplexu nukleozómy + dsDNA

- Protilátky proti LKM-1 IgG

- Protilátky proti protonové pumpě – APCA IgG

- Protilátky proti vnitřnímu faktoru IgG

- Protilátky proti ribozomálnímu P- proteinu IgG

- Protilátky proti tetanickému toxoidu IgG

- Protilátky proti difterickému toxoidu IgG

- Protilátky proti antigenům kůže (pemfigus, pemfigoid) IgG

- Revmatoidní faktor IgA

- Revmatoidní faktor IgG

- Revmatoidní faktor IgM