Interaktivní tabule pro kognitivně motorický trénink

Interaktivní tabule pro Rehabilitaci Masarykovy Nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- 1 ks Interaktivní tabule pro kognitivně motorický trénink

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Všechny zdravotnické přístroje a jeho části musí být dezinfikovatelné a odolné vůči dezinfekcím používaným v rámci Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

- Přístroj musí splňovat podmínky uvedené v dokumentu Požadavky na připojení ICT Krajské   zdravotní, a. s. – odkaz na aktuální verzi dokumentu: https://www.kzcr.eu/cz/kz/proodborniky/informace-pro-projektanty/.

- Jestliže bude součástí dodávky zařízení vybavené operačním systémem, musí se jednat 
o operační systém podporující bezpečnostní správu, zejména bezpečnostní aktualizace, patche, logování, řízení přístupu, instalaci bezpečnostních softwarových aktiv.

- Jestliže bude součástí dodávky softwarové aktivum třetí strany, včetně poddodavatelů dodavatele, je dodavatel povinen bez odkladu informovat zadavatele o jakýchkoliv změnách 
v oblasti poskytování podpory, licenčních nebo obdobných ujednáních či podmínkách, zjištěných zranitelnostech takových aktiv, zjištěného nesouladu takových aktiv s obecně závaznými právními normami nebo o jiných zjištěních, která mohou mít vliv na kybernetickou bezpečnost do daného zařízení nebo jiných aktiv zadavatele.

- Jestliže bude součástí dodávky zařízení, obsahující paměťová média částka určená k ukládání dat obsahujících chráněné informace (například osobní údaje), musí dodané zařízení podporovat šifrování takových médií, aniž by to mělo vliv na dosažení potřebné výkonnosti 
a spolehlivosti.

- Jestliže se předpokládá síťová komunikace do daného zařízení, musí být plně interoperabilní se síťovým prostředím zadavatele podle dokumentu PPKICT, a podporovat řízení přístupů 
s využitím active directory nebo obdobným nástrojem používaným zadavatelem. Zařízení musí být vybaveno schopností odesílat logy a alerty do bezpečnostních a dohledových systémů zadavatele.

- Při provádění podpory a údržby zadavatel neumožní vzdálený přístup dodavatele 
k provozovanému zařízení.

- Zařízení musí umožnit  pouze takové zpracování osobních údajů, které bude zcela v souladu 
s platnou právní úpravou.

- Jakékoliv aktualizace programového vybavení dodavatel oznámí zadavateli nejméně 3 měsíce předem, s výjimkou neodkladných bezpečnostních zásahů, záplat nebo mimořádných bezpečnostních aktualizací. Dodavatel je povinen včas provádět bezpečnostní testování nových verzí jakékoli části programového vybavení a zadavatele bylo plném rozsahu seznamovat 
s výsledky takových testů.

- Údržbu, podporu a servis IT aktiv, která budou součástí dodávky, budou provádět pouze pracovníci dodavatele, na které dodavatel uplatní zásady řízení kybernetické bezpečnosti podle dokumentu Minimální bezpečnostní standard Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v platné verzi, nebo dokumentu, kterým bude Minimální bezpečnostní standard nahrazen.

- Při provádění údržby, podpory nebo servisu může dodavatel připojovat k dodanému zařízení jiná zařízení, pouze po schválení zadavatele a pouze pokud taková zařízení splňují bezpečnostní požadavky zadavatele.

- Dodavatel bude bez odkladu informovat zadavatele o jakékoliv zranitelnosti, bezpečnostní události nebo bezpečnostním incidentu, spojené s dodaným zařízením, bez ohledu na to kde nebo u jakého uživatele k takové události došlo nebo jakým způsobem byla zjištěna.

- Jestliže bude při zajišťování údržby, podpory nebo servisu docházet k výměně paměťového média, předá dodavatel zadavateli měněné paměťové médium k zničení.

- Dodavatel nesmí při provádění údržby, podpory nebo servisu kopírovat nebo přesunovat jakákoliv data z dodaného zařízení bez výslovného a písemně dokumentovaného souhlasu zadavatele, ani nesmí takovou aktivitu umožnit třetí osobě.

Minimální technické požadavky:

- Komplexní počítačový systém s interaktivním hardwarem a softwarem určený pro rehabilitaci horní končetiny

- Pracovní plocha musí umožňovat přímou interakci s rukou nebo s předmětem drženým v ruce

- Dotyková pracovní plocha (obrazovka) o minimální velikosti úhlopříčky 100 cm, musí mít možnost softwarové redukce aktivní pracovní plochy podle schopností pacienta

- Pracovní plocha musí být vybavena kvalitní ochranou proti poškrábání a poškození

- Pracovní plocha musí reagovat na dotyk, posun, rotaci předmětu a tlak

- Variabilní nastavení výšky a náklonu pracovní plochy musí umožňovat použití v různých pozicích (sed, stoj, klek atd.)

- Možnost současného aktivního používání více pacienty

- Podpora režimů pro unilaterální i bilaterální terapie

- Záznam dat a výsledků cvičení pro porovnávání jednotlivých terapií v čase

- Software s databází pacientů pro ukládání informací o cvičení, včetně zákonného zabezpečení osobních údajů

- Knihovna cvičebních programů zaměřená na grafomotoriku, kognitivní trénink a využití pohybových schopností pacienta

- Cvičební programy cílené na dětské pacienty

Požadované příslušenství:

- Veškeré příslušenství pro uvedení zařízení do provozu a plnění účelu

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….