Příloha č. 2  - Technická specifikace

Transportní vozík invalidní

Popis:

Dodávky transportních invalidních vozíků pro Krajskou zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Transportní invalidní vozík l.

- Shoda s platnou normou ČSN EN 12182 a ČSN EN 12183

- stabilní pevná konstrukce z ocelových trubek, potah sedáku i opěrky ze zdrav. nezávadného omyvatelného materiálu, dezinfikovatelného přípravky běžně používanými ve zdravotnických provozech

- vhodné pro použití v interiéru i exteriéru

- přední kola plná – bezdušová, zadní kola dušová, s rychloupínacími osami

- nosnost min. 120 kg

- madla pro doprovod

- područky na obou stranách

- volitelná šířka sedu na objednávku dle požadavků kupujícího v min. rozpětí 40 – 45 cm

- Transportní invalidní vozík ll.

- Shoda s platnou normou ČSN EN 12182 a ČSN EN 12183

- stabilní pevná konstrukce z ocelových trubek, potah sedáku i opěrky ze zdrav. nezávadného omyvatelného materiálu, dezinfikovatelného přípravky běžně používanými ve zdravotnických provozech

- vhodné pro použití v interiéru i exteriéru

- přední i zadní kola plná – bezdušová, bezúdržbová

- nosnost min. 120 kg

- madla pro doprovod

- područky na obou stranách

- volitelná šířka sedu na objednávku dle požadavků kupujícího v min. rozpětí 38 – 45 cm

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace.

Za společnost:

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….