Nemocnice Děčín _ OBJEKT E 1.PP+1.NP- Stavební úpravy v bouraných místnostech po stavbě EMERY – plán + stav po stavbě :

1.PP – sklady, technické zázemí, šatny –

Vybouraná část po stávající sterilizaci v rámci stavby EMERY

- Dispoziční stavební úpravy, vyzdívky, podlahy, podhledy, omítky, malby, ZTI, ÚT

- Kompletní ELEKTRO, vč. případné úpravny rozvoden - silnoproudé rozvody a instalace

- Slaboproudé rozvody a instalace

1.NP – Zázemí radiodiagnostiky

Vybouraná část po stávající RDG v rámci stavby EMERY.

- Dispoziční stavební úpravy, vyzdívky, podlahy, podhledy, omítky, malby, ZTI, ÚT

- Kompletní silnoproudé rozvody a instalace

- Slaboproudé rozvody a instalace

- Rozvod medicinálních plynů

Půdorysy po stavbě :

Požadované stavební úpravy po vybourání stavbou:

1.PP – nutno zachovat výměníkovou stanici, vodoměrnou soustavu, rozvodnu

Změna Oční oddělení – sklady a zázemí MTZ (se stavbou zbourán obj. F)

Požadavky :

- Sklad čistícího stroje – S054

- Sklad COS – bývalá technika

- Sklad ARIM

- Šatna úklid – cca 10 lidí

- Šatna personál - zbytek

- Místnost pro vozíky prádlo – cca 4/2 m

1.NP – pracovní návrh

Do zájmového prostoru – červeně:

1 x vyšetřovna Ultrazvuku + kabinka (není potřeba mediplyn) – datovky

1 x vyšetřovna denzitometrie

1x čekárna pro max. 9 lidí + WC ženy, muži společná pro všechny vyšetřovna

1x sklad dokumentů (cca 3 x 2 m)

1x menší sklad vč. lednice na léky - datovky

m.č. 106 – sesterna s toaletou – pracovní místo pro případné vizity – setkání cca 10 lidí