## Část 1
Část 1: Plášť izolační nepromokavý
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Barevné varianty | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [6 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Plášť izolační nepromokavý | 35400
Technická specifikace: Plášť izolační nepromokavý |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne zboží dodání kupujícímu
Nesterilní provedení z netkané textilie s gramáží 35-50 g/m2 v souhrnu obou materiálů, zadní část bez PE/polyethylenové/ výztuhy, přední část a rukávy s PE výztuhou
Plášť je prodyšný, bezprašný, neuvolňuje vlákna, lze jej použít při prevenci MRSA, ESBL, Clostridií, apod
Délka pláště 115 cm, šíře 136 cm, tolerance ± 2cm
Při výkonu ošetřovatelských činností nedochází k porušení celistvosti pláště, materiál je pevný
Vzadu úvazky v pase zajišťující pevné zavinutí pláště, plášť nesklouzává, fixace na zátylku suchým zipem nebo vázací tkanicí, typ anděl
Dlouhý rukáv zakončený gumičkou nebo manžetou po obvodu
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 2
Část 2: Návštěvnický jednorázový plášť s vyšší gramáží
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Návštěvnický jednorázový plášť s vyšší gramáží | 78300
Technická specifikace: Návštěvnický jednorázový plášť s vyšší gramáží |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne zboží dodání kupujícímu
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen
Nesterilní provedení z netkané textilie, prodyšný, bezprašný, neuvolňující vlákna, požadováná gramáž v rozmezí 25 - 35g/m2
Délka pláště 115 cm, šíře 136 cm, tolerance ± 2cm
Při výkonu ošetřovatelských činností nedochází k porušení celistvosti pláště
Vzadu úvazky v pase v délce celkem min. 175 cm, fixace na zátylku suchým zipem nebo vázací tkanicí, typ anděl
Dlouhý rukáv zakončený gumičkou nebo manžetou po obvodu
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 3
Část 3: Návštěvnický jednorázový plášť s nižší gramáží
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Návštěvnický jednorázový plášť s nižší gramáží | 603000
Technická specifikace: Návštěvnický jednorázový plášť s nižší gramáží |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne zboží dodání kupujícímu
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen
Nesterilní provedení z netkané textilie, prodyšný, bezprašný, neuvolňující vlákna, minimální gramáž 18-20g/m2
Délka pláště 115 cm, šíře 136 cm, tolerance ± 2cm
Při výkonu ošetřovatelských činností nedochází k porušení celistvosti pláště
Vzadu úvazky v pase v délce celkem min. 175 cm, fixace na zátylku suchým zipem nebo vázací tkanicí, typ anděl
Dlouhý rukáv zakončený gumičkou nebo manžetou po obvodu
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 4
Část 4: Jednorázová pokrývka hlavy typu "Baret"
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Jednorázová pokrývka hlavy typu "Baret" | 276000
Technická specifikace: Jednorázová pokrývka hlavy typu "Baret" |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne zboží dodání kupujícímu
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Bezpečná ochrana před infekcí přenosnou z vlasů a částic kůže
Materiál pokrývky: jemný netkaný textil, dobrá prodyšnost, nesmí obsahovat latex
Baretový tvar s gumičkou, která neškrtí
Pokrývka musí zcela a spolehlivě krýt vlasy
Gramáž materiálu v rozmezí 14-20g/m2
Velikost - obvod 52 cm s tolerancí ± 5%
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 5
Část 5: Zdravotnická obličejová maska s gumičkami, typ II R, třívrstvá
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Zdravotnická obličejová maska s gumičkami, typ II R, třívrstvá | 579100
Technická specifikace: Zdravotnická obličejová maska s gumičkami, typ II R, třívrstvá |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Výrobce vydal návod (značeno piktogramem), návod je příložen
Minimální exspirace 12 měsíců ode dne zboží dodání kupujícímu
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Splňuje normu ČSN EN 14683+AC:2020
Jednorázový artikl, není určeno ke sterilizaci či ošetření dezinfekčními spreji
Gumičky jsou uchycené po stranách, při nasazování nepraskají
Maximální velikost balení /nejedná se o karton/ 100 ks
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka