## TS
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | „Výměna nouzového osvětní lůžková část v Atriu , v Krajské zdravotní a. s. Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem o. z. “
Objednatel: | Krajská zdravotní a. s. | referent OSUN: Mária Hubená
| Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. | Kontakt: +420 704 969 862
| Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem | maria.hubena@kzcr.eu
Budova A
Uchazeč: | prosím doplňte | CN zpracoval:
Kontakt:
Platnost CN do:
Položka | NÁZEV | počet | MJ | dod | dod celkem
001 | Elektroinstalace-silnoproud
002 | Demontáž stáv.svítidel do 1250mm, 1x zdroj | 90 | ks |  | 0
004 | Montáž svítidla LED/NO interierové přisazené hranaté do 1250mm, se zapojením vodičů | 75 | ks |  | 0
006 | Svítidlo DB/NO 1200mm, 20-40W, 3100-6000lm, 4000K, 150lm/W, 50 000h, L80B20, IP20, NO modul 3h, 5let záruka | 75 | ks |  | 0
007 | Montáž čtyřhranné nástěnné plastové rozvodky, svorkovnice, vodič D do 2,5mm2 | 245 | ks |  | 0
008 | Nástěnná krabice 80x80 s víčkem a svorkovnicí do 5x2,5mm | 245 | ks |  | 0
009 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 na svorkovnici | 1470 | ks |  | 0
010 | Měření úrovně osvětlení-monitoring | 5 | kpl |  | 0
011 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1milionu Kč | 1 | ks |  | 0
012 | Vedlejší rozpočtové náklady včetně dopravy
013 | Přirážka za podružný materiál | 5 | % |  | 0
014 | Dokumentace měření osvětlení | 1 | kpl |  | 0
015 | Mimostaveništní doprava materiálu | 2.5 | % |  | 0
016 | Podíl přidružených výkonů | 2.6 | % |  | 0
017 | Koordinace, zaměření, zakreslení, rozmístění | 1 | kpl |  | 0
018 | Začištění děr v sadrokartonu, vymalování po demontáži světel, začištění finiš tmelem, akryl | 90 | ks |  | 0
019 | Ekologická likvidace odpadu a elektroodpadu, odvosuti a vybouraných hmotna skládku a do sběrny | 1 | kpl |  | 0
| Cena v Kč celkem |  | 0
| DPH 21% |  | 0
| Cena celkem vč. DPH |  | 0
V ………………. dne ……………….. |  | razítko a podpis
POZN: | Záruka na dodávku a montáž je ………….... Termín realizace je ……………....
kontaktní osoba: ………….., telefon: ………………….., email: ……………………